湘阴县联洁洗涤有限公司年洗涤50万套（件）布草洗涤建设项目环境影响报告表审批意见

湘阴环评批[2016]20号

湘阴县联洁洗涤有限公司年洗涤50万套（件）布草洗涤建设项目拟建于湘阴县白泥湖乡楠山村乌龟冲，总用地面积2666.7m2，总建筑面积900m2，总投资300万元。该项目主要建设内容包括：建设1栋厂房，1栋锅炉房，1栋生活办公楼；配套建设给排水、电、绿化、消防、环卫、道路等设施；购置安装全自动洗脱机5台，烘干打包房安装自动熨平机2台、折叠机1台、烘干机5台等设备。预计投产后每年洗涤50万套（件）布草（宾馆布草40万套（件）、足浴毛巾10万套（件）），主要生产工艺为：各类洗涤物分类、84稀释液浸泡消毒（部分需要消毒）、加入洗衣粉全自动洗涤设备洗涤、烘干、熨烫、折叠、包装出货。项目仅限于宾馆布草和足浴毛巾洗涤，不得涉及医疗行业和其他行业工作服、被套等洗涤服务，洗涤工艺中不涉及干洗工艺，不得使用含磷洗涤剂。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度出发，同意项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

一、工程施工及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：

1、加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，降低噪声污染。合理安排施工时间，严禁在夜间22：00至次日清晨6：00进行产生噪声污染的施工作业。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2、严格控制清洗物来源，严禁医疗行业和其他行业工作服、床单、被套等物混入。

3、建设好雨污分流系统和污水处理系统。锅炉除尘废水经沉淀后循环利用；生活废水经化粪池处理后，与生产废水一并通过“预处理+一体化污水处理设备”处理（处理规模60m3/d），达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入湘江。

4、锅炉采用生物质为燃料，锅炉废气须经水雾除尘器处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”要求后由30米高烟囱排放；食堂厨房须使用清洁燃料，油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

5、强化日常环境管理，建设好固体废物临时堆放场所。锅炉灰渣、除尘废渣及污水处理站污泥外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；食堂餐饮垃圾须由专用容器（桶装）集中收集后，交由环卫部门清运或供给附近农户做猪食利用，不得混入日常生活垃圾。

6、选用低噪声机械设备，合理布局并做好基础隔振、隔音、屏障和降噪等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

7、该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤1.1t/a，SO2≤1.2t/a，NOX≤0.9t/a，NH3-N≤0.1t/a。

二、项目竣工后须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入生产。

三、由湘阴县长仑环境监察中队负责该项目“三同时”现场监管和日常环境管理工作。

经办人：          主管局长：

湘阴县环境保护局

2016年4月26日