审批意见

湖南斯笛儿展览展示有限责任公司年产5000件展览展示柜建设项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园11栋，总占地面积883m2，总建筑面积3531m2，总投资200万元。项目主要建设内容包括：购买湘阴县金龙新区卓达金谷创业园工业11栋厂房用于生产和办公场地，分别设置一层组装区、玻璃加工区，二层不锈钢加工区、不锈钢原料仓库、样品展览区、办公室，三层木材加工区、木材原料放置区，四层涉漆车间、成品存放区；配套建设给排水、环保设施、环卫、绿化、供配电、道路等设施；购置、安装设备生产线。项目以不锈钢板材、玻璃、铁管、木板、水性底漆、水性面漆等为主要原辅材料生产展览展示柜，预计投产后年产展览展示柜5000件，主要生产工艺：板材切割、拼装、打磨、油漆、烘干；钢材切割、焊接、打磨、油漆、烘干；玻璃切割、磨边、细加工；三种部件处理好后组装成成品入库等工序。项目烘干不涉及锅炉，加热方式为电加热。

该项目符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。

1.建设好雨污分流系统。生活污水经一体式处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级排放标准后排入

金龙新区污水管网；待第三污水处理厂建成后，达到第三污水处理厂管线接纳标准后，进第三污水处理厂处理。

2．合理布局生产区间，做好车间强制通风、防尘和作业人员的劳保措施。原料切割、打孔、打磨、机加工等工段产生的粉尘须经移动式除尘器装置收集处理；焊接工段烟气须经移动式焊接烟尘净化器收集处理；喷漆、加热烘干工段须在独立密闭喷漆房、烘干房内进行，废气经“抽风罩+过滤棉”处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准后经15米高排气筒排放，VOCs排放标准参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排气筒污染物排放限值要求和厂界监测点浓度限值要求；厂界的无组织排放粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。项目设置距生产车间生产单元边界100m卫生防护距离，防护距离范围内严禁新建学校、医院、居民房等环境敏感目标。

3.强化日常环境管理，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并规范建设好固体废物临时堆放场所。车间地面沉降粉尘及时清扫；收集的粉尘、边角废料、废包装材料、废焊渣、水性漆桶等外售综合利用；废过滤棉、生活垃圾交由当地环卫部门处置。

4．选用低噪声机械设备，做好基础减振、降噪、等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

5．提高风险防范意识，加强运输、储存及生产各工序环节的安

全管理，实行安全生产。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，

杜绝风险事故发生。

6.该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.1t/a、氨氮≤0.1t/a、VOCs≤0.4t/a。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙新区管理委员会、湘阴县城乡规划局、湘阴县城南环境监察中队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

三、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目日常环境监管。

湘阴县环境保护局

2017年6月9日