湖南元亨科技发展有限公司空气能中央空调及冷却设备检测系统节能技术改造项目环境影响报告表审批意见

湘阴环评批〔2016〕29号

湖南元亨科技发展有限公司空气能中央空调及冷却设备检测系统节能技术改造项目拟建于湘阴工业园公司厂区内，对现有的空气能中央空调及冷却设备检测系统进行优化节能技术改造，总投资5300万元。该项目主要建设内容包括：改建一套单层工业化厂房，建筑面积10800平方米，建筑高度13.5米；一栋五层研发综合楼，建筑面积约为5011平方米，建筑高度17.1米；新增容量200m3恒温混合型水系统1套，单机制冷量2326kW空气能水-水热泵机组10套，开式换热塔合计1万水吨，冷却设备自动化生产线2套，中央空调设备自动化生产线1套，5000KVA箱式变压设施，能源监控系统1套，数据通信服务系统1套及数据存储和分析系统1套，主要用于设备检测系统。项目不涉及电镀、脱脂、磷化、酸洗等表面处理工艺。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度出发，同意项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

一、工程施工及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中合理利用已有污染治理设施做好“以新带老”工作，并着重注意以下问题：

1、建设好雨污分流系统。产品清洗工序废水须经中和处理、生产车间地面冲洗废水、食堂含油废水经隔油沉淀后，与生活污水一并通过标准化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准后排入工业园区污水管网，进第一污水处理厂处理。

2、合理布局生产车间，做好密闭、抽排风、防尘及作业人员的劳保措施。切割、机加工、打磨等工段须设置挡板装置，做好金属降尘措施；焊接工段须设置好负压抽风罩和焊接烟尘净化器装置，废气集中收集达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后经15米高排气筒排放；食堂厨房油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

3、强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。厂区内沉降的金属粉末及时清扫收集后和收集的边角废钢料、废焊渣丝等一起外售综合利用；废油桶由供货厂家回收利用，废矿物油及含油废抹布、手套属危险废物须交由有危废处理资质的单位妥善处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

4、选用低噪声机械设备，做好基础隔振、隔音、屏障和降噪等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

二、项目建成后须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向我局申请建设项目竣工环境保护设施验收，经验收合格后方可投入生产。

三、由湘阴县环境监察大队负责该项目“三同时”现场监管和日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2016年5月18日