- 一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 湖南顺天洋沙湖置业有限公司项目管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南顺天洋沙湖置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏刚 |  |  | 联系人 | 刘拓宇 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县洋沙湖吴家渡口 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18692193987 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县袁家铺镇紫花村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | E4700房屋建筑业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12199.08 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 4301.4（35.26%） |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中:环保投资(万元) |  | 200 | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 |  |  | 2017年11月 |  |  |
| 工程内容及规模: - 1、项目由来 湖南顺天洋沙湖置业有限公司隶属湖南顺天集团，公司成立于2007年9月，系一家以文化旅游、生态休闲、度假娱乐、房地产开发为一体的综合型民营企业。公司注册资金5000万元，目前共有员工50人，其中技术人员20人（高级职称8人，中级职称12人）。公司座落在长株潭城市群滨湖示范区生态新城—湘阴洋沙湖，由该公司开发建设的洋沙湖国际旅游度假区建设项目位于湖南省湘阴县，袁家铺镇、静河乡和文星镇三镇（乡）交界处，湘阴县城南部，湘江之滨、洞庭湖畔，东经 112 °30 ′-113 °02′，北纬 28 °30 ′-29 °03 ′，现隶属湖南省岳阳市, 处长沙、岳阳、益阳三市五县中心。 洋沙湖国际旅游度假区建设项目规划总用地面积约940公顷，其中陆地面积约553公顷，水面面积约387公顷。洋沙湖国际旅游度假区定位以国家级度假区为标准，打造成为一座以保护生态环境为基业，休闲度假产业为主体，发展文化旅游事业为核心，涵盖大型水主题公园、国家级湿地公园、合院式滨湖度假小镇、奥地利风情小镇、国际滨湖度假酒店、运动俱乐部、高端企业会所、风情度假屋、度假公寓等项目，融生态观光、文化旅游、休闲度假、商务会议、运动养生、购物娱乐、生态人居等功能于一体的大型综合度假休闲区。根据《洋沙湖国际旅游度假区修改性详细规划（2014.5）》，该项目共规划为5个功能片区。洋沙湖东部片区（包括渔窑小镇、滨湖度假酒店、生态公园、悦榕湾、温莎半岛、枫丹白露等11个具体建设项目）、洋沙湖西部静河片区（包括欧洲小镇、教育组团等4个具体建设项目）、洋沙湖北部片区（欢乐水世界、游艇俱乐部、湖畔度假区、天鹅半岛等7个具体建设项目）、洋沙湖南部片区（包括湿地公园）、洋沙湖中心岛屿（白鹭岛）。 本项目（湖南顺天洋沙湖置业有限公司项目管理中心）属于洋沙湖国际旅游度假区子项目，开发建设单位为湖南顺天洋沙湖置业有限公司，建设地位于洋沙湖国际旅游度假区洋沙湖东部片区，规划总用地面积12199.08m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （156项房地产开发、宾馆、酒店、办公用房）中的有关规定，湖南顺天洋沙湖置业有限公司委托我单位（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 - 2、工程内容及规模 湖南顺天洋沙湖置业有限公司项目管理中心总用地面积12199.08m2，建筑总占地面积3073.89m2，总建筑面积16766.34m2，其中计容建筑面积13520.91m2，地下建筑面积3245.43m2，主要建设内容包括1栋办公楼（主楼4F，附楼2F、3F），1栋6F女员工宿舍，1栋6F干部、男员工宿舍。项目共设置停车位70个，其中地上停车位24个，地下停车位46个，并在项目区域配套建设给排水、道路、绿化、消防、供配电等设施。 该项目建设内容及综合经济技术指标见下表1-1，主要建筑构物见下表1-2。 表1-1 项目建设内容及综合经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; ㎡; 12199.08. 2; 建筑占地面积; ㎡; 3073.89. 3; 总建筑面积; ㎡; 16766.34. 4; 计容建筑面积; ㎡; 13520.91. 其中; 办公楼; ㎡; 3431.48; 主楼4F，附楼2F、3F. 宿舍; ㎡; 10089.43; 2栋6F. 5; 地下室建筑面积; ㎡; 3245.43; 主要包括食堂和停车位. 6; 建筑密度; %; 25.2. 7; 容 积 率; 1.11. 8; 绿 地 率; %; 35.26. 9; 停车位; 个; 70. 其中; 地上停车位; 个; 24. 地下停车位; 个; 46. 该项目主要设备见下表1-2 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 功率; 数量; 备注. 1; 消火栓给水加压泵; XBD10/40-SLH; 75kw; 2台; Q=40L/s H=32m. 2; 变频给水泵; WPGL-32; 0.75kw; 2台; Q=8L/s H=32m. 3; 箱式变压器; /; 800KVA; 1台. 4; 柴油发电机; /; 400kw; 1台. 本项目工程建筑原辅材料一览表。 表1-3 工程建筑原辅材料一览表 配套; 数量; 来源; 备注. 混凝土; 3785m3; 外购; 商品混凝土. 钢筋; 379t; 外购; /. 环保砖; 24万块; 外购; /. 模板; 2.5万m2; 外购; /. 3、项目总平面布置 本项目用地位于湘阴县袁家铺镇紫花村，主出入口和次入口设于靠近环湖东路的项目西侧；项目北部分布有1栋办公楼（主楼4F，附楼2F、3F），中部分布有1栋6F女员工宿舍楼，南部分布有1栋6F干部、男员工宿舍楼；项目食堂、车库位于宿舍楼地下室；地面停车位（24个）设于项目西侧（详见附图二）。 - 4、公用工程 - （1）给排水 给水系统：根据本建筑的高度、布局，从节能考虑，本项目的生活用水、消防用水及其它用水均由市政供水管网直接供给，其水量、水质均可满足本项目的要求。 用水量：根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》，生活用水按平均145L/人·d（员工人数1154人），绿化用水按2L/m2·d，末预见用水量为总用水量的15％。 表1-4 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或面积; 用水量（m3/d）. 1; 住宅楼; 145L/人·d; 1154人; 167.33. 2; 绿化; 2L/m2·d; 4301.4m2; 8.6. 3; 末预见; (1+2)15％; -; 26.4. 4; 合计用水量; -; -; 202.33. - 排水：采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入西面洋沙湖；污水主要为生活污水，生活污水通过化粪池处理，经过市政管网进入项目南侧度假区地埋式污水处理站处理后80%用于度假村其他项目绿化，20%经专用管道排入湘江。 - （2）供电系统 本项目由环湖东路引一路专用的10KV高压电源电缆至厢式变电站，在项目绿化带设置一台800KVA的室外厢式变电站对整个项目供电。各栋以放射式供电。在地下室设柴油发电机房，由柴油发电机组提供备用电源。 （3）供气工程 - 本项目天然气由城市低压天然气管网供应，主要供给食堂用气。天燃气是现代化城市的通用能源，它高效、清洁。燃气管径为DN160-DN80。 - （4）停车位 - 项目共设70个地面停车位，其中地上停车位24个，分布在项目西侧，地下停车位46个，设置于宿舍楼地下室。 - （5）生活垃圾处置工程 本项目在区内设一个小型垃圾收集站，其功能主要为临时收集项目内的生活垃圾，根据项目规划，垃圾收集站设置于项目区域内的西侧入口处（靠环湖东路）。 （6）施工进度安排 根据建设方提供的资料，本项目计划于2016年11月底开工，2017年11月完工，总工期12个月。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，建设地位于湘阴县袁家铺镇紫花村，属于湘阴县洋沙湖国际旅游度假区建设项目的一个子项目，据现场调查，湘阴县洋沙湖国际旅游度假区建设项目正处于全面开发建设当中，土方开挖、车辆运输产生的扬尘及因地表裸露造成的水土流失（主要表现为对洋沙湖水质的影响）为区域内主要环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 湘阴县工业园北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。 拟建项目位于湘阴县袁家铺镇紫花村，项目地理位置详见附图1。 （二）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51% 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （三）气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 （四）水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 本项目北面紧靠洋沙湖，洋沙湖位于湘阴县城南部、湘江尾闾河道右（东）岸，距省会长沙市区42km，地理位置处于北纬28°31′～28°39′、东经112°51′～112°58′之间。洋沙湖原由湘江的一级支流洋沙河和周济江、杉木江、回春江、跃进江等支流组合而成，洋沙河发源于湘阴县界头铺镇青山村青山庵，1963年治理洋沙河后，洋沙河成为内湖洋沙湖。主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。洋沙湖由大洋沙湖、小洋沙湖和丰山湖等3个湖泊组成，现有水面面积3.437km2，湖底高程24.0～26.0m，湖内正常水位28.8m，最高控制水位31.5m，洋沙湖通过洋沙湖水闸与湘水东支连通。一般情况下，自每年10月开始，洋沙湖水闸处于全开启状态，本区域的汇水通过洋沙湖水闸自然排入湘水，湖内水位维持在26.0～26.5m。至次年3月，为满足洋沙湖沿岸春季灌溉及其它用水要求，洋沙湖水闸开始关闭蓄水，控制常水位在29.0m左右，当水位达到29.5m时开闸泄水，直至外河水位高于内水位不能自排而闭闸。 洋沙湖沿岸共计团结垸、王家坪、新桥垸、梅山垸、紫江垸、何家围、附山垸、回春垸、杉木江、下坝湾、黄金坝、铺子凼、刘木桥及中间垸14个堤垸，流域面积共205.02km2，其中干流洋沙河流域面积70.04km2，干流长17.05km；周济江等支流流域面积134.98km2，支流总长55.6km。 （五）植被和生物 项目所在区域自然条件较优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 项目施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于城市地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。 湘阴总体经济增长较快，全县完成地区生产总值310.71亿元，比上年增长10.7%,其中第一产业增加值39.49亿元，增长2.7%；第二产业增加值178.54万元，增长10.2%；第三产业增加值92.67亿元，增长15.8%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长1.06、4.07、4.87个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.65%、43.5%、50%，第三产业的贡献率比上年提高15.9个百分点。三次产业结构为12.7：57.5：29.8，与上年比较，第一产业所占比重下降3个百分点，第二产业比重上升1.4个百分点，第三产业比重上升1.6个百分点。高新技术产业增加值85亿元，占GDP比重27.3%。 全县完成农林牧渔业总产值 74.08亿元，同比增长7.8%。其中，农业产值32.8亿元，增长6.5%；林业产值24.01亿元，增长7.5%；牧业产值17.8亿元，增长9.1%；渔业产值19.95万元，增长8.7%；农林牧渔服务业产值1.13亿元，增长10%。 年末,全县实有耕地面积63.2万亩，全年粮食产量61.17万吨，增长1.9%。水稻总产量61.17万吨，增长2%；全年蔬菜播种面积23.63万亩，比上年增加0.42万亩，蔬菜产量5.48万吨，下降5.02%;茶叶产量2396吨，增长1.5%；水果产量6.67万吨，增长3%。全年出栏肉猪97.08万头，比上年下降0.3%。肉类总产量7.59万吨，基本持平。其中：猪肉产量6.6万吨，下降0.2%；牛肉产量4032吨，增长5%；羊肉产量441吨，增长3.7%。水产品产量14.13万吨，增长6.5%。 全县发展农产品加工企业336家, 其中省市级龙头企业35家，年产值过亿元企业8家。全县蔬菜等主要农产品抽样检测合格率稳定在98%以上，较“十一五”期间提高了3个百分点。2015年，全县预计农业“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机产品、地理标志农产品）认证总数达到了108个。全县有15万亩水稻、10万亩藠头生产基地通过了全国绿色食品原料标准化生产基地认定，樟树港辣椒获“国家地理标志商标注册”。形成了优质稻米、蔬菜、茶叶、植物油脂及调味品、柠檬酸等优势产品。2015年，全县农产品加工企业总产值过百亿元。拥有长康、义丰祥等中国驰名商标8个，拥有茶叶、芝麻油、大米、酱油、花生调和油等省名牌产品16个。 2015年全县规模以上工业企业有151家，完成规模工业总产值710亿元，同比增长9.2%。规模工业增加值166.2亿元，同比增长9.5%，新增规模企业15家。规模以上企业农产品加工产值321.2亿元，同比增长10.2%。2015年全县高新科技企业37家，高新技术产品企业18家，完成高新科技增加值85亿元，同比增长32.4%，占GDP比重为27.36%，比上年提高5.38个百分点。能源消耗总量122.33吨标准煤，单位GDP（2010年不变价）0.437吨标准煤/万元。规模以上工业企业实现主营业务收入592亿元，同比增长15.8%。 全县有园区企业61家,实现园区规模工业增加值100.6亿元,同比增长20.7%。园区规模工业增加值占规模工业增加值比重60.6%,比上年提高15.1个百分点。加速推进项目建设。2015年全县新开工项目31个、新投产项目27个、承接产业转移项目28个，特别是百尔泰克生物科技、君德工业地产、奇思环保等10个工业项目集中开工，共完成工业技改投资137.2亿元，同比增长1.53%，共向上申报各类工业技术改造项目130个。其中利澳肥业、华康食品等4个项目纳入“推进生产力布局调整和产业转移项目”范筹；铁香茶叶、远大可建、嘉盛德特种环氧树脂制备等11个项目进入全市2015年高新技术项目库；众均科技、湘阴电子商务产业示范基地等5个项目列入市“十三五”工业强市发展规划。元亨科技投资1亿元建设的新型中央空调科技园项目、凯特电力投资9千万元建设的年产2000台YB系列预装式变电站项目和金为型材投资8894千万元建设的年产20000吨彩色防护栏系列产品项目等重大建设项目进展顺利。目前，全县共拥有中国驰名商标8件、中国名牌产品1个、省名牌产品9个、省著名商标37件、国家地理标志保护产品1个。 2015年全县房地产企业38家，完成房地产开发投资5.2亿元；商品房新开工面积40.5万平方米、竣工面积67.34万平方米、现房销售1032套、期房销售1668套，销售商品房36.4万平米。我县新建公租房项目5个，建设公租房1108套，已实现开工率100%，基本建成率80%。棚户区改造项目3个，其中瓦窑湾项目今年新增改造任务300户，目前新增改造户的征收补偿全部完成，460套安置房建设正在进行基础施工；桥东项目改造任务602户，已全面完成征收补偿，168套安置房已基本建成；金湖项目改造任务398户，已全面完成征收补偿，144套安置房正在主体施工。配租入住公租房428套，后段还有740套公租房将进行配租。改善了保障房小区的居住环境。 2015年全县有资质以上建筑企业22家，完成建筑业总产值39.15亿元，同比增长13.8%。县城建成区绿化覆盖率达31.55%，绿地率达27.61%，人均公园绿地面积达5.6平方米,县城品位提升、人居生态环境改善。 2015年全县科研机构32个，实施科研项目合计26项，其中：国家级1项、省级20项。科技成果推广68项，科技型企业60家；高新技术产业增加值完成85亿元。专利申请质量提高，共申请专利282件，获奖项目2项，省级1项、市级1项。全年完成高新技术企业产值319亿元。 2015年全县现有学校291所，其中小学校154所，专任教师1688人，在校学生总数38237人。中等职业学校4所，专任教师262人，在校学生数3855。全县现有幼儿园85个，其中专任教师474人，在园幼儿13235人。学龄儿童入学率100%。特殊教育学校2所，专职教师12人，在校学生数126人。初中毕业生升学率100%，高中阶段毛入学率98.2%。全县校舍占地面积206.4万平方米、建筑面积10.2万平方米、共有图书216.7万册。 2015年全县文化馆27个，公共图书馆39个，公共文化体育设施面积212.6万平方米，公共图书馆总藏量420千册。博物馆1个，电视台1座,群众艺术机构26个。剧场、影剧院12个，全年城乡放映公益电影5199场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为100%。全县新增数字电视用户10000户以上。 全县参加全民健身活动人数3.56万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房6个。建设了湘阴大剧院、100多个标准篮球场、室外健身路径、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳场馆等全民健身设施。 2015年全县共有卫生机构592个，其中综合医院5个、乡(镇)卫生院共25个，民营医院3个,妇幼保健院（所、站）1个，康复戒毒中心1所，疾控中心1个，计生服务站1个；卫生监督所（中心）1个。全县执业医师和执业助理医师1082人，注册护士756人,乡村医生449人。年末卫生机构床位数2550张。2015年全县总诊疗人次6791216人次，其中门诊人次数611785人次。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率超过65%。2015年今年全县参合人数达595403人，全县实际参合农民参合率99%，5岁以下儿童死忘率5.6‰。 2015年全县城镇化率达到47.1%，城镇建成区面积达42.6平方公里。城镇压污水处理率84.5%,污水排放总量945万吨,城镇污水处理量799万吨。森林资源蓄积量增长4.5%建城区绿化覆盖面积1563.8公顷。2015年，全县能源消费总量122.33万吨标准煤，同比增长2.3%，其中全社会用电量量73638万千瓦小时。2015年全县单位GDP能耗0.437吨标准煤/万元。全县COD排放量1140.8吨、二氧化硫排放量1720.3吨、烟尘排放量353吨、工业粉尘排放量为140.7吨、工业用水量1872万吨；建成投产执行“三同时”项目数13个。 拟建项目位于湘阴县袁家铺镇紫花村，据调查，项目北面1300米处为古南泉寺，常驻僧侣约25人。

- 三、环境质量状况

1.空气环境质量现状 本次评价大气环境质量数据引用湘阴县环境保护监测站2014年12月1日-2014年12月7日对《湖南顺天洋沙湖置业有限公司渔窑小镇开发建设项目环境影响报告书项目》（位于本项目西北侧约700m处）的大气历史监测数据。 ### （1）评价标准与评价方法 评价因子选定为SO2、NO2 、PM10，评价方法采用超标率及最大超标倍数法，评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准见表3-1。 表3-1 大气污染物二级标准浓度限值（GB3095-2012）单位：mg/m3 污染物名称; 日平均值. SO2; 0.15. NO2; 0.08. PM10; 0.15. ### （2）监测结果统计与评价 环境空气质量监测数据的监测结果，具体统计见表3-2。 表3-2 空气环境监测结果统计表 单位：mg/Nm3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 场界北1400米南泉古寺处; 浓度范围; 0.007～0.023; 0.017～0.033; 0.064～0.094. 日均值; 0.015; 0.024; 0.078. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 场界西北300米; 浓度范围; 0.006～0.029; 0.017～0.035; 0.072～0.098. 日均值; 0.017; 0.025; 0.83. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由上可知，区域大气检测项目中的SO2、NO2、PM10均未超标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.水环境质量现状： 本项目区域地表水主要为洋沙湖和湘江。本项目水环境质量监测数据采用湘江洋沙湖、乌龙咀二个断面的常规监测数据进行评价。 （1）监测布点 引用数据为湘阴县环境监测站对湘江洋沙湖W1、乌龙咀W2二个断面的常规监测数据，同时测量流速、流量等水文状况。两个断面均为渔业用水水域，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等。 （3）监测时间与频率 2016年7月。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-3。 表3-3 湘江、洋沙湖闸口监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 监测项目; 最低值; 最高值; 平均值; 超标率 （%）; 执行标准 （Ⅲ类）. 乌龙咀断面; pH; 6.72; 6.82; 6.77; 0; 6~9. DO; 7.38; 7.49; 7.43; 0; ≥5. COD; 8.85; 14.2; 11.1; 0; ≤20. BOD5; 1.77; 2.84; 2.22; 0; ≤4. NH3-N; 0.522; 0.528; 0.525; 0; ≤1.0. 总磷; 0.111; 0.123; 0.117; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 7000; 9400; 8100; 0; ≤10000. 洋沙湖断面; pH; 6.65; 6.75; 6.71; 0; 6~9. DO; 6.12; 6.25; 6.20; 0; ≥5. COD; 13.4; 16.9; 15.00; 0; ≤20. BOD5; 2.68; 3.38; 3.01; 0; ≤4. NH3-N; 0.580; 0.586; 0.583; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094; 0.105; 0.099; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 7000; 9400; 8100; 0; ≤10000. 从上表中湘江水质量监测统计评价数据分析，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 3.声环境质量现状 据湘阴县环境监测站2016年8月24日-25日对项目所在地环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为52.3~57.4dB(A)，夜间噪声为44.6~47.7dB(A)，满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点; 2016.8.24; 2016.8.25; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间：60dB（A）、夜间50dB（A）. 东场界; 53.8; 46.1; 52.3; 47.3. 南场界; 56.1; 47.0; 53.1; 47.6. 西场界; 53.1; 44.6; 52.4; 47.2. 北场界; 57.4; 47.7; 56.3; 45.3. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-6 主要环境保护目标 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 居民区; 约500户; E; 10~200m; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 居民区; 约20户; W; 80~200m. 居民区; 约10户; S; 100~200m. 水环境; 湘江; 大河; W; 约2500m; 《地表水环境质量标准（GB3095-2012）》中Ⅲ类标准. 洋沙湖; 中湖; N; 约800m. 声环境; 居民区; 约500户; E; 10~200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民区; 约20户; W; 80~200m. 居民区; 约10户; S; 100~200m. 生态环境; 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园; 湿地公园; W; 约800米; 国家级湿地公园. 主要环境保护目标图： 图3-1 主要环境保护目标图

- 四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 施工期室内环境执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准； 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008； 垃圾收集站的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目主要大气污染物为食堂油烟、发电机废气和汽车尾气，大气污染物排放量少，不设总量控制指标。 本项目污水进入度假区污水处理站，其总量纳入污水处理站总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 1.工艺流程及产污环节 本项目工艺流程及产污节点。 场地平整 土石方工程 桩基工程 结构工程 W1、G1、D1、N1、S2、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、E W1、W2、G1、D1、N1、S1、S2、S3、 W1、W2、G1、D1、N1、S1、S3、 装修工程 工程验收 运营使用 W1、G2、D1、N1、S1、S3 W3、G3、G4、G6、N2 外污染源 G5、N3 图5-1 项目工艺流程图 W：废（污）水（W1施工期生活污水、W2施工期生产废水、W3运营期生活废水） G：废气（G1施工期机械废气、G2施工期装修废气、G3停车场废气、G4垃圾中转站废气、G5外污染源、G6油烟废气） D：D1施工期粉尘 N：噪声（N1施工期噪声、N2运营期噪声、N3运营期外环境噪声） S：固废（S1装修废物、S2弃土、S3弃渣、S4运营期生活垃圾） E：水土流失 工艺说明：本项目建设内容不涉及工业及其他生产项目，是一个纯粹居住和商业服务工程项目，只有相关人群对物质和能源的消费转化并由此产生的环境污染问题。污染影响时段主要为施工期和运营期。

主要污染工序： 1. 施工期污染源分析 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等。本项目均为多层建筑，施工采用地基开挖的形式，施工期的主要设备为推土机、挖掘机、材料运输车、卷扬机等施工设备。 1、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为50人计，施工人员生活用水量按平均每天40L/人计，则日生活用水量为2m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.6m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/㎡。本项目总建筑面积为16766.34m2，则整个工程用水量约为18443m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为922.2m³，施工期为12个月，则施工废水产生量为2.6m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 - 施工废气 粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自土石方的挖掘、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生： a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。 b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积为12199.08m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为37 kg/d。 场地外扬尘 被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。 （2）施工废气 本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小。 （3）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的住宅装修时需耗油漆5组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为16766.34m2，则共需消耗油漆8.4t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约168kg。 - 施工噪声 噪声主要来自场地平整、基础建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在68～96dB(A)之间，可能对区域环境造成一定的影响。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表5-1 所示，主要建筑机械施工噪声源强见表5-2。 表 5-1 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表 5-2 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 搅拌机; 74～87; 79; 65～88; 70. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 4、施工固体废物 - 土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，本项目无需在外取土，废弃土石方产生量约12333m3，用于度假区其他项目道路建设和绿化。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约335.3t。施工过程中对废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾用于度假区其他项目道路建设和绿化。 建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、包装f废物、废涂料等属于危险废物。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，施工人员50人，施工期为12个月，则共产生生活垃圾18.3t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 2. 运营期污染源分析 ### 2.1 水污染源分析 （1）生活用水及排水 根据表1-4项目用水量及污水量核算表可知，项目生活日用水量为167.33t/d，日排水量为134t/d。项目外排废水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，年排放量为9785t/a，平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30 mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N，产生量分别为4.4t/a、2t/a、1.5t/a、0.3t/a；经过化粪池处理后污染物浓度分别为300mg/L、150mg/L、100mg/L、20 mg/L，产生量为CODcr：3t/a、BOD5：1.5t/a 、SS：1t/a、NH3-N：0.2t/a。 （2）绿化用水 项目绿化面积约为4301.4m2，参考湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》市内园林绿化用水定额，绿化用水按2L/ m2·d，计算，则用水量为8.6m³/d。 2.2大气污染源分析 （1）食堂油烟 食堂厨房使用的是液化天然气。食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，目前人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，其挥发量以2.5%计，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至食堂顶集中排放，其油烟去除效率按60%计。该厂区油烟产生与排放情况见表5-3。 表5-3 食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类 型; 规模; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）; 油烟排放量 （kg/d）. 生活; 1154; 30; 34.62; 2.5%; 0.87; 0.35. 由此可见，本项目住宿人员食用油总耗量为34.62kg/d，油烟产生量为0.87kg/d，排放量为0.35kg/d。 据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于表5-4。 表5-4 食堂油烟排放浓度测试结果 单位：mg/m3 样品号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 平均. 油烟浓度; 5.07; 5.29; 4.36; 3.93; 4.64; 4.78; 4.71. 由表5-4可见，一般厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93-5.29 mg/m3，平均为4.71 mg/m3。 （2）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设24个地面停车位和46个地下停车位。 - 地上停车位汽车尾气： 项目地面停车位位于项目西侧，地面停车位较分散，启动时间较短，因此，废气产生量小，不进行定量计算。 - 地下停车位汽车尾气： 对车库内汽车尾气的影响评价选用以下估算模式： C（mg/m3）＝W×S×B×D×T×CiH×V 式中：C－车库内污染物预测浓度 (mg/m3)；Ci－尾气中某污染物多年平均浓度(mg/m3)；V－地下车库容积(m3)；T－发动机工作时间(min)；S－车位平均利用率(％)；B－各类车辆比例(％)；W－停车位(个)；D－单车排气量(m3/min)；H－单位时间换气次数。 本项目地下停车位46个，地下停车场面积为2267.77m2，地下车库高度为3.8m。根据项目性质，车库内停车场基本为国产或进口的轿车。估算模式中的参数值参照西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，轿车平均排气量为0.419m3/min，尾气中有害成分平均浓度：CO为47850mg/m3、NO2为1.48mg/m3、CH为1193mg/m3。汽车发动机工作时间按1.5min考虑，车位利用率取70％。则项目地下车库在不换气的情况下污染物的产生情况见表5-5。 表5-5 项目地下车库有害气体浓度预测结果 污染物; CO; NO2; CH. 车库初始浓度（mg/m3）; 112.4; 0.0035; 2.8. 日排放量（kg/d）; 0.97; 0.0000302; 0.024. （3）垃圾收集点、站恶臭 生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，如果管理不当，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吲哚类和醛类。此类恶臭气体废气污染物的排放方式呈无组织排放。 - 发电机废气 根据项目设计，本项目地下室设置1台400kW（实际运行功率以80%计）的柴油发电机。使用的柴油为0#柴油，按单位耗油量220g/ kW•h计，柴油发电机的耗油量为88kg/h。因为目前岳阳市的供电较为正常，因而，该发电机组使用的频率较为有限，预计每月使用时间约8小时左右。 根据《环境统计手册》（方品贤等著），计算燃油发电机排放的主要大气污染物方法如下： =20×S×W/ρ =8.57×W/ρ =1.8×W/ρ 式中：Q—污染物排放量（kg）；S—含硫率（％）；W—耗油量（t）；ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。 为了减小备用发电机使用时柴油燃烧废气的影响，备用发电机要求使用优质轻柴油（含硫0.2%），经计算，建设项目的大气污染物产生量可见下表5-6。 表5-6 项目柴油发电机主要大气污染产生量 污染物; NO2; SO2; 烟尘. 污染物排放量（kg/h）; 0.9; 0.41; 0.2. 年排放量（kg/a）; 86.4; 39.4; 19.2. 2.3 噪声污染源分析 运营期噪声主要来自以下两个方面： a.设备噪声 本项目运营期间噪声主要来源于发电机、水泵、风机等产生的设备噪声，本项目运营期间配套设备噪声源强见表5-7。 表5-7 噪声源强参数表 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 位置. 水泵; 若干; ≤64; 设备用房. 风机; 若干; ≤64; 设备房. 发电机; 1; 105; 地下室. b. 进出车辆噪声 汽车进出场地内及停车库时噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显；白天车辆出入较多，特别是上下班时间噪声源强较大；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车库较少，噪声源强较小。 根据类比湘阴县现有小区的噪声监测结果，在平常时间（非上下班高峰期），进出车库的车辆相对较少，一般不会发生交通堵塞，进出的路边交通噪声值基本上在65dB（A）以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。而在上下班的高峰期，由于进入小区的车流量大幅增加，可能造成车辆局部拥挤堵塞，车辆不停地怠速、加速和减速，进出小区路边交通噪声值有时达到70～80dB（A），使局部声环境质量变差。 2.4 固体废物污染源分析 运营期固体废物主要是生活垃圾。 本项目共有1154人。垃圾排放系数取1kg/人·d，则生活垃圾产生量为421.2t/a。为便于垃圾的统一清运，项目区内设小型垃圾收集站，用于临时收集各垃圾收集点（即垃圾桶中）的垃圾。项目垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时在垃圾站集中后，再由环卫部门每天定时送往湘阴生活垃圾处置中心处理。生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生恶臭气体及垃圾渗滤液。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 37kg/d | ＜1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 168kg | 甲苯﹤2.4mg/m3， 二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、石油类 | 2.6m3/d | 隔油沉淀处理后回用 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 1.6m3/d | 1.6m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L 0.72kg/d | 300mg/L 0.48kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L 0.32kg/d | 150mg/L 0.24kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L 0.24kg/d | 100mg/L 0.16kg/d |
|  | 固体废物 | 施工固废 | 施工垃圾 | 335.3t | 用于度假区其他项目道路建设和绿化 |
|  |  | 土石方工程 | 土石方 | 12333m3 |  |
|  |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 18.3t | 运往城市生活垃圾处理中心处理 |
|  | 噪声 | 压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中要求。 |  |  |  |
| 营运期 | 空气污染物 | 居民厨房 | 油烟 | 34.62kg/d，4.71 mg/m3 | 0.35kg/d，＜2.0mg/m3 |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 0.97kg/d | 0.97kg/d |
|  |  |  | NOx | 0.0000302kg/d | 0.0000302kg/d |
|  |  |  | CH | 0.024kg/d | 0.024kg/d |
|  |  | 发电机废气 | NO2 | 0.9 kg/h | 0.9 kg/h |
|  |  |  | SO2 | 0.41 kg/h | 0.41 kg/h |
|  |  |  | 烟尘 | 0.2 kg/h | 0.2 kg/h |
|  | 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 48910m3/a | 9785m3/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L 4.4t/a | 300mg/L 3t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 2t/a | 150mg/L 1.5t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L 1.5t/a | 100mg/L 1t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L 0.3t/a | 20mg/L 0.2t/a |
|  |  | 绿化用水 | 用水量 | 8.6m3/d | 0 |
|  | 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 421.2t/a（1.2t/d） | 环卫部门清运至城市 生活垃圾处置中心 |
|  | 噪声 | 营运期噪声：运营期项目发电机、风机等设备噪声≤64dB(A)，进出车辆噪声70～80dB（A），经环保措施治理后，使排放噪声达到《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）》中相应的标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于湘阴县袁家铺镇紫花村，项目的建设将对土地永久性占用，改变了土地利用类型，引起土地原使用功能丧失；除工程永久占地外，工程取弃土、施工场地、施工便道等临时工程还需要占用一定土地；项目土石方填挖过程中会导致部分土壤出现裸露，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷形成水土流失而造成洋沙湖水质影响；并应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响； 同时尽早进行植被绿化，硬化地面；还应按洋沙湖国际旅游度假区建设项目镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析：

施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。施工人员的生活污水的排放量3.2m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。 工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗废水主要为含有油污。废水产生量约2.6m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L，各污染物排放量石油类约0.016kg/d，SS约1.04kg/d，故必须处理后方可外排。 本项目建设场地挖方造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成区域地表水(洋沙湖)中悬浮物的增加，建议方应引起高度重视。在基建过程应及时搞好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 主要治理措施： - 生活废水进行集中收集，进行有组织排放，生活污水经化粪池处理用于洋沙湖国际旅游度假区内其它项目场地绿化或周边农田、菜地施肥，禁止排入洋沙湖。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为15m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑运输车辆对沿线区域环境的影响。建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 （7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （8）工程项目竣工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、打桩、填挖、基础水泥浇筑等工序，建设地块较空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准值，夜间更为明显，为保证施工期区域声环境满足相应功能区要求。建设方应加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料，尤其是打桩机采用低噪声的液压式压桩机减轻打桩噪声的影响。 （3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，压桩机中午和夜间禁止施工。 （5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。 （7）工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 （8）施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、和挖方。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 项目施工期建筑施工产生的建筑垃圾总量约335.3t。本项目建筑垃圾产生量较小，根据本项目土石方工程，项目挖方量为12333m3，用于度假区其他项目道路建设和绿化。 建筑垃圾在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：在旱季，受季风的作用，垃圾中的比重较轻的(例如塑料袋、水泥袋碎片)和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的大气环境和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。 建筑垃圾中的有机成分，如废油漆、涂料等，受雨水作用进入水体后将对水质造成一定程度的污染。由于有机溶剂一般较少，这种影响将比较小。但如果有，应按危险废物处理。 此外，建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物，应交由具有相应的收集处理处置资质（许可证）的单位进行处理处置。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域地表水（洋沙湖）环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复区内绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按湘阴县城市整体规划和洋沙湖国际旅游度假区建设项目总体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 营运期本项目用水主要包括员工生活用水、绿化用水等。污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》的相关规定。 本项目营运期，将产生生活污水48910t/a，平均浓度分别约为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30 mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N，产生量分别为22.01t/a、9.8t/a、7.34t/a、1.5t/a，生活污水采用化粪池处理（类比化粪池处理效果）出水水质：CODcr：300mg/L，BOD5：150 mg/L，SS：100 mg/L，NH3-N：20 mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别约为14.7t/a、7.34t/a 、4.9t/a、0.98t/a。 本工程排水系统采用雨污分流制，雨水采用重力流直接排入西面洋沙湖，污水主要为生活污水，生活污水通过化粪池处理后排入度假区污水处理站处理。经过度假区污水处理站三级处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标后20%经过专用管道排入湘江，80%用于本项目及度假区其他项目绿化。洋沙湖国际旅游度假区陆地面积为553公顷，其中总绿化面积为195公顷，日绿化用水量为3900m3/d，本项目生活污水经过度假区污水处理站处理回用量为109m3/d，仅占度假区日绿化用水总量的2.8%，因此，项目部分污水用于度假区绿化是可行的。 项目污水在湘阴县第二污水处理厂建成前，污水经度假区污水处理站处理达标后用于绿化和外排，待湘阴县第二污水处理厂建成后，项目污水预处理达到接纳标准后进入污水处理厂处理达标外排。 度假区污水处理站拟建于项目南侧，处理能力为350t/d，主要处理洋沙湖度假区别墅区和本项目生活污水，本项目污水排放量为134t/d，度假区污水处理站完全能接纳项目生活污水。污水处理站采用“多点进水A/O+沉淀池+消毒”的处理工艺，工艺流程见图7-1： 缺氧池 氧化池 缺氧池 氧化池 缺氧池 氧化池 缺氧池 氧化池 污泥回流 调节池 初沉池 污水汇集口 污泥池 沉淀池 委外处理 剩余污泥 消毒 清水池 外排 图7-1 污水处理工艺流程图 2、大气环境影响分析 （1）燃气废气 本项目生活以天然气作为主导燃料，天然气以轻质烃类化合物为主，属于清洁能源，燃烧废气污染源强很小。厨房产生的燃料废气与油烟一并通过烟道于楼顶排入大气，对项目所在区域环境空气质量影响小。 （2）油烟 对于厨房产生的油烟，建议项目厨房加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟应经专用烟道集中引至建筑楼顶，使处理后的油烟达到《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)要求，处理后的油烟需经专用烟道引至所在楼顶高空排放。其次，本项目建议对于楼顶的油烟排放的设计，应该考虑风向及周边建筑物的情况，防止对洋沙湖国际旅游度假区内其他项目造成影响，排放口不得朝向敏感点，同时烟管设计需满足《饮食业环境保护技术规范（HJ554-2010）》要求。项目厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大。 （3）垃圾收集点恶臭影响 为便于垃圾的统一清运，项目区内设小型垃圾收集站收集项目区内的各垃圾收集点（即垃圾桶中）的垃圾。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。项目垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾及时在垃圾收集点临时收集后，再由环卫部门送往湘阴城市生活垃圾填埋场处理。本项目小型垃圾收集站位于项目西侧出入口处（靠环湖东路），位于整个项目的侧风向，对东部居民影响较小。生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生恶臭气体及垃圾渗滤液。通过以上措施，垃圾收集站的恶臭影响将可得到有效控制。 - 发电机废气 由于备用发电机不是经常使用的设备，仅在停电时使用，目前湘阴县供电较为正常，因此，项目发电机使用的频率较为有限，其影响也是暂时性的。项目拟采用高效率燃油发电机，同时使用轻柴油作为燃料，并将发电机废气排放口设置于楼顶，在采取上述措施后，项目发电机对当地空气环境的二氧化硫和二氧化氮贡献值很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （5）汽车尾气影响 项目产生的汽车尾气影响较大的主要为车辆进出时排放的废气，本项目共设70个停车泊位，地面24个，地下46个，其中地下停车场出入口位于项目东侧，与最近建筑物距离为20m。项目产生的汽车尾气主要为地下停车场的尾气，排放量分别为CO0.97kg/d、NOx 0.0000302kg/d、HC0.024kg/d，排放量小，对区域环境影响较小。地面停车场汽车尾气排放量为呈无组织排放，地面停车位较分散，启动时间较短，因此，废气产生量小，不进行定量计算。 3、噪声环境影响分析 片区投入运营后，噪声源主要为通风排风系统等配套设备噪声和区内交通噪声等。 （1）配套设备噪声 本项目拟将各类风机等噪声源置于专用设备房，并增加隔墙，通过建筑物的阻挡消声作用降低这些噪声对外界的影响。各类产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架，以防止振动对居民影响。严格采取以上措施后，各类风机等噪声源的影响较小。 本项目拟设置备用发电机，并对备用发电机的进排风管安装消声器，备用发电机房安装防火隔声门等噪声防治措施后，噪声将迅速衰减。 由于项目拟将备用发电机置于地下设备房，与地面楼房之间有砖墙等建筑的声屏障作用，加上该区域市电供应正常，备用发电机的运行时间很少，在采取一定防治措施的条件下不会对周围环境造成不良影响。 为确保项目设备运行噪声不影响场界周边保护目标以及居民的正常工作和生活，建议项目采取的噪声控制措施主要如下： 1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫减震、设置专用设备房，各主要设备均置于设备房内，使用设备用房或隔声罩隔声处理，该措施一般可以降低噪声10~15dB（A）； 2）合理布局设备用房和高噪声设备，将高噪声设备尽量设置在远离居民等敏感点；主要噪声源水泵布置专用设备房内，应进一步采取隔声降噪措施，同时增大主要声源与边界的距离； 3）员工宿舍楼靠近道路的一侧，设置双层门窗或隔声门窗。该措施一般可以降低噪声15~20dB（A）； 4）项目完工后，在员工宿舍楼建筑周边及项目边界沿线周围种植高大树木吸声降噪，该措施一般可以降低噪声3~5dB（A）； 5）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响； （2）区内车辆交通噪声 进出的汽车以轿车等小型车辆为主，基本没有大、中型车辆。小型车在没有鸣喇叭的情况下，噪声值为65dB，且机动车在项目内内行驶主要集中在上下班时间，夜间在片区内行驶的机动车较少，因此对员工的生活影响较小；若机动车在行驶时鸣按喇叭，则噪声值可高达75～80dB，尤其是在夜间，这将影响员工的休息。项目管理部门应加强对进入项目内的车辆管理，要求进入项目内的禁鸣喇叭，设立明显的禁鸣牌。 项目区内噪声经采取上述措施后，对员工及周边居民的影响不大。 4、固废环境影响分析 本项目营运期固体废物为生活垃圾，生活垃圾产生量约为421.2t/a（1.2t/d）。生活垃圾主要以有机物为主，如随意乱堆乱放，将对周围的环境产生极大的污染。 治理措施：为方便对垃圾的及时处理及防止生活垃圾对环境的污染，本项目主入口旁设垃圾收集站一个，并在厂区各处设若干个封闭式生活垃桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门每周统一清运至城市垃圾处理中心处置，保证垃圾转运站内及周边环境整洁。 经采取上述治理措施并及时清运后，能保证厂区内环境清洁卫生，项目营运期固废对区域环境影响较小。 5、清洁生产水平分析 ### （1）清洁生产的要求 清洁生产是一种新的污染防治战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。 《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量最小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防治环境污染和生态破坏”，国家环保总局[环控（1997）232号《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容。 《中华人民共和国清浩生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会于2002年6月29日通过。 ### （2）清洁生产的目的和意义 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量；清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。 ### （3）实现清洁生产的途径 实现清洁生产的主要途径包括： ——污染源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中； ——最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈； ——发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理； ## 施工期的清洁生产分析 本次评价将针对项目生产特点，采用生命周期评价（CLA）的思想对产品生产链进行系统分析，重点选择、原材料选择、能源和原材料利用、污染物的控制与削减等指标进行分析评价。 施工中主要工程内容为施工场地的平整和新建筑的建造，整个施工过程中没有化学反应的发生，所有物质仅发生物理变化，因此，相对该项目施工而言，清洁生产主要是要求施工中尽量减少污染物的排放量，并积极选用新型建筑材料和先进施工设备。该项目施工中为贯彻“清洁生产”原则，主要从以下几个方面进行施工方式的改进和建筑材料，施工设备的选用： （1）施工方式的改进 ①采用机械化、现代化、程序化、技术化的施工方式，以尽量缩短施工时间，并采取各种措施（如洒水抑尘、设置围栏等）减少施工中粉尘的排放量；妥善处理处置施工后期建筑垃圾的存放和综合利用问题。 ②施工现场积极推行文明施工，大力开展“5S”（指对施工现场各施工要素，所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养）活动，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化。 ③积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。尽可能地集中设置现代化搅拌站，采用商品混凝土、混凝土构件，钢木加工等；改革施工工艺，手工作业和劳动强度；努力实现施工现代化，使文明施工达到新的更高水平。 （2）建筑材料的选用 ①坚持可持续发展战略，积极推广使用轻质、高强、节土、节能、利废的新型墙体材料，尽可能少使用或不使用粘土实心砖；推行复合墙体和屋面技术，改善和提高墙体保温及屋面防水性能。 ②其他建筑材料积极采用符合国家标准的节能、节材、节水的新型材料和部品。积极推广使用塑料管材、塑钢窗和节水型卫生洁具，淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷芯水龙头，禁止用原木门窗。 ③装修应符合有关规范 建设单位装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准，从2002年1月1日起施行。 ④国家质量监督检验检疫总局制定的建筑和装修材料的环境指标，以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的颁布实施，基本形成了控制建筑工程室内环境污染的技术标准体系。 项目工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。 ⑤不得使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在9升以上的便器等建设部淘汰落后的产品；建议使用符合JC-663-1997《陶瓷片密封水嘴》及QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。 （3）施工设备的选用 建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械。 ## 营运期的清洁生产分析 本项目厂区建成营运后，根据其特点，确定其清洁生产的内容有： ①做好厂区营运中生活废水污染防治工作，确保生活污水预处理设施的正常运营。 ②做好厂区生活垃圾等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。提倡垃圾袋装化，建议实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。 ③做好厂区绿地景观的保护工作，保证营运中厂区内绿地不被破坏、不减少，景观不变样。 ## 节能措施 该项目用水由工业园自来水管网供应，可以达到清洁生产一级标准要求；用电来自市政供电网供电，为清洁能源；项目食堂厨房由天然气管网供应，为清洁能源。 该项目多采用的节能门窗的保温隔热和密闭技术、建筑照明节能技术与产品等，基本符合《民用建筑节能管理规定》，在节能、节水、节地、节材等方面符合《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》。 厂区公共照明系统，可考虑使用太阳能，减少电能消耗。 清洁生产结论 综上分析，该项目建成营运期，充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。 拟建项目在资源、能源利用、污染物产生排放各方面均符合清洁生产的要求，实现了节能、降耗、减污的目的。 6、环境风险分析 （1）汽车停车库火灾的风险评价 停车库如通风不良，容易积聚油蒸气而引起爆炸，还会使车辆发动机启动时产生一氧化碳，通风管道是火灾蔓延的重要途径，国内外都有因风道为可燃烧材料使火灾蔓延扩大的教训。地下汽车库一旦发生火灾，会产生大量的烟气，而且有些烟气含有一定的毒性，如果不能迅速排出室外，极易造成人员伤亡事故，也给消防员进入地下扑救带来困难。因此建议采用以下措施避免火灾事故的发生或削减风险事故时的影响程度。 1、停车库必须采取机械通风方式。营运时段内，停车库每小时换气不少于4次。 2、停车库的通风系统应独立设置，不应和其他建筑的通风系统混设。 3、防火墙、防火隔墙是建筑防火分区的主要手段，除允许开设防火门外，不应在其墙面上开洞留孔，降低其防火作用。 4、管道保温材料应采用不燃烧材料或难燃烧材料。如果通风系统的风管需保温，保温材料不得使用泡沫塑料等会产生有毒气体的高分子材料。 5、排烟风机一般设在机房内，与排烟地点有相当一段距离，烟气经过一段时间方能扩散到风机，温度要比火场中心温度低很多。排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口，是一个排烟系统的主要组成部分，它们缺一不可，而且能做到自动和手动两用。 6、排烟管道若使用金属管道，其内壁比较光滑，风速允许大一些；若使用混凝土等非金属管道，其内壁比较粗糙，风速可小一些。 7、车库由于防火分区的防火墙分隔和楼层的楼板的分隔，使有的防火区内无直接通向室外的汽车疏散出口，也就无自然进风条件，对这些区域内的防烟分区增设进风系统，进风量不宜小于排烟量的50％，在设计中，应尽量做到送风口在下，排烟口在上，这样能使火灾发生时产生的浓烟和热气顺利排除。 （2）住宅的火灾风险分析 对于项目的住宅等非公共场所，食堂燃气泄漏和电气设备发生意外都有引发火灾的风险。建筑发生火灾疏散困难，容易造成重大伤亡事故。 厨房燃气泄漏隐患主要有：员工麻痹大意，使用燃气后忘记关掉开关；伪劣炊具质量不好或者炊具陈旧破损，都有可能造成燃气泄漏。 电气设备发生意外风险的隐患主要有：接地故障引起火灾带电导体与水管、钢管、设备金属外壳发生接触短路，可能引起故障电流起火、故障电压起火、接线端连接不实起火等；用电管理不善，用户超负荷用电，如果散热条件不好，环境温度较高，可能引起线路起火；电气设备长期使用，导线陈旧破损，也是常见隐患之一。 发生火灾后，将产生大量CO、CO2、烟尘等大气污染物，将造成一定污染。 火灾事故的发生概率为1×10-5 时在可接受范围内。项目一旦发生火灾，在20min内消防部门能够赶到，20min内火灾一般只会楼内燃烧。为了预防火灾，本项目除需按照各种规范要求安装消防设施外，还应当采取以下有效的防范措施： （1）室内装修尽量采用非燃烧材料，厨房橱柜应当采用防火面板，这是阻止火势蔓延的一项重要措施。 （2）加强对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。 （3）加强用电用气管理，对使用时间长的电器设备、炊具设备，要及时更换或维修。 （4）物业管理应定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。 （5）加强宣传教育，物业管理对员工加强防火教育，提高员工防范意识。 （6）应设有应急电源和消防楼梯，并应经常检查确保安全通道的畅通。 7、项目审批原则性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为湖南顺天洋沙湖置业有限公司项目管理中心，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目属于房地产开发经营项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）中限制类、淘汰类， 拟建项目位于湘阴县袁家铺镇紫花村，紧邻湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园。根据《湘阴县城乡规划局规划设计条件通知书（湘）规条字72号》、《洋沙湖国际旅游度假区总体规划》（见附图3），项目所在地为商务设施用地，符合湘阴县城总体规划和洋沙湖国际旅游度假区修改性详细规划。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县袁家铺镇紫花村（湘阴县洋沙湖东南岸），根据《洋沙湖国际旅游度假区修改性详细规划（2014.5）》，本项目属于洋沙湖国际旅游度假区东部片区（包括渔窑小镇、滨湖度假酒店、生态公园、悦榕湾、温莎半岛、枫丹白露等11个具体建设项目）内一个子项目，此因，本项目符合《洋沙湖国际旅游度假区修改性详细规划（2014.5）》中相关要求；项目紧邻洋沙湖国家湿地公园，根据《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园详细规划》，本项目不在湿地公园范围内。 根据湘阴县城乡规划局规划设计通知书（湘规条字72号）（详见附件），项目用地属于商务设施用地。在满足《洋沙湖国际旅游度假区修改性详细规划（2014.5）》的要求下没有做特别规定，因此，本项目符合《湘阴县城市总体规划（2008－2030）》的要求。本项目选址可行。 - 项目用地符合性分析 - 项目总用地面积为12199.08m2，用地分为两部分，第一部分根据《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》（2011）政国土字第642号文件（附件3）和《申报用地进度图》（详见附图5），湘阴县洋沙湖生态公园项目（湘阴洋沙湖国际度假区）征地面积960亩，其中包含本项目的用地面积8521.71m2；根据《湘阴县城乡规划局规划设计通知书》（湘规条字72号）（附件2）和《第二部分用地红线图》（附图6），本项目第二部分规划用地面积为3677.37m2。本项目用地符合规划。 - （4）平面布局合理性分析 本项目用地位于湘阴县袁家铺镇紫花村，主出入口和次入口设于靠近环湖东路的项目西侧；项目北部分布有1栋办公楼（主楼4F，附楼2F、3F），中部分布有1栋6F女员工宿舍楼，南部分布有1栋6F干部、男员工宿舍楼；项目食堂、车库位于宿舍楼地下室；地面停车位（24个）设于项目西侧（详见附图二）。 项目总体布置简洁明朗，有良好的日照通光条件；宿舍楼结构内设置统一的排油烟管道，能有效处理食堂的油烟废气；在项目用地西侧拟设置一集中式垃圾收集点，经及时收集后，便于环卫部门统一清运处置，满足《城市垃圾转运站设计规范》的相关要求，并且垃圾收集点周围设绿化带隔离，最大限度地减轻了垃圾产生的恶臭污染对项目的影响；项目主要噪声设备设于专用设备房内，可最大限度地减少设备运行噪声对员工生活的影响。 综上所述，该项目平面布局充分考虑并满足了环保要求，具有良好的日照通光条件，满足规划、消防、交通等部门的要求，而且使建筑物与外面环境取得协调，从而融合到城市环境中去，因此，该项目平面布局合理。 - （5）对洋沙湖湿地公园景观影响分析 - 景观，即构成视觉图案的地貌和土地覆盖物。土地覆盖物由水体、植被和人工开发的景物（包括城市外表等）组成。景观也是人眼从一个角度看到延伸着的自然景色。 本项目为建设多层建筑，整个项目建筑统一在一个基调之下，并在外观上相互呼应，使项目具有凝聚力。本项目在建成后，对区域的景观将带来有利的影响，并有利于促进项目区域进一步发展建设。对周边人员视野、天际线影响较小。 8、环保工程及投资分析 项目总投资为2000万元，预计其中环保投资为200万元，占总投资的10%。 表7-1 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算（万元）; 预期 治理效果. 1; 施工污染; 施工废水1个15m3简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; /; 10; 减轻施工期环境影响， 确保达标排放， 避免施工扰民. 2; 废水; 雨污分流管网、化粪池; /; 30; GB8978-1996三级标准. 3; 废气; 食堂油烟：抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放; /; 15; GB18483-2001中要求. 4; 噪声; 专用设备房、基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 10; GB12348-2008中2类标准要求. 5; 固废; 集中式垃圾收集点、垃 圾收集箱; /; 5; GB16889-2008. 6; 生态; 绿化（m2）; 4301.4; 130; 吸尘降噪，美化环境. 合计; -; 200; -. 9、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-2。 表7-2 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口，CODcr、SS、石油类的浓度及废水量; 沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排，禁止废水流入洋沙湖. 营运期：废水总排放口CODcr、SS、氨氮的浓度及废水量; GB18918-2002）中一级A标准. 废气; 施工期：施工现场TSP; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准. 营运期：油烟、垃圾收集站恶臭; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：生活区及场区四界昼间和夜间噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 固废; 施工期：建筑垃圾、生活垃圾; 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008. 营运期：生活垃圾.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

|  | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 |  | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时绿化和硬化路面，及时清运废渣 | 对运输沿线及 项目周边区域 不产生影响 |
|  | 厨房 |  | 油烟、燃气 废气 | 抽排风设施+油烟管道屋顶排放 | 达到GB18483 -2001标准 |
|  | 生活垃圾恶臭气体 |  | 氨、硫化氢 | 分类收集、密闭运输 | GB14554-93中 二级标准 |
| 水污染物 | 施工废水 |  | COD、SS 石油类 | 隔油池+沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排，禁止废水流入洋沙湖 | 达到GB18918-2002）中一级A标准 |
|  | 生活废水 |  | COD、SS BOD5 | 雨污分流管网、物化+生化+深度处理工艺等，处理后回用 |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工固废 | 施工垃圾 | 用于度假区其他项目道路和绿化 | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 弃土 | 土石方 |  |  |
|  | 营运期生活垃圾 |  | 果皮 纸屑等 | 设垃圾收集点、收集站，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心 处理 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008 |
| 噪声 | 施工期 |  | 噪声 | 严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡。 | 不影响附近居民休息和单位正常工作 |
|  | 营运期 |  | 噪声 | 加强管理减少社会噪声影响，并对机械噪声应采用低噪声设备，隔振、消声、吸音等 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目的建设将对土地永久性占用，改变了土地利用类型，引起土地原使用功能丧失；除工程永久占地外，工程取弃土、施工场地、施工便道等临时工程还需要占用一定土地；项目土石方填挖过程中会导致部分土壤出现裸露，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失；并应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响； 同时尽早进行植被绿化，硬化地面；还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况 “湖南顺天洋沙湖置业有限公司项目管理中心”是湖南顺天洋沙湖置业有限公司投资2000万元在湘阴县袁家铺镇紫花村投资建设的项目，规划总用地面积12199.08m2，建筑总占地面积3073.89m2，总建筑面积16766.34m2，其中计容建筑面积13520.91m2，地下建筑面积3245.43m2，主要建设内容包括1栋办公楼（主楼4F，附楼2F、3F），1栋6F女员工宿舍，1栋6F干部、男员工宿舍。项目共设置停车位70个，其中地上停车位24个，地下停车位46个，并在项目区域配套建设给排水、道路、绿化、消防、供配电等设施。 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013修正）中限制类、淘汰类，符合当前产业政策。因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2、环境现状 根据环境现状调查与监测，项目选址区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 根据湘江水质量监测结果分析，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。 据湘阴县环境监测站2016年8月24日-25日对项目所在地环境噪声监测结果表明，项目地昼间噪声为52.3~57.4dB(A)，夜间噪声为44.6~47.7dB(A)，满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的2类标准。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析： 施工期施工废水经隔油沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排，少量生活污水通过化粪池后用于洋沙湖国际旅游度假区内其它项目场地绿化或周边农田、菜地施肥，对地表水的水质影响较小；营运期水污染主要为居民生活污水，生活污水经过化粪池处理后排入度假区污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标后20%经过专用管道排入湘江，80%用于本项目及度假区其他项目绿化，对区域地表水环境影响较小。 （2）空气环境影响分析： 施工期大气污染物主要为施工粉尘，包括运输车辆对沿线区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。 营运期主要大气污染影响为厨房油烟废气和垃圾收集点、站恶臭；食堂额油烟废气应通过油烟抽风机收集由结构内设置的预留专用通道排烟竖井引至屋顶排放；生活垃圾分类收集、密闭运输，日产日清，项目废气经采取上述措施后对周边大气环境质量影响不大。 （3）声环境影响分析： 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对周边声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺，在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间、合理布置施工位置等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 营运期主要污染源为车辆通行产生的噪声及风机、水泵、发电机、空调等产生的机械噪声。通过采取禁止汽车鸣放喇叭，设置减速带，物业加强管理，对水泵、风机、等机械噪声采用低噪声设备，基础隔振、消音器消音、设备用房和隔声罩隔声，加强对进入项目的车辆管理等一系列措施后，可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析： 施工期固体废弃物主要包括施工弃渣、弃土和生活垃圾，施工弃渣和弃土全部用于度假区其他项目道路建设和绿化，对环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地卫生没有影响。 营运期固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心处理。 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 （5）外部环境对项目影响分析： 外环境对本项目的影响主要表现为区域开发过程中产生的施工扬尘、施工噪声对本项目的影响。 通过加强洋沙湖国际旅游度假区各子项目施工管理、合理布置施工机械位置、合理按排施工时间等具体措施后周边其它项目在开发建设中产生的施工扬尘、施工噪声对本项目影响可减小到最小程度。 5、综合评价结论 湖南顺天洋沙湖置业有限公司项目管理中心符合湘阴县总体发展规划, 符合洋沙湖国际旅游度假区修改性详细规划，符合国家产业政策，项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响，施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 二、要求与建议： 1、项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用； 2、在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，使用节能环保灯具及材料，选用环保型油漆，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。 3、生活污水经化粪池处理后排入度假区污水处理站，禁止排入洋沙湖，在度假区污水处理站处理系统建成运营后本项目方可正式投入使用。 4、为避免施工期产生废水对洋沙湖水质造成影响，应加强施工管理，修建临时沉 砂池，施工废水经沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。做好施工场地水土保持工作，项目施工前须委托湘阴县水行政主管部门做水保持，并经批准同意后方可施工。 5、尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件 1 环评委托书 附件 2 项目规划设计条件通知书 附件 3 《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》（2011）政国土字第642号文件 附件 4 项目监测数据质量保证单 附件 5 《湘阴县林业局关于洋沙湖项目管理中心建设项目的意见》 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图 附图 3 洋沙湖旅游度假区规划图 附图 4 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园功能分区规划图 附图 5 申报用地进度图 附图 6 第二部分用地红线图 附图 7 总用地红线图