关于湖南健铭投资有限公司湘阴县健铭总部

经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目

环境影响报告表的批复

湖南健铭投资有限公司：

你公司《关于申请对“湖南健铭投资有限公司湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。经研究，批复如下：

- 湖南健铭投资有限公司湘阴县健铭总部经济大楼及湘阴县汽贸专业市场建设项目拟建于湖南湘阴工业园，芙蓉北路及健铭大道交汇处西北角，总占地面积18657.66m2，总建筑面积51162.32m2。该项目主要建设内容包括：新建1栋26F总部经济大楼（设-1F地下室），2栋汽车展厅；配套建设给排水、停车位479个（地下300个，地面179个）、道路、绿化、消防、环保、环卫、供配电等设施。项目容积率2.79，建筑密度54.91%，绿化率20.12%，总投资22000万元。该项目环评仅限办公和汽车展览，不涉及汽车维修、喷漆、洗车等项目建设内容。

该项目符合国家产业政策。根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见,从环保角度考虑，同意该项目在拟建地建设。

- 项目在设计、施工及营运过程中须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

1.加强施工期环境管理，明确有关环保责任。严格遵照国家《防治城市扬尘污染技术规范》要求，制定扬尘控制方案。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行拆除原有建筑、土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。施工期废水经隔油、沉淀后回用。施工期产生的工程弃渣、弃土及建筑垃圾，按照相关规定运至指定地点处置。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，基础打桩应使用液压打桩机，降低噪声污染。建设应使用商品混凝土并合理安排混凝土浇注时间，严禁在夜间22：00至次日清晨6：00进行产生噪声污染的施工作业。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，并分别与园区雨水、污水管网相衔接。食堂含油废水经隔油沉淀后，与生活污水一并通过化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）中表4的三级排放标准及第二污水处理厂管线接纳标准后，进第二污水处理厂处理。

3.废气污染防治工作。柴油发电机废气和地下停车场汽车尾气须通过引风机收集由专用管道引至屋顶高空排放。食堂厨房须使用清洁燃料，油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

4.噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机、水泵等噪声源设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

5.固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，合理布局垃圾收集站点，办公、生活垃圾及时清扫，集中收集后交由当地环卫部门处置。食堂餐饮垃圾须由专用容器（桶装）集中收集后，交由当地环卫部门清运或供给附近农户做猪食利用，不得混入日常生活垃圾中。

6.进入该项目内的企业须另行环评。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴工业园区管理委员会、湘阴县文星环境监察中队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县文星环境监察中队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年1月8日