湘阴环评批〔2018〕28号

湘阴县环城长岭加油站整治项目

环境影响报告表的批复

湘阴县环城长岭加油站:

你公司《关于申请对“湘阴县环城长岭加油站整治项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湘阴县环城长岭加油站整治项目拟建于湘阴县文星镇长岭村十三组（新世纪大道北侧），总占地面积3315m2，建筑面积1469m2，主要建设内容包括：加油棚721.4m2、站房292.8m2（2层）、辅助用房100m2（3层、包括公共卫生间、宿舍、食堂、危废暂存间）、道路用地面积1025m2，设计安装自吸式双枪加油机4台，埋地油罐4个，其中2个30m3的汽油储存罐，1个15m3的汽油储存罐，1个30m3的柴油储存罐，计算总容量为90m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），1套自控仪表系统等主体工程；整治内容包括：1、将单层罐改为双层罐，将罐区位置移至加油大棚加油机下方；2、增大加油大棚的面积（444.26m2增至721.4m2），并调整油罐区和加油机的位置；3、新建事故应急池和洗车房，4、将站房由1层改为2层，辅助用房由1层改为3层，5、增大隔油沉淀池容积（3m3增至10m3），配套建设配电、消防、给排水、油气回收、采暖通风等设施，年供应成品油1700吨（其中0＃柴油500吨、92＃汽油600吨、95＃汽油400吨、98＃汽油200吨）。项目总投资195万元，其中环保投资8万元，属三级加油站。

- 该项目符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

- 项目在整改及营运过程中须认真落实环评报告表，专家意见及批复意见中提出的各项污染防治指施，“以新带老”配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时做好以下环保工作：

- 须严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中相关要求实施建设，落实好储油罐、输油管防腐、防渗漏等措施，设置规范的防渗池、监测井等，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保地下水环境质量不受影响。施工期制定好扬尘控制方案。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，降低噪声污染。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

- 2.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，生活污水经标准化粪池处理后排入市政污水管网；地面冲洗废水和洗车废水经隔油池+沉淀池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，最终进入湘阴县第一污水处理厂处理。

3.废气污染防治工作。做好场地规划，搞好自然通风措施；须安装好储油罐及加油机油气回收系统，并严格按规程操作和管理，减少无组织废气排放。加油站油气排放限值须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中要求，无组织排放VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监测点浓度限值要求。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐废油、油泥、隔油池废油等危险废物须交由有资质的单位妥善处置，并实行转移联单制度，建好管理台帐；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

5．选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

6．提高风险防范意识，加强运输、储存及加油各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.6t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县文星镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2018年7月4日