湘阴长燃中阳燃气有限责任公司湘阴县石塘中阳CNG加气站建设项目环境影响报告表的批复

湘阴长燃中阳燃气有限责任公司:

你公司《关于申请对“湘阴长燃中阳燃气有限责任公司湘阴县石塘中阳CNG加气站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县石塘中阳CNG加气站建设项目拟建于湘阴县漕溪港街道办双桥社区板桥片胜利组G240东侧，工程占地面积2887.43m2，建筑面积531.8m2；日供气规模为2×104Nm3/d,属三级加气站。主要建设内容包括：加气区（建设加气棚罩175.8m2，安装4台CNG加气机），设备区（包括缓冲罐、压缩机、计量装置、脱硫脱水装置、顺序控制盘、CNG储气井（总容积为12m3）、回收罐、放散管、冷却水装置）等设施，配套建设配电、消防、给排水、油气回收、采暖通风等设施。项目总投资1364.1万元，其中环保投资38.5万元。

该项目符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、项目在施工及营运过程中须认真落实环评报告表，专家意见及批复意见中提出的各项污防措施，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物稳定达标排放，同时做好以下环保工作：

1.须严格按照《汽车加油加气站设计与施工验收规范》GB50156-2012(2014版)对加气站中相关要求实施建设，落实好高压储气井储气要求，输气管防腐、防泄漏等措施，设置规范电磁阀、压缩机、监测井等，对储气井和输气管建立检漏、报警等自控系统，确保环境空气质量不受影响。施工期制定好扬尘控制方案。限定施工场地、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，合理安排时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。施工作业须严格遵照《中华人民共和国水土保持法》的有关规定实施，并制定水土保持方案；区域内布设好挡土坝、排水沟、雨水收集池等水土保持措施；裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

2.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，施工期的废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘；压缩机冷却水循环使用，不外排；生活污水经标准化粪池处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。

3.废气污染防治工作。做好场地规划、自然通风措施；放散废气经高出地面5m以上管道排放；建设天然气自动报警设施；检修、压力过高释放的烃类气体，由废气回收罐进行收集，尽量减少无组织废气排放。无组织排放VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监测点浓度限值要求。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。废分子筛、废脱硫剂定期更换，交由生产厂家回收利用，脱水废液、废机油等属危险废物，须按危险废物规范化管理要求进行管理，并交由有资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

5．选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

6．提高风险防范意识，加强运输、储存及加气各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.6t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县漕溪港街道办事处、湘阴县                       环境监察大队、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2018年8月1日