湘阴环评批〔2018〕37号

关于湖南交通工程学院大学生创新创业园

建设项目环境影响报告表的批复

湖南交通工程学院:

你院《关于申请对“湖南交通工程学院大学生创新创业园建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南交通工程学院大学生创新创业园建设项目选址于湘阴县金龙镇芙蓉大道旁，项目规划总用地面积264301.32m2，总建筑面积255494m2。主要建设内容为配套建设大学生创新创业园，拟设置本科专业5个。项目建设综合楼5F,建筑面积28564m2，创意楼6F,建筑面积22499m2，科技馆4F,建筑面积19233m2，学生公寓6F,建筑面积67534m2，创新基地4F,建筑面积117664m2，食堂3F,建筑面积5696.68m2，连廊和公共卫生间等；地上地下停车位328个，绿化率为35%，配套建设给排水、道路、绿化、环卫、消防、供配电等设施。项目总投资97321.86万元，其中环保投资270万元。

该项目符合国家产业政策，根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见,从环境保护角度出发，我局原则同意你学院环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态保护措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物稳定达标排放，并重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；尽量缩短施工期，合理安排时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染设备施工作业。施工作业须严格遵照《中华人民共和国水土保持法》的有关规定实施，并制定水土保持方案；区域内布设好挡土坝、排水沟、雨水收集池等水土保持措施；裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化工作。

（二）加强水污染防治。建好雨污分流系统。食堂废水、生活污水经化粪池处理；实验室污水经过中和池+沉淀池预处理;所有污水在县第三污水处理厂未建成前经自建经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入洋沙河；待湘阴县第三污水处理厂建成运营后污水经预处理达到《污 水 综 合 排 放 标 准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第三污水处理厂管线接纳标准后由市政污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。

（三）加强大气污染防治。食堂厨房须使用清洁燃料，油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。

（四）加强噪声污染防治。选用低噪声引风机、水泵等噪声源设备，并做好基础隔振、降噪、隔音等防治措施。强噪声设备安装减震器；场内禁止运输车辆鸣笛；各类噪声均须达到《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）》中2类标准后排放。

（五）强化固废处理措施。强化日常环境管理，合理布局垃圾收集站点，办公、生活垃圾及时清扫，集中收集后交由环卫部门处置。食堂餐饮垃圾须由专用容器（桶装）集中收集后，交由环卫部门清运或供给附近农户做猪食利用，不得混入生活垃圾中。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤19.3t/a，NH3-N≤2.90t/a。

三、你学院应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到金龙镇人民政府、湘阴县环境监察大队、长沙振华环境保护开发有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2018年8月13日