湘阴环评批〔2019〕3号

关于湖南谯国堂生物科技有限公司年产300吨

即食素食杂粮粉项目环境影响报告表的批复

湖南谯国堂生物科技有限公司：

你公司《关于申请“湖南谯国堂生物科技有限公司年产300吨即食素食杂粮粉项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 一、湖南谯国堂生物科技有限公司年产300吨即食素食杂粮粉项目拟建于湘阴县金龙新区，租赁卓达金谷创业园25栋标准化厂房（2至3层建筑），项目总投资1050万元，其中环保投资11万元。建设内容包括生产车间、原料间、成品库、办公室等，食堂、住宿、水电、交通、消防、给（排）水等其它生活配套设施均依托卓达金谷创业园现有工程。项目主要以五谷杂粮、益生元等为原材料，建设1条生产线，其工艺流程为：原材料（五谷杂粮等）→选料→筛选→碾磨→配比（混合）→罐装→检验→包装→产品。

- 该项目符合国家产业政策，符合金龙新区总体规划，根据湖北黄环环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见，从环境保护角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

- (一)做好施工期环境保护工作

- 加强施工期环境管理，明确有关环保责任。在进行运输安装时，应进行洒水防尘，尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运，施工结束后应同步做好垃圾清理及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，雨水经收集后通过雨水管网排入园区雨水管网；生活污水通过化粪池处理后再排入金龙新区人工生态湿地处理；待湘阴县第三污水处理厂建成运营后，项目外排废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准和第三污水处理厂管网接纳标准后经园区污水管网排入湘阴县第三污水处理厂处理。

2.废气污染防治工作。合理布局生产区间，做好作业人员的劳保措施，生产线应建设在标准化厂房内，最大限度降低生产过程中产生的无组织废气排放，项目生产过程中产生的粉尘通过自带布袋除尘器收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后由23m排气筒高空排放；烘烤废气经集气罩收集再由引风机引至楼顶高空排放。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机、水泵等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）》（2013修订）的要求建设固体废物暂存场所。选料废物、除尘器粉尘收集后综合利用；废包装袋由厂家回收；生活垃圾分类收集后交由园区环卫部门统一处置。

5．加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，制订并落实各项风险防范及应急处理措施，防止环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙新区管委会、湘阴县环境监察大队、湖北黄环环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年2月2日