湘阴县赛丽昂石材加工厂年加工5000套橱柜

台面建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县赛丽昂石材加工厂：

你单位《关于申请对“湘阴县赛丽昂石材加工厂年加工5000套橱柜台面建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县赛丽昂石材加工厂年加工5000套橱柜台面建设项目拟租赁湖南福湘木业有限责任公司现有厂房，厂房占地面积3652m2，总投资约60万元,其中环保投资20万元。该项目主要建设内容包括：工作区、仓库、货物架区、售中、售后待处理区、办公室、劳保仓库等。项目以人造石英石、铝条、塑钢条、不饱和聚酯树脂、不锈钢水槽等为主要原材料生产橱柜台面，生产规模年产为5000套橱柜台面。主要生产工艺：开料、开孔、拼接、粘下垂、磨边、定挡水条、粘下垫、成品入库。

该项目符合国家产业政策，根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；生产废水经压滤机+五级沉淀池处理后循环使用；生活污水依托福湘木业厂内原有的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入附近农灌渠。

（二）废气污染防治工作。切割、开孔、打磨采用湿法作业；磨边工序配套建设水洗式除尘设备；项目无组织排放粉尘达到作业《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。粘下垂、拼接工序使用的不饱和聚酯树脂挥发少量的VOCs，其废气须达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所。废边角料、沉淀池污泥经收集后填埋处置或综合利用。生活垃圾交由当地环卫部门处置；废胶桶经收集后由原供应商回收利用。

（五）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙镇人民政府、湘阴县环境监察大队、江西景瑞祥环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年3月11日