湘阴环评批〔2019〕26号

关于湘阴县资水燃气有限公司液化石油气站

建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县资水燃气有限公司:

你公司《关于申请对“湘阴县资水燃气有限公司液化石油气站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县资水燃气有限公司液化石油气站建设项目项目拟建于岳阳市湘阴县南湖洲镇南湖新村，项目总投资800万元，其中环保投资42万元。工程占地面积4022.09m2，建筑占地面积295.25m2。主要建设内容包括：（一）生产储罐区（3个地埋50立方液化气储罐，其中1个地埋50立方残液罐，共计容量150立方米）；（二）辅助办公区（包括值班室、办公室、门卫室、发电间、配电间、休息室以及消防泵房），年销售液化石油气517m3，折合约300t。属三级加气站建设项目，并配套道路、绿化、给排水、供电、安全防范措施和环境保护设施等附属工程。

- 该项目符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，根据湘阴县人民政府（湘阴政发【2018】6号）关于印发《湘阴县城镇燃气市场整治工作实施方案》的通知和湘阴县南湖气站提请湘阴县城市管理行政执法局《关于请求南湖气站迁址重建的报告》（2018年3月15日）、提请湘阴县人民政府《关于南湖液化气站迁址重建请求协调办理土地手续报告》以及湖南道和环保科技有限公司编制的环境影响报告表的结论、建议及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺、防治污染措施和环境保护对策。

二、项目在施工及营运过程中须认真落实环评报告表，专家意见及批复意见中提出的各项污防措施，配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物稳定达标排放，同时做好以下环保工作：

（一）项目须严格按照《汽车加油加气站设计与施工验收规范》GB50156-2012(2014版)中对加气站的要求和《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）实施建设的相关规定，落实好高压储气罐储气要求，输气管防腐、防泄漏等措施，设置规范电磁阀、压缩机、监测井等，对储气罐和输气管建立检漏、报警等自控系统。制定好施工期扬尘控制方案。限定施工场地、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。尽量缩短施工期，合理安排时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化等工作。

（二）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，施工期的废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘；生活污水经三格池处理后用作周边林地、菜地浇灌。

（三）废气污染防治工作。建设好液化气自动报警装置；做好场地布局、通风等措施，尽量减少无组织废气排放；无组织排放VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监测点浓度限值要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。废旧钢瓶收集后回收利用；残液罐残液属危险废物，须按危险废物规范化管理要求进行管理，并定期交由供气单位回收利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（五）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（六）提高风险防范意识，加强运输、储存及加气各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将此批复及批准的环评报告文本送到湘阴县南湖洲镇人民政府、湘阴县                       环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

湘阴县环境保护局

2019年6月25日