湘阴县湘洁消毒餐具服务中心年洗涤200万套餐具项目环境影响报告表的批复

湘阴县湘洁消毒餐具服务中心：

你单位《关于申请对“湘阴县湘洁消毒餐具服务中心年洗涤200万套餐具项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县湘洁消毒餐具服务中心拟投资300万元租赁湖南远浦农业开发有限公司湘阴分公司内1栋空置厂房，建设年洗涤200万套餐具项目，项目占地面积1000m2，环保投资18万元。该项目主要建设内容包括：清洗区、成品堆放区、原料区、包装区及办公区等建设，给排水等辅助工程依托现有工程。项目主要原辅材料有：清洁剂、浸泡液（A）、浸泡液（B）、包装膜。项目工艺流程为：待洗餐具--除渣--初选--浸泡--强喷--清洗--消毒--烘干--打包。

该项目符合国家产业政策，按照湘阴县防汛抗旱指挥部文件《关于迅速清除有碍行洪防洪障碍物的指令》（湘阴防指令【2019】年14号）、湘阴县湘洁消毒餐具服务中心《关于办理湘洁消毒服务中心手续申请的报告》、根据湖北黄环环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统；雨水就近排入周边农灌渠，生产废水经自建一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的一级标准后排入周边农灌渠；生活污水经三格池处理后用于周边林地、菜地浇灌。

（二）废气污染防治工作。加强厂区绿化和车间强制通风措施。厂界恶臭气体须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中臭气浓度二级标准值要求。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好物料堆场及固体废物临时贮存场所。生活垃圾、包装膜边角料、损坏的餐具集中收集后交由当地环卫部门处置；食物残渣、污泥经收集后综合利用。

（五）加强环境管理和提高风险防范意识，加强生产、储存各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏现象发生。

(六)如遇国家、省、市、县相关政策调整，项目需要关停时，企业应无条件执行。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县漕溪港街道办事处、湘阴县环境监察大队、湖北黄环环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2019年9月24日