湘阴环评批〔2020〕28号

关于湘阴县家家乐米粉厂年产260吨米粉建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县家家乐米粉厂：

你单位《关于申请对“湘阴县家家乐米粉厂年产260吨米粉建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湘阴县家家乐米粉厂年产260吨米粉建设项目拟建于湘阴县三塘镇拦河坝社区谢坪片区，总占地面积2100m2，总投资约100万元,其中环保投资11.5万元。该项目主要建设内容包括：生产车间、原料仓库、包装区、成品仓库、电烘干区等，项目主要以大米、玉米淀粉等为原辅材料，主要机械设备有粉碎机、搅拌机、自熟粉丝机、空气能高温烘干机、米粉输送机、剪粉机等配套设备；配套建设给排水、绿化、环卫、供配电、道路等设施。项目主要生产工艺流程：外购大米经浸泡、洗米--粉碎--加入一定量淀粉搅拌--自熟制粉--剪粉--老化、松丝--电烘干、质检、打包--成品外售。

该项目符合国家产业政策，根据北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见, 从环保角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、加强污染防治工作。项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态保护措施，加强环境管理，确保污防设施正常运行、外排污染物稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）加强水污染防治。建好雨污分流系统，项目废水主要为生产废水（包括生产工序废水、地面设备清洗废水）、生活污水。在湘阴县三塘镇污水处理厂建成前：生活污水和生产废水一同经地埋式一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排入市政污水管网进入南湖，待湘阴县三塘镇污水处理厂建成运行后：生活污水和生产废水一同经地埋式一体化污水处理设施处理达到污水处理厂管线接纳标准后进入三塘镇污水处理厂处理。

（二）加强大气污染防治。合理布局生产车间，做好作业人员劳保措施，强化作业人员、设备的规范操作及管理。确保厂界无组织排放的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

（三）加强噪声污染防治。合理安排作业时间，选用低噪声机械设备，做好基础隔振、屏障、隔音、降噪等防治措施，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化” 原则，做好固废的分类收集和综合利用。规范建设好一般固废暂存间，米粉边角料、废包装袋收集后外售；污泥统一收集后综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

5、加强环境管理和提供风险防范意识，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，落实环境风险防范措施，加强生产、储存等各工序环节的安全管理，实行安全生产。

6、该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.2t/a，NH3-N≤0.1t/a，

三、加强环境监管。由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境管理工作。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年8月6日

抄送：  湘阴县环境监察大队、湘阴县三塘镇人民政府、北京国环益达环保技术有限公司