湘阴环评批〔2020〕30号

关于湘阴县西湖加油站建设项目环境

影响报告表的批复

湘阴县西湖加油站：

你单位《关于申请对“湘阴县西湖加油站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 原则同意该项目建设。湘阴县西湖加油站建设项目位于湘阴县文星镇西湖堤（其地理坐标为：E112°52′58.97″N28°40′6.07″），总投资300万元，其中环保投资43.4万元。项目总占地面积1390.57m2。建设内容有：设置1座罩棚、1个站房（含营业间、办公室、值班室、配电房、厕所等）、1个洗车区、4个卧式内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，主要经营销售92#汽油、95#汽油和0#柴油成品油，年销售量为500t（其中0＃柴油100吨，92＃汽油300吨，95＃汽油100吨），并配套供配电、给排水、防雷、污防设施、消防、道路、绿化等工程。属三级加油站项目。

该项目符合国家产业政策，属“未批先建”项目，根据环境保护部办公厅《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）的文件规定，只要求项目完善相关手续和相关污染防治设施，不进行环保行政处罚。根据湖南永蓝新环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意你单位环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、防治污染和环境保护对策措施。

- 加强污染防治工作。你单位在后续建设、运行和管理过程中，须全面落实环境影响报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，并重点做好以下环保工作：

- 废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。严格按照设计要求规范落实各项防渗漏措施，并配置液位监测系统，规范设置观察井等防漏检漏措施，确保对地下水不造成影响。场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理与生活污水经三格池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后一同进入市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂处理。

- 废气污染防治工作。做好加油站场地规划，搞好自然通风措施；须安装好储油罐及加油机油气回收系统，并严格按规程操作和管理，减少无组织废气排放，确保加油站废气排放限值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求。

（三）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，对卸油泵、加油泵、柴油发电机机等高噪声的设备采取隔音减震措施，确保加油站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。严格按照《危险废物贮存污染物控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改要求，规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐废液、清洗油污、隔油池废油、油泥等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。

（五）环境管理和风险防范工作。设置专门环保管理人员，提高风险防范意识，加强油品运输、储存及加油各环节的安全管理，实行安全运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs：≤0.1t/a

三、加强环境监管。由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年8月12日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县文星街道办事处、湖南永蓝新环境服务有限公司