湘阴环评批〔2020〕40号

关于湖南天童环保有限公司总部经济、科研实验及环保设备生产基地建设项目环境影响报告表的批复

湖南天童环保有限公司：

你公司《关于申请“湖南天童环保有限公司总部经济、科研实验及环保设备生产基地建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湖南天童环保有限公司计划拟投资 18547.61 万元（其中环保投资 194.5 万元），在湖南省湘阴县高新区金龙片区左公大道建设总部经济、科研实验及环保设备生产基地项目。项目地中心坐标为：E 112°55′24.85599″，N 28°31′42.98730″，项目总用地面积 25903.63m2，总建筑面积36209.43m2，建设内容包括：标准化厂房2栋、科研大楼、倒班楼及其他辅助工程，项目分为科研实验和环保设备生产线。科研实验主要原辅材料为：植物油脂（包括油酸甲酯、脂肪酸甲酯、油酸脂肪酸甘油酯等）、碳酸钠、硫酸镁等各类无机盐、各类矿石和自来水，不涉及放射性同位素材料；环保设备生产原辅材料为：碳钢钢材、不锈钢管材、板材、电器、电缆、自动控制设备元器件。科研实验流程：原料→常温或低温加热物理混合→小试产品→中试；环保设备生产线其工艺流程为：原材料→一体化制造→调试→产品→检验→成品。年生产200台套环保设备，需配套建设给排水、供电、消防等其它配套设施。

该项目符合国家产业政策，符合湘阴高新区总体规划，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组《关于环保功能材料生产项目的联审意见》（湘阴项目联审[2019]20号）及湖南天瑶环境技术有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见，从环境保护角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 加强污染防治工作。项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施，并着重做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，设定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；施工废水回用于洒水降尘，不外排；尽量缩短施工期，作业须严格遵照《中华人民共和国水土保持法》的有关规定实施，并制定水土保持方案；表层取土必须指定地点堆放合理利用，施工机械选用低噪声设备，建设应使用商品混凝土并合理安排混凝土浇注时间，禁止在午间（12：00—14:00）及夜间（22:00—次日6:00），进行产生高噪声污染的施工作业，防止噪声污染；区域内布设好挡土坝、排水沟、雨水收集池等措施；裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

(二)做好营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目无生产废水。项目产生少量高浓度试验废水和生活污水，高浓度废水经集中收集后交由有资质的单位处理。在第三污水处理厂运行前，普通试验废水经臭氧催化氧化系统处理、生活废水通过隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准和卓达创业园污水处理站纳污标准后排入卓达创业园污水处理站达标处理；待第三污水处理厂运行后，普通试验废水、生活污水通过预处理后达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准和第三污水处理厂管线接纳标准后通过园区污水管网排入第三污水处理厂达标处理。

2.废气污染防治工作。合理布局生产区间，加强车间通风，做好作业人员的劳保措施，最大限度降低生产过程中产生的无组织废气排放，从源头和过程控制及末端治理等方面落实废气污染防治工作。项目焊接烟尘和切割粉尘通过移动式烟尘净化器收集处理；同时加强车间通风换气，项目无组织排放的颗粒物、焊接烟尘须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放监控浓度限值要求；厨房油烟废气经净化装置处理通过专用烟道引至楼顶排放。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声电机、泵、机床等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）》及（2013修订）的要求建设危险废物暂存场所。废边角料回收或外售、废原料包装袋交供应商回收；试验过程产生的矿渣交由厂家回收处置；试验废水产生的污泥、精制罐残液、残渣等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后交由园区环卫部门统一处置。

5．加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

三、加强环境监督管理。该项目由湘阴县环境监察大队负责环境监管。你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新区、湘阴县环境监察大队、湖南天瑶环境技术有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年9月21日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县高新区管委会、湖南天瑶

环境技术有限公司