湘阴环评批〔2020〕9号

关于湘阴共发加油站建设项目环境影响

报告表的批复

湘阴县共发加油站：

你单位《关于申请对“湘阴县共发加油站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 湘阴县共发加油站在东塘镇东塘社区（其地理坐标为：E112°96′55.81″N28°76′57.98″，）投资300万元，其中环保投资56万元建设加油站项目。项目总占地面积3421m2，总建筑面积1451.4m2。建设内容有：站房、罩棚、加油岛、油罐区、洗车区、辅助用房，主要经营销售92#汽油、95#汽油和0#柴油成品油，设置5个埋地卧式储油罐（包括2个30m3柴油罐，3个20m3汽油罐，均为双层罐），总容积120m3 ，加油站总储油能力为90m3（柴油折半计），年销售量为750t（其中汽油400t，柴油350t），并配套建设配电、消防、给排水、油气回收等设施，不设置汽车保养服务，属三级加油站项目。

该项目符合国家产业政策，根据环境保护部办公厅《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件要求，对项目完善相关手续和相关污染防治设施，根据北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意你公司环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、防治污染和环境保护对策措施。

- 你单位在后续建设、运行和管理过程中，须全面落实环境影响报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，并重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好场地雨污分流系统，严格按照设计要求规范落实各项防渗漏措施，油罐配置液位监测系统，规范设置观察井等防漏检漏措施，确保对地下水不造成影响。在东塘镇污水处理厂建成运行前，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理后用于绿化、降尘等；生活污水经三格池处理后回用于周边菜地林地浇灌。东塘镇污水处理厂建成运行后，场地拖洗废水、汽车清洗废水、初期雨水经隔油沉砂池处理与生活污水经三格池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后一同进入乡镇污水管网，进入东塘镇污水处理厂处理。

（二）废气污染防治工作。做好加油站场地规划，搞好自然通风措施；须安装好储油罐及加油机油气回收系统，并严格按规程操作和管理，减少无组织废气排放，确保加油站废气排放限值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准要求。

（三）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，对卸油泵、加油泵、柴油发电机机等高噪声的设备采取隔音减震措施，确保加油站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（四）固体废物污染防治工作。严格按照《危险废物贮存污染物控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年修改要求，强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐废液、清洗油污、隔油池废油、油泥等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

（五）环境管理和风险防范工作。设置专门环保管理人员，提高风险防范意识，加强油品运输、使用、储存及加油各环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏现象发生。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。

（六）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs：≤0.1t/a

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县东塘镇人民政府、湘阴县环境监察大队、北京国环益达环保技术有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年3月24日

抄送：湘阴县环境监察大队、湘阴县东塘镇人民政府、北京国环益达环保技术有限公司