岳湘阴环评〔2022〕16号

关于湘阴县人民医院医疗副中心南湖分中心（一期）建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县南湖洲镇中心卫生院：

你单位《关于申请“湘阴县人民医院医疗副中心南湖分中心（一期）建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。湘阴县南湖洲镇中心卫生院位于湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇（其地理中心坐标为：东经112度35分45.090秒，北纬28度39分29.170秒），拟投资2506万元（其中环保投资151万元）。主要建设内容：拆除公卫楼、医疗大楼、住宿楼、库房、污水处理站、围墙300米、配电间及发电机房；食堂保留；在原址上新建一栋综合楼（地上5层，地下1层）、事故应急池及相关配套设施，新增病床46张。改扩建完成后，总建筑面积由原来4000m²调整为4938.34m²，病床由原来42张增加到88张。主要设置科室：内科、外科、中医科、体检科、医保科、检验科、放射科、康复科等，不设传染科。改扩建后增加了胃肠镜检查。配套购置医疗设备器材、院内给排水、供电，消防等公用工程和环保工程依托现有工程的基础上进一步完善配套。

该项目符合国家产业政策，符合乡镇整体部署，根据湘阴县发展和改革局《关于湘阴县人民医院南湖洲镇中心卫生院医疗副中心建设项目可行性研究报告的批复》（湘阴发改审〔2021〕94号）及湖南亚冠环境科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模和环境保护对策。

二、项目在设计、施工及营运过程中须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治和生态恢复措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境保护工作

加强施工期间环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）执行。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记。在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染。施工废水经隔油池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后排入南湖洲镇污水处理厂处理后排入湘江。尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排作业时间，夜间22：00-次日凌晨06：00禁止高噪声设备施工作业，裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

（二）加强营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，合理设置废水排放口。项目医疗废水、食堂废水经隔油池、化粪池处理后进入医院新建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，通过市政污水管网进入南湖洲镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南湖哑河，最后汇入资水。

2.废气污染防治工作。合理布局，加强院内通风干燥和绿化建设，营运期污水处理站产生臭气自然逸散外排，通过院区绿化带吸收防护，污水处理站周边废气必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；食堂油烟废气经油烟净化装置净化达后须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后通过专用管道引至楼顶集中排放；备用发电机运行时产生的废气经自带过滤器处理后须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值后通过专用烟道引至发电机房楼顶排放。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，不得将生活垃圾和医疗废弃物混为一体，规范建设危险废物暂存场所和一般固废场所。化粪池污泥、污水处理站污泥经污泥压滤机压滤后和医疗废物分别收集暂存于危废储存间，委托有危废资质的单位进行处置；未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）经单独收集后交由有资质单位处置；药渣、生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处置。

5.加强环境风险防范工作。强化院内现场管理，创造良好的医院营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

6.涉及辐射对环境的影响应按照有关规定另行办理辐射环境影响评价审批手续。

7.该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.5t/a，NH3-N≤0.1 t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至南湖洲镇人民政府、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南亚冠环境科技有限公司。

岳阳市生态环境局

2022年6月17日