
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目            
建设单位（盖章）：建华建材（湖南）有限公司   
编制日期：            2025年3月           
中华人民共和国生态环境部制

目  录
1一、建设项目基本情况


25二、建设项目工程分析


55三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


63四、主要环境影响和保护措施


89五、环境保护措施监督检查清单


91六、结论


94附件1：环评委托书


95附件2：营业执照


96附件3：关于年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目备案的证明（湘阴高新审[2025]7号）


98附件4：年产320万米预应力混凝土管桩建设项目环保手续


102附件5：年破碎鹅卵石40万吨建设项目环保手续


107附件6：年产9000立方米砼结构构建建设项目环保手续


112附件7：2000t级砂石码头项目环保手续


117附件8：锅炉改建项目环保手续


121附件9：排污登记回执


122附件10：排污权证


123附件11：应急预案备案表


125附件12：湖南省生态环境厅关于《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函


130附件13：现有工程生活垃圾处理协议


133附件14：现有工程危险废物处理合同


142附件15：企业常规监测报告


149附件16：引用环境现状数据检测报告及质保单


153附件17：用地手续文件


154附件18：专家评审意见及签到表


157附件19：鹅卵石购销合同


160附件20：机制砂不外售承诺书


162附件21：水性脱模剂安全技术说明书


171附件22：排污许可证等级回复


172附件23：关于明确建华建材（湖南）有限公司污水处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂的请示


173附件24：厂内现有沉淀池进出口废水监测报告及质保单


174附件25：废水检测报告及质保单


179附图1：项目所在地理位置图


180附图2：厂区总平面布置示意图


181附图3：本次扩建项目平面布置示意图


182附图4：厂内雨污管网示意图


183附图5：环境保护目标示意图


184附图6：引用环境现状监测点位示意图


185附图7：自行监测点位示意图


186附图8：地表水环境保护目标图


187附图9：项目与湿地公园位置关系图


188附图10：湘阴县生态保护红线区划范围图


189附图11：湘阴高新区临港片区土地利用规划图


190附图12：湘阴高新区临港片区产业布局规划图


191附图13：湘阴高新区临港片区给水工程规划图


192附图14：湘阴高新区临港片区污水工程规划图


193附图15：湘阴高新区临港片区雨水工程规划图


194附图16：湘阴高新区临港片区电力工程规划图


196附图17：项目现场图




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目

	项目代码
	2504-430624-04-01-638537

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内

	地理坐标
	（***）

	国民经济

行业类别
	C3022砼结构构件制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30-石膏、水泥制品及类似制品制造302-砼结构构件制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湘阴高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘阴高新审[2025]7号

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	***

	环保投资占比（%）
	***
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	6500

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中表1-1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况如下：

表1-1 本项目专项评价设置情况一览表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

根据上表可知，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》，湘阴高新技术产业开发区管理委员会。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》；

审批机构：湖南省生态环境厅；

审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.1 与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析
根据规划，湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，根据规划相关内容，对本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》相符性分析列表如下：
表1-2 与湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）符合性分析一览表
序号
类别
规划内容
本项目情况
符合性
1
区位划分
湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，临港片区规划区范围面积共计约12.40平方公里。临港片区位于县城北侧，范围东至太傅路、南至长岭路、西至湘江东岸、北至漕溪港火车站，规划范围约为276.73公顷。 
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，属湖南湘阴高新技术产业开发区临港片区范围内。
符合
2
功能定位
发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。 

本项目的建设不仅缓和市场缺口，同时可为企业带来显著的经济效益并带动当地就业。
符合

3
产业定位
主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工；

配套产业：电子信息、新材料 。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3022砼结构构件制造，属绿色建筑建材行业，为园区主导产业，与园区主导产业相符。
符合

4
分区定位
基于现有砼结构构建制造、金属结构制造企业为基础发展装配式建筑材料产业、配套发展物流产业。
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3022砼结构构件制造，与现有产业一致，不属于环境准入清单负面行业，本项目与园区产业定位相符。
符合

由上表可知，本项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》内容相符。
1.2 与《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》及其批复相符性分析
根据《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）可知：临港片区位于县城北侧，范围东至太傅路、南至长岭路、西至湘江东岸、北至漕溪港火车站，面积为276.76公顷，该片区基于现有砼结构构建制造、金属结构制造企业为基础发展装配式建筑材料产业、配套发展物流产业；洋沙湖片区位于县城南部，范围东至芙蓉北路、南至京港澳复线互通口、西至中联大道、北至白水江路，面积为695.16公顷，规划重点发展装配制造、食品加工、新材料产业（主要包含电子专用材料制造、电池制造，不含铅酸蓄电池制造）、废气资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理、废油回收利用）、电子信息和建筑建材；金龙片区位于金龙镇南面，范围东至安宁南路、南至燎原路、西至西华村、北至安康路，面积为344.62公顷，规划重点发展装备制造产业。
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3022砼结构构件制造，与现有产业一致，不属于环境准入清单负面行业，本项目与园区产业定位相符。

本项目与《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》及《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2022]65号）相符性分析见下表：
表1-3 与《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2022]65号）符合性分析一览表

序号
环评批复要求
本项目情况
相符性
1
临港片区位于县城北侧，范围东至太傅路、南至长岭路、西至湘江东岸、北至漕溪港火车站，面积为276.76公顷，该片区基于现有砼结构构件制造、金属结构制造企业为基础发展装配式建筑建材产业、配套发展物流产业。

本项目在湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，用地为二类工业用地，本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于环境准入清单负面行业，本项目与园区产业定位相符。
符合
2
严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函〔2022〕108号承诺函对湘阴县老工业园17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目。新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业用地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围。
本项目在湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，用地为二类工业用地，用地符合规划，符合规划环评要求。
符合

3
严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。临港片区严控以气型污染为主的企业入驻；金龙片区限制以水性污染为主的企业入驻。
本项目在湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，根据后文各项符合性分析，本项目与《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》、《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求不冲突，本项将严格落实园区“三线一单”环境准入要求。
符合

4
落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放 ，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。
本项目位于临港片区内，园区雨水管网及废水管网均已建成，本项目可做到雨污分流。

本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3022砼结构构件制造。本项目废气及处理方式为：①新增的砼结构件生产线废气：堆场定期洒水降尘后无组织排放。水泥筒仓废气经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放。搅拌工序粉尘经密闭湿法搅拌后无组织排放，同时配备洒水降尘措施。螺旋筋切割金属粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
②新增鹅卵石破碎生产线废气：新建生产线均在现有空厂房中，厂房内定期进行洒水降尘。本项目为湿法生产，破碎筛分粉尘产生量较少，经密闭湿法破碎后无组织排放。
废水及处理方式为：雨污分流。本项目位于钢结构厂房内，雨水依托厂内现有雨水管网，生产废水经沉淀池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。

固废及处理方式：生活垃圾交由当地环卫部门处置，废钢筋边角料、废混凝土边角料及不合格产品、废模具、沉淀池沉渣、废滤芯外售，布袋除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘回用于生产，危险废物暂存厂内现有危废暂存间后交有资质单位处理。
符合

5
完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。
根据环境质量现状调查，本项目所在园区环境现状较好，环境质量良好。
符合

6
强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
2023年3月15日建设单位已完成《建华建材（湖南）有限公司突发环境事件应急预案》并备案（备案编号：430624-2023-012-L）本评价要求建设单位修编突发环境事件应急预案，并制定环境风险管理制度。
符合

7
做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。
本项目不涉及土建工程，仅在现有厂房内进行生产设备的安装及环保设施的建设，不涉及拆迁。
符合

8
做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防治水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。
本项目不涉及土建工程，仅在现有厂房内进行生产设备的安装及环保设施的建设，且施工期较短，故不会噪声明显水土流失。
符合

综上，本项目与《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》及《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2022]65号）相符。

表1-4 与湘阴高新区生态环境准入行业清单符合性分析

区域
类别
行业类别
本项目情况
相符性
临港片区
产业定位
基于现有砼结构构件制造、金属结构制造企业为产业基础发展装配式建筑建材产业、配套发展物流产业；代表行业：C331结构性金属制品制造。
①本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3022砼结构构件制造，与产业定位相符。

②本项目不涉及VOCs的排放，本项目外排废水不涉及重金属项目。

相符
限制类
/
禁止类
禁止引入化工、平板玻璃、水泥项目；禁止引进VOCs排放量大、废水涉及重金属项目；禁止引进C30非金属矿物制品业（C302、C3042、C3049除外）。
综合上表，本项目与湘阴高新区生态环境准入行业清单相符。


	其他符合性分析
	1.3 与生态环境分区管控符合性分析
1.3.1 生态保护红线

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，属湘阴高新技术产业开发区临港片区，根据湘阴县生态保护红线区划范围图（附图8），本项目不在湘阴县生态保护红线内，符合生态保护红线要求。
1.3.2 项目与湘阴县“三区三线”相符性分析
根据湘阴县“三区三线”划定，本项目所在位置不在永久基本农田内、生态保护红线内、城镇开发边界范围内。
1.3.3 环境质量底线
本项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区；区域地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据本次评价收集的岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2023年）》中环境空气质量现状数据和岳阳市生态环境局湘阴分局对湘江乌龙嘴断面的监测数据，项目所在区域满足各环境功能要求。根据主管部门发布的区域监测数据表明，区域大气环境为达标区，其他环境质量现状较好，区域具有相应的环境容量。项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，符合环境质量底线要求。
1.3.4 资源利用上线

项目使用资源主要为水、电等，来源于市政供水系统和供电系统，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标。有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。本项目不新增占地。综上，项目资源利用满足要求。
1.3.5 与湘阴高新技术产业开发区管控要求及符合性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，属湘阴高新技术产业开发区临港片区，为重点管控单元和省级以上工业园区环境管控单元。省级以上工业园区环境管控单元生态环境准入清单依照《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单>的函》（湘环函〔2024〕26号）湘阴高新技术产业开发区要求执行。本项目符合性详见下表。

表1-5 与湘阴高新技术产业开发区管控要求及符合性分析一览表

管控维度
管控要求

本项目

符合性

空间布局约束
新引进项目及高新区外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局。对于高新区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。

在严格落实本项目提出的各项措施下，根据后文源强核算，本项目废气、废水、噪声均能实现达标排放，固体废物也均能妥善处理。
符合

区块一、区块二（洋沙湖片区）将涉及气型污染物无组织排放的企业、车间尽量远离湿地公园布置；禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。

本项目位于临港片区，不涉及洋沙湖片区。
符合

区块三、区块四、区块五（临港片区）严控以气型污染为主的企业入驻。
本项目位于临港片区，但本项目为现有项目的扩建，进行现有厂房内进行生产设备的建设，不属于新入驻企业，本项目废气①新增的砼结构件生产线废气：堆场定期洒水降尘后无组织排放。水泥筒仓废气经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放。搅拌工序粉尘经密闭湿法搅拌后无组织排放，同时配备洒水降尘措施。螺旋筋切割金属粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
②新增鹅卵石破碎生产线废气：新建生产线均在现有空厂房中，厂房内定期进行洒水降尘。本项目为湿法生产，破碎筛分粉尘产生量较少，经密闭湿法破碎后无组织排放。根据后文源强核算，本项目废气能实现达标排放。
符合

区块六（金龙片区）适当限制以水型污染为主的企业入驻。

本项目位于临港片区，不涉及金龙片区。
符合

污染物排放管控
废水：（1）高新区各区块排水实施雨污分流，雨水经雨水管网排入洋沙湖。（2）区块一、区块二（洋沙湖片区）废水进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入洋沙湖闸外流入湘江；区块三、区块四、区块五（临港片区）废水依托湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入湘江；区块六（金龙片区）废水依托湘阴县第三污水处理厂处理达标后由洋沙河排入洋沙湖。
雨污分流。本项目均位于钢结构厂房内，雨水依托厂内现有雨水管网，生产废水经沉淀池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
符合

废气：（1）持续深化工业炉窑大气污染专项治理，进一步加强传统产业环保升级，采用节能低碳环保技术改造提升传统产业，努力构建绿色制造体系，不断优化工业产品结构。（2）加强高新区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对高新区企业VOCs排放的治理。
本项目不设计VOCs废气，本项目废气及其处理措施为：①新增的砼结构件生产线废气：堆场定期洒水降尘后无组织排放。水泥筒仓废气经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放。搅拌工序粉尘经密闭湿法搅拌后无组织排放，同时配备洒水降尘措施。螺旋筋切割金属粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
②新增鹅卵石破碎生产线废气：新建生产线均在现有空厂房中，厂房内定期进行洒水降尘。本项目为湿法生产，破碎筛分粉尘产生量较少，经密闭湿法破碎后无组织排放。
符合

固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。
生活垃圾交由当地环卫部门处置，沉淀池收集的沉渣外售，危险废物暂存厂内现有危废暂存间后交有资质单位处理。
符合

建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。
本评价按要求设定了自行监测方案，建议建设单位按时进行自行监测。
符合

高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

本项目各类污染物排放标准严格按照《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中相关要求执行。
符合

环境风险防控
高新区各区块应建立健全环境风险防控体系，组织推动高新区应急预案修编并落实相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。

本次评价建议建设单位在项目建设完成后，根据厂内实际情况修编突发环境事件应急预案。
符合

高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
符合

强化源头风险隐患排查，建立土壤环境风险管控清单，对重点监管源实施分类别、分用途和分阶段的全过程监管和综合整治，逐步构建形成具有区域特色的土壤环境管理体系，推动区域土壤环境质量逐步改善与提升。

符合

资源开发效率要求
能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为449200吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.5561吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在141700吨标煤。

本项目能源为电能，属于清洁能源，不涉及燃煤及重油的使用。
符合

水资源：（1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。（2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量省级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。（3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%。
本项目给水来自于市政自来水管网供水，不属于高耗水企业，不涉及高耗水工艺，用水均符合《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）要求。
符合

土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到

13万元/亩。

本项目位于园区工业用地范围内，在现有厂区现有厂房内进行建设， 不新增占地，不新增园区工业用地。
符合

综上所述，项目满足《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单>的函》（湘环函〔2024〕26 号）相关要求。
1.4 产业政策相符性分析

本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造。不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024版）中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。

同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备；所用工艺也不属于《产业结构调整指导目录（2024版）》中淘汰类落后工艺。根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于国家产业政策中限制或禁止建设类别。

因此，该建设符合国家的产业政策。
1.5 《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析
本项目与《湖南省洞庭湖保护条例》相符性分析如下：
表1-6 与《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析一览表
序号
要求
本扩建项目情况
是否符合
1
禁止在湖区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向湖区转移。

本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，本项目所在区域已通市政污水管网，生产废水及生活污水分别经预处理后均用过市政污水管网进入湘阴县第一污水处理站处理。不会对湖区有严重影响。
符合
2
湖区市、县（市、区）人民政府应当按照国家、省有关标准统筹安排城乡排水与污水收集处理管网建设、改造和运行，确保生产生活污水全面收集，达标排放。湖区市、县（市、区）人民政府应当推广农村卫生厕所，推进粪污无害化处理与资源化利用，配套建设农村污水治理设施，防止粪污污染水体。鼓励城乡生活污水循环化利用。

本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，本项目所在区域已通市政污水管网，生产废水及生活污水分别经预处理后均用过市政污水管网进入湘阴县第一污水处理站处理。
符合
3
禁止填湖造地、围湖造田、建设矮围网围、填埋湿地等非法侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目不涉及
符合
4
洞庭湖生态保护红线划定、永久基本农田划定、城镇开发边界划定应当满足防洪设施建设管理要求，预留防洪设施建设空间和范围，确保防洪安全。

本项目在建华建材（湖南）有限公司内现有厂房内进行扩建，不会影响大堤防洪。 
符合
本项目与《湖南省洞庭湖保护条例》相关要求相符。
1.6 选址合理性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C3022砼结构构件制造，符合园区要求，同时，本项目所在地为二类工业用地；评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；本项目投产后可以为当地村民创造更多的就业机会，带动当地经济发展；该项目技术优势明显，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的符合相关标准要求。

综上所述，本项目的区位优势明显，符合规划、环保等方面的相关要求，选址合理。

1.7 与《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》相符性分析
湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园于2016年正式成立，湘阴县人民政府实施了《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，根据规划，湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园共分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。本项目位于湘江河流湿地生态保护保育区下游部分。

《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》对湿地公园的保护提出了保护内容和相应保护要求如下。

第十五条  湿地公园范围内所有建设项目，应当由生产经营者事先向湿地公园管理处提出书面报告，由湿地公园管理处组织有关部门和利害关系人参加听证会，并经合法性论证后，按程序报批实施。严格执行环境影响评价制度；利用湿地公园内水域从事水产养殖和捕捞的，应当持主管部门核发的养殖证和捕捞证按相关规定要求作业。

第十六条  湿地公园主要保护内容：

①水体保护。保护以湘江、白水江、洋沙湖、东湖、西湖为主的水体与水网形态，改善水质。

②生物多样性保护。保护国家和地方重点保护动物的繁殖地、停歇地、栖息地，保护植物物种及其生长环境。

③土地资源保护。保护现有土地资源，提高土地资源的利用效率。

④湿地地形地貌保护。保护湿地相对负地形以及湘阴洋沙湖—东湖湿地特有的库塘地形。

⑤农业种养殖业保护。保护符合湿地自然生态规律的农业生产系统。

⑥各级文物保护单位、民俗民间文化、民族文化村及古文化遗存保护。保护文物古迹、古树名木和反映地域特色的文化等。

第十八条  湿地公园划分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。保护保育区内不得建设任何生产经营性设施。

湿地公园内不得建设污染环境、破坏资源和景观的生产经营性设施。规划允许建设的项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的项目，其污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的，应当责成责任单位限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理中心应当参与外围保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作。湿地公园内建设的项目不得损害湿地公园的环境质量；已建成并造成损害的，应当限期治理。

第十九条  禁止擅自占用、征用湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理中心意见，并按要求报批后，方可依法办理相关手续。湿地公园内不得设立开发区、度假区，不得出让土地，严禁出租转让湿地资源；严禁举办与湿地公园保护方向不一致的各种活动。

第二十条  湿地公园内禁止开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观的活动。已退田还湿、退塘还湖的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。

第二十一条  湿地公园内及周边区域严格实行污染物排放总量控制制度和排污许可证制度。

禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。

湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放含油污水、生活污水及固体垃圾。

本项目位于湘江湘阴段右岸（湘阴县临港产业新区），且仅在建华建材（湖南）有限公司内建设项目，不在湘江河流湿地保护保育区范围内，不属于开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观等湿地公园禁止的活动，本项目与湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园位置关系图详见附图7，故本项目与《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》相符。

1.8 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》的相符性
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》的相符性如下：
表1-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》符合性分析一览表
序号

条例

本项目情况

符合性

1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、 改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于码头项目。
符合
2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
符合
3
机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等项目。
符合

4
禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在风景名胜区内。
符合

5
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库； 禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在饮用水水源一级保护区内。
符合

6
饮用水水源二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放 污染物的投资建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在饮用水水源二级保护区内。
符合

7
禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在水产种质资源保护区。
符合

8
禁止在国家湿地公园范围内开(围)垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在国家湿地公园范围内。
符合

9
禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。
符合

10
《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区（以下简称“岸线保护区”）应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不涉及长江岸线保护区。
符合

11
禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势 稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。
符合

12
禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
符合

13
禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不涉及生态保护红线和永久基本农田。
符合

14
国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目。
符合

15
生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，按有关程序报批。因国家重 大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不涉及生态保护红线。
符合

16
禁止在长江干支流(长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、 有色等高污染项目。
本次扩建项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不在长江干支流(长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内。
符合

17
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于石化、现代煤化工等项目。
符合

18
新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯 基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不涉及化工原料。
符合

19
新建煤制烯烃、煤制对二甲苯(PX)等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不涉及化工原料。
符合

20
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于落后产能项目。
符合

21
对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。
本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年）中的限制类及淘汰类。
符合

22
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）C3022砼结构构件制造，不属于严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。
符合

23
各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。
符合

24
高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。
本项目不属于高污染项目。
符合

综上，本项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》中禁止建设的项目，本扩建项目符合相关要求。

1.9 与“屈原管理区湘江湘阴段饮用水源保护区”位置合理性分析
根据《岳阳市屈原管理区饮用水工程建设项目环境影响报告书》可知，岳阳市屈原管理区湘江湘阴段县级饮用水水源保护区位于湘阴县白泥湖垸鸡啼湖段的湘江东支，取水口位置：东经112°50′24.3″，北纬28°45′18.4″，饮用水源保护区只设置了一级和二级保护区，不设置准保护区，该饮用水源保护区属于地表水饮用水源。

根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中第二章　饮用水地表水源保护区的划分和防护可知：

第十一条　饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

第十二条　饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：

一、一级保护区内

禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

禁止设置油库；

禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；

禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二、二级保护区内

不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；

原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；

禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目位于取水口上游6公里处，不在一、二级保护区内，且本项目均位于钢结构厂房内，雨水依托厂内现有雨水管网，生产废水经沉淀池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。本项目不涉及有机废气，废气主要污染物为颗粒物，经洒水抑尘等措施后能实现达标排放。本项目一般工业固废外售建筑公司，危险废物暂存危废暂存间后交有资质单位处理。项目运营期按相关要求做好防污措施后，对水源保护区影响较小。

1.8 与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析

根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。

本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C3022砼结构构件制造，不属于重污染项目且项目位于园区内，不在城市建成区内。因此，本项目符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。

1.9 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析
根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资[2021]968号），可知，具体详见下表分析。
表1-8 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析一览表
序号

行业

主要内容

涉及主要产品及工序

备注

本项目情况
1

石化

原油加工及石油制品制造（2511）

炼油、乙烯

/
本项目不属于该行业
2

化工

无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）

烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇

/
本项目不属于该行业

3

煤化工

煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）

一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料

/
本项目不属于该行业

4

焦化

炼焦（2521）

焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦

/
本项目不属于该行业

5

钢铁

炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰

不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。

本项目不属于该行业

6

建材

水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）

石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦

不包括资源综合利用项目。

本项目不属于该行业

水泥熟料、平板玻璃

/

本项目不属于该行业

7

有色

铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）

铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼

不包括再生有色资源冶炼项目。

本项目不属于该行业

8

煤电

火力发电（4411）、热电联产（4412）

燃煤发电、燃煤热电联产

/

本项目不属于该行业

9
涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

项目运营不涉及工业炉窑、锅炉。
综上所述，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中所涉及的行业，符合相关要求。

1.10 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析
本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析如下：
表1-9 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析一览表
序号
要求
本项目情况
符合性
1
新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料,其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。

本项目新增额练市破碎生产线为砼结构件生产配套产线，其产品机制砂均作为本项目原料生产，不外售。同时本项目建设单位现有鹅卵石破碎产线年破碎量为40万t/a，本次扩建40万t/a，本项目建成后全厂机制砂生产规模为80万t/a。
符合
2
优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要

求时,可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。

生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制

砂、筛分和散料连续输送设备,推广应用自动化(智能化制造技术。

本项目采用湿法砂石生产工艺，本项目砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》，本项目生产技术设备部署以限制和淘汰技术设备。本项目机制砂生产线为自动化连续输送设备。
符合

3
机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、

设备技术水平和经济性等因素,制定节能措施。

生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。

本项目不属于高耗能企业，生产设备的配制与生产规模相适应，本项目设备为大型设备，物料输送为带式输送机。
符合

4
机制、天然砂石骨料质量应符合 GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T14684《建设用砂》等标准要求。

本项目机制砂符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T14684《建设用砂》等标准要求。
符合

综上，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符。

1.11 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相符性分析
根据《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央国务院决策部署，牢固树立和坚决践行新发展理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，切实落实地方政府主体责任，坚持先立后破，加快“开前门”和坚决“堵后门”并重，综合施策、多措并举，合理控制河湖砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局，加快构建区域供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效的砂石产业体系，为基础设施投资建设和经济平稳运行提供有力支撑。”。
本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C3022砼结构构件制造，为配套砼结构件的生产在厂内配套建设一条鹅卵石破碎生产线，生产的机制砂仅供本项目厂区内使用，不外售。本项目不涉及到河湖砂开采，鹅卵石来源于湘阴县盟胜建材有限公司，其鹅卵石供销合同见附件18，由船只经西面湘江运至本项目原料堆场项目西面码头项目已完成相关环保手续，详见附件8。

综上，本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相符。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来

2.1.1 项目背景
建华建材（湖南）有限公司成立于2007年6月，注册资金1690万元，位于湘阴县文星镇临港产业新区，占地约100亩（含码头用地），经营范围主要包括：生产、加工销售预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、预应力混凝土护筒、新型墙体材料、混凝土输排水管、装饰混凝土制品，水泥电杆、综合管廊、箱涵等。

建华建材（湖南）有限公司现有工程环保手续情况如下：
表2-1 建华建材（湖南）有限公司现有工程环保手续情况一览表
建设项目名称

环境影响评价手续办理情况

竣工环保验收情况

年产320万米预应力混凝土管桩建设项目
2007年11月6日，原岳阳市环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局）出具了环评审批意见（详见附件3）。
2008年12月10日，原岳阳市环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局）出具了验收意见（岳环验[2008]23号）（详见附件3）。
年破碎鹅卵石40万吨建设项目
2018年1月24日，原湘阴县环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）出具了《关于建华建材（湖南）有限公司年破碎鹅卵石40万吨建设项目环境影响报告表的批复》（湘阴环评批[2018]4号）（详见附件4）。
2019年3月6日，原湘阴县环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）出具了《建设项目竣工环保验收备案登记表》（湘阴环自验2019017）（详见附件4）。
年产9000立方米砼结构构建建设项目
2019年4月12日，原湘阴县环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）出具了《关于建华建材（湖南）有限公司新增年产9000m3砼结构构建建设项目环境影响报告表的批复》（湘阴环评批[2019]13号）（详见附件5）。
2020年11月12日，岳阳市生态环境局湘阴分局出具了《建设项目竣工环保验收备案登记表》（湘阴环自验[2020]037号）（详见附件5）。

2000t级砂石码头项目
2021年8月26日岳阳市生态环境局出具了《关于关于建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2021]46号）（详见附件6）。
2023年4月17日，岳阳市生态环境局出具了《建设项目竣工环境保护自主验收报备登记表》（岳环验备202313）（详见附件6）。
建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目
2024年9月14日岳阳市生态环境局出具了《关于建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目环境影响报告表的批复》（岳湘阴环评[2024]25号）（详见附件7）。
正在建设中
现根据公司规划，拟在厂区内现有砼结构厂房扩建年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目，同时配套建设年产40万吨鹅卵石破碎生产线，该产线生产的机制砂仅供本厂使用，概不外售。
2.1.2 项目环评编制依据
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的环境影响评价实行分类管理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30-石膏、水泥制品及类似制品制造302-砼结构构件制造”，应编制环境影响报告表。为此，建华建材（湖南）有限公司委托湖南至中环保科技有限公司承担“年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关技术人员对项目选址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，在此基础上按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的规定，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。

2.2 建设内容
本项目在厂区现有砼结构厂房新增生产设备，并在现有空厂房内配套建设鹅卵石破碎生产线，本次扩建项目与现有砼结构件存在共用生产厂房、生产设备、环保设备及原料、成品堆场的情况。项目具体建设内容如下：
表2-2 砼结构家年线扩建前、后建设内容一览表
扩建前建设内容

本项目建设内容

备注

类别

名称

规模/数量

类别

名称

规模/数量

砼结构件生产车间
现有砼结构件厂房占地面积1500m2，1条砼结构件生产线。
主体工程

砼结构件生产车间

现有砼结构件厂房内新增部分生产设备，部分生产设备与现有产线共用。
在现有砼结构件厂房内进行扩建，新增生产设备。
配套鹅卵石破碎生产线
现有空厂房内新建1条年破碎40万吨鹅卵石生产线，与现有产线不共用生产厂房、生产设备、环保设施及堆场等。本项目建设完成后，厂内共有2条鹅卵石破碎生产线。
在现有空厂房内进行生产线的扩建，新增生产设备。
辅助工程

办公室

依托厂内已有办公楼
辅助工程

办公室
依托厂内已有办公楼
依托现有
食堂
依托厂内已有食堂
食堂
依托厂内已有食堂
依托现有
公用工程

供水

市政供水管网
公用工程

供水
市政供水管网
依托现有
供电
区域电网供应
供电
区域电网供应
依托现有
排水
雨污分流，初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后回用于厂内洒水降尘，生产废水经废水沉淀池处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
排水
雨污分流。本项目均位于钢结构厂房内，雨水依托厂内现有雨水管网，生产废水经沉淀池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
现临港片区污水管网已建成。
环保工程

废气
①现有砼结构件生产线废气：堆场定期洒水降尘后无组织排放；水泥筒仓废气经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放；搅拌工序粉尘经洒水降尘后无组织排放。
环保工程

废气
①新增的砼结构件生产线废气：堆场定期洒水降尘后无组织排放。水泥筒仓废气经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放。搅拌工序粉尘经密闭湿法搅拌后无组织排放，同时配备洒水降尘措施。螺旋筋切割金属粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
②新增鹅卵石破碎生产线废气：新建生产线均在现有空厂房中，厂房内定期进行洒水降尘。本项目为湿法生产，破碎筛分粉尘产生量较少，经密闭湿法生产后无组织排放。
砼结构件及鹅卵石破碎的原有生产线均无变化，本次废气处理设施均为新增。
废水
初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后回用于生产，生产废水经废水沉淀池处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
废水
雨污分流。本项目位于钢结构厂房内，雨水依托厂内现有雨水管网，生产废水经沉淀池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
现临港片区污水管网已建成。
噪声
采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等。
噪声
采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等。
/
固废
生活垃圾交由当地环卫部门处置，沉淀池收集的泥沙外售，危险废物暂存厂内现有危废暂存间后交湖南洋沙湖危险废物治理有限公司处理。
固废
生活垃圾交由当地环卫部门处置，废钢筋边角料、废混凝土边角料及不合格产品、废模具、沉淀池沉渣、废滤芯外售，布袋除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘回用于生产，危险废物暂存厂内现有危废暂存间后交有资质单位处理。
/
风险
-
风险
地面硬化，做好防渗防漏措施，完善现有危废暂存间的建设，重新修编突发环境事件风险应急预案。
本项目新增
储运工程

现有砼结构件生产线原料堆场
占地面积1200m2
储运工程

本次砼结构件生产线原料堆场

依托现有砼结构件生产线原料堆场，占地面积1200m2
依托现有
现有砼结构件生产线成品堆场

占地面积2400m2
本次砼结构件生产线成品堆场

依托现有砼结构件生产线成品堆场，占地面积2400m2
依托现有

-
-
本次新增成品砂堆场
位于本项目空厂房之内，1000m2
本项目堆场均为新增，且设置在钢结构厂房内，定期进行洒水降尘等措施，与原有产线不共生用堆场。
-
-
本次新增机制砂半成品混合料堆场
位于本项目空厂房之内，1000m2
-
-
本次新增鹅卵石原料堆场
位于本项目空厂房之内，1000m2
公辅设施依托可行性分析：本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，公司已正常运营多年，具有完善的市政配套设施（供水、供电、排水），交通运输条件良好；用水、用电能够满足要求。故本次扩建项目用水、用电及排水依托现有公用工程可行。
储运工程依托可行性分析：本项目砼结构件生产原料堆场及成品堆场依托厂内现有砼结构件生产原料堆场及成品堆场，其占地面积分别为1200m2和2400m2，本次新增砼结构件与现有工程原辅材料均一致，故依托可行。本项目配套鹅卵石破碎生产线在现有空厂房内新建原料堆场、半成品堆场和成品堆场，与原有产线无共用储运工程的情况，无须依托。
环保工程依托可行性分析：

（1）废气：本项目废气处理设施均为新增。

（2）废水：本项目生产废水依托厂内现有沉淀池沉淀处理，本项目厂区现有沉淀池为六级沉淀池，且沉淀池已完成硬化处理，根据建设单位提供的资料，沉淀池规格大小分别为：一、二级、三级沉淀池大小均为42m3；四级、五级沉淀池大小均为22.4m3；六级沉淀池为104m3，总沉淀池容量为274.8m3。根据建设单位提供资料，现有工程进入沉淀池处理的废水量约92.8m3/a，现有沉淀池负荷余量较多，本项目进入沉淀池废水量为74.4m3/a，故现有厂区沉淀池可容纳本项目废水的沉淀处理。故本项目依托厂内现有沉淀池沉淀处理可行。本项目生活污水依托厂内现有化粪池预处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，依托可行。

（3）噪声：本项目设备噪声减振隔音等措施均为新增，无须依托现有。

（4）固废：本项目一般固体废物及危险废物的暂存依托厂内现有一般固废暂存间和危废暂存间，现有工程厂区内建设有2间一般固废暂存间，建筑面积约140m2（锅炉房内1间40m2，用于存放锅炉炉渣、灰渣，厂区东面1间100m2，用于存放废边角料、不合格产品等固废）。本项目固废产生量为225.8102t/a，其中186.713t/a回用于砼结构件生产，无须暂存，本项目厂内现有固废间可容纳本项目产生的固废，故本项目产生的一般固废依托厂内现有固废间暂存可行。现有工程厂区内建设有1间建筑面积约20m2的危险废物暂存间，现有工程危险废物有废润滑油及其包装物、废油桶、及废含油抹布及手套，产生量为1t/a，本项目危险废物为废润滑油及其包装物、废油桶、及废含油抹布及手套，产生量为0.04t/a，本项目危险废物产生种类与现有项目一致，且产生量较少，厂内现有危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求采取相应措施和管理。储区备有配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料，有足够的容量容纳本项目产生的危险废物，故本项目依托厂内现有危废暂存间可行。
现有工程依托可行性分析：

（1）本项目新增鹅卵石破碎产线的鹅卵石外购于湘阴县盟胜建材有限公司，由船只经西面建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头运至本项目原料堆场。建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目已完成相关环保手续，该码头设有1个2000吨级顺靠散货趸船泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），总占地面积8160m2，占有岸线138m，码头采用浮码头形式，主要由趸船、跳板、浮趸、定位墩、钢引桥、斜坡踏步等组成，服务对象为建华建材（湖南）有限公司，负责砂石料进口作业，设计吞吐量为180万吨/年。本项目鹅卵石运输量为800120t/a，已包含在180万吨/年的设计吞吐量中，故本项目鹅卵石进场运输依托建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目可行。
（2）本项目蒸汽养护工序所用蒸汽依托建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目的锅炉蒸汽余量，技改后厂内锅炉为25t/h链条式炉排生物质锅炉，根据其环评，该锅炉年工作时间300天，每天运行24h，生物质颗粒用量为32120t/a，产生的蒸汽为180000t/a，根据建设单位提供资料，现有工程蒸汽使用量约为16000t/a，本次扩建项目每立方砼结构件须生产用养护蒸汽0.18m3，本次扩建项目新增砼结构件20000m3，故本项目砼结构件生产蒸汽用量为3600m3/a，厂内现有锅炉蒸汽余量可供给本次扩建项目蒸汽养护工序，故本项目蒸汽养护工序依托建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目的锅炉蒸汽余量可行，并无须增加锅炉年工作时间及生物质燃料使用量。
2.3 生产规模及产品方案

本次扩建项目建成后，厂内砼结构件具体生产规模详见下表：
表2-3 厂内砼结构件产线扩建前后生产规模及产品方案一览表

序号

产品名称

现有工程产量
本次扩建工程产量
本项目建成后全厂总计产量
1
楼梯板
3000m3/a
0
3000m3/a
2
屋面板
3000m3/a
0
3000m3/a
3
装饰柱
3000m3/a
0
3000m3/a
4
预制梁、柱、板
0

6000m3/a
6000m3/a
5
装配式预制构件
0

6000m3/a
6000m3/a
6
水泥制品
0

8000m3/a
8000m3/a
本项目配套建设鹅卵石破碎生产线，该产线产品为机制砂，仅用于本厂砼结构件产品生产及预应力混凝土管桩生产，根据建设单位提供资料，本项目建成后厂内机制砂用量详见下表：
表2-4 本项目建成后全厂机制砂年用量一览表
序号

产品名称
本项目建成后全厂总计产量
机制砂使用量

备注
1

预应力混凝土管桩生产
320万m/a
820000t/a
厂内现有生产线，已正常运行多年，现机制砂400000t/a来自于厂内配套的鹅卵石破碎产线，剩余420000t/a来自于外购。
2
楼梯板
3000m3/a
6150t/a
厂内现有生产线，已正常运行多年，现机制砂均来源于外购。
3
屋面板
3000m3/a
6150t/a
4
装饰柱
3000m3/a
6150t/a
5
预制梁、柱、板
6000m3/a
12300t/a
本项目新增生产线，拟配套建设年产40万吨鹅卵石破碎生产线用以供给该产线机制砂。
6
装配式预制构件
6000m3/a
12300t/a
7
水泥制品
8000m3/a
16400t/a
8
合计
/
879450t/a
/
建华建材（湖南）有限公司于2018年建设的“年破碎鹅卵石40万吨建设项目”产品机制砂不足以满足厂内机制砂的使用需求，外购机制砂带来的成本压力较大，经建设单位研究决定，本次配套建设年产40万吨鹅卵石破碎生产线，该产线产品机制砂仅用于本厂砼结构件产品生产及预应力混凝土管桩生产，不外售。本项目建成后全厂年须用机制砂879450t/a，厂内自产机制砂800000t/a，可全部利用。
2.4 主要原辅料
根据建设单位提供材料，项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表：
表2-5 砼结构件产线扩建前后主要原辅材料及能源消耗一览表
扩建前
扩建后
备注
序号
名称
年用量
备注
序号

年用量
备注
最大暂存量
1

水泥

2700t

正规 厂家外购，原料堆场暂存

水泥

8700t

正规 厂家外购，原料堆场暂存

800t
年用量增加6000t

2

机制砂

16385.5228t

正规 厂家外购，原料堆场暂存

机制砂

52797.91t

配套机制砂产线自产

5000t
年用量增加36412.3872t

3

螺旋筋

1800t

正规 厂家外购，原料堆场暂存

螺旋筋

5800t

正规 厂家外购，原料堆场暂存

500t
年用量增加4000t

4
鹅卵石
400188.69吨
外购，船只运输
鹅卵石

800377.38吨

外购，船只运输

60000t
年用量增加400188.69吨
5
水性脱模剂
1.4t
外购
水性脱模剂
4.4t
外购
0.5t
年用量增加3吨
6
电
340万KW·h/a
主要用于生产设备的能源供应
电

980万KW·h/a
主要用于生产设备的能源供应

/
年用量增加640万KW·h/a
7
水
32627t
市政给水管网供给
水

69517t

市政给水管网供给
/
年用量增加36890t

8
机油
0.1t
外购，用于设备的检修润滑
机油

0.2t

外购，用于设备的检修润滑

0.1t
年用量增加0.1t
本项目鹅卵石外购于湘阴县盟胜建材有限公司，由船只经西面湘江运至本项目原料堆场，项目西面码头项目已完成相关环保手续，详见附件8。本项目鹅卵石来源于湘阴县盟胜建材有限公司，其鹅卵石供销合同见附件18。

水性脱模剂安全技术说明书详见附件20，其成分为植物油脂肪酸73%，阿拉伯胶1.5%，羧甲基纤维素钠0.5%，水25%。
2.5 主要生产设备

根据建设单位提供资料，项目主要生产设备见下表：
表2-6 砼结构件产线扩建前后主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号

现有设备数量（台）
本次扩建项目设备数量（台）
扩建后全厂设备数量（台）
备注
1

双轴卧式搅拌机

HZ350

1

1
2
砼结构件生产线设备，本次扩建项目的生产除新增的生产设备外，需依托现有生产设备进行生产。
2

摆渡车

0.95m3
1

1
2
3

布料车

10m

1

1
2
4

龙门吊

10+10t

1
2
3
5

钢筋调直切断机

/
1
0
1
6

钢筋弯曲机

/
1
0
1
7

水泥储罐
/
2个

1个
3个
8
钢筋全自动弯箍机
/
0

1
1
9

生物质锅炉及其配套设施
SZL25-1.25-SCⅡ链条式炉排

1
0
1
10
冲击破碎机
DYSI1150
1
1
2
鹅卵石破碎生产线设备，本次扩建项目的生产与现有产线不共用厂房、生产设备、环保设施、各类堆场等。
11
振动筛
3YZ2570
1
1
2
12
螺旋式洗砂机
LX1500
1
1
2
13
洗浆抽水泵
7.5W
1
1
2
14
皮带架
800MM
4条，120米
7条，240米
11条，360米
15
输送斗
600MM
1条，60米
1条，120米
2条，180米
16
排风扇
4KW
3
2
5
17
装载机
/
1
1
2
本项目钢筋采用扎箍的方式进行，本项目不涉及焊接工序。本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。

产能匹配性分析：

（1）砼结构件产线产能匹配性分析：本项目新增砼结构件产线依托现有双轴卧式搅拌机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、锅炉及其配套设施，并新增双轴卧式搅拌机、钢筋全自动弯箍机生产。HZ350卧式搅拌机的生产能力为14m3/h，本项目建成后厂内共有2台HZ350卧式搅拌机，全厂砼结构件年生产量为29000m3，故年生产时间为2072h，根据建设单位提供资料，本项目预计年工作时间为2400h，故本项目砼结构件生产线生产设备可匹配本项目产能。

（2）配套鹅卵石破碎产线产能匹配性分析：本项目新增配套鹅卵石破碎产线与现有产线无共用生产设备及环保设施的情况，故本项目新增配套鹅卵石破碎产线的主要生产设备有冲击破碎机、振动筛、螺旋式洗砂机洗浆抽水泵、皮带架、输送斗，其中破碎及筛分工序设备生产能力均为180t/h，故最大生产能力为432000t/a，本项目配套鹅卵石破碎生产线预计年产量为400000t/a，故本项目新增配套鹅卵石破碎生产线生产设备可匹配本项目产能。

2.6 项目劳动定员及工作制度
根据建设单位提供资料，本次扩建项目新增劳动定员30人，年工作300天，一天8小时，夜间不生产，员工均不在厂区食宿。与现有工程劳动定员及工作制度一致。
2.7 本次扩建项目水源及水平衡
本项目用水来源于市政管网供给，主要用水为员工生活用水、鹅卵石破碎生产线振动筛分喷洒用水、砼结构件生产线生产用水、锅炉蒸汽用水、搅拌机清洗用水、地面清扫用水及洒水降尘用水。
（1）员工生活用水：本项目新增劳动定员共30人，均不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），人均定额为38m3/人·a，则生活用水量为1140m3/a。污水产生系数以0.8计，则产生的生活污水量为912m3/a。其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等。生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。

（2）鹅卵石破碎振动筛分喷洒用水：根据建设单位提供资料，本项目鹅卵石破碎生产线振动筛分工序需要洒水洗石，根据建设单位提供资料及实际运营台账，该过程用水量约100m3/d（30000m3/a），污水产生系数以0.8计，则洒水洗石废水量为80m3/d（24000m3/a）。其主要污染物为SS等，该废水经沉淀池预处理后每年用地面清扫的上清液量为300m3/a，每年用于洒水降尘的清液量为1500m3/a，剩余22200m3/a沉淀处理后的废水进入湘阴县第一污水处理厂处理。
（3）砼结构件生产线生产用水：根据建设单位提供资料，本项目砼结构件生产线生产需用水，根据建设单位提供资料及实际运营台账，每立方砼结构件须生产用水0.1m3，本次扩建项目新增砼结构件20000m3，故本项目砼结构件生产用水为2000m3/a，该水进入产品中，不外排。
（4）锅炉蒸汽用水：本项目砼结构件须进行蒸汽养护，依托厂内现有25t/h生物质锅炉，根据建设单位提供资料及实际运营台账，每立方砼结构件须生产用养护蒸汽0.18m3，本次扩建项目新增砼结构件20000m3，故本项目砼结构件生产用水为3600m3/a，蒸汽直接蒸发，不进入产品，也无废水直接外排。
（5）搅拌机清洗用水：搅拌机在暂时停止生产时须清洗干净，根据建设单位提供资料，搅拌机平均每天清洗一次，每次清洗水量约为0.5m3/d（150m3/a），污水产生系数以0.8计，则产生的搅拌机清洗废水产生量为120m3/a，其主要污染物为SS等，依托厂内现有沉淀池沉淀处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。

（6）地面清扫用水：本项目生产厂房地面不进行冲洗，仅洒水后进行清扫，清扫用水为厂内沉淀池上清液，根据建设单位提供资料，厂房清扫面积约3000m2，根据建设单位提供资料及实际运营台账，本项目地面清扫用水量约1m3/d（300m3/a），该水全部蒸发，不外排。

（7）洒水降尘用水：本项目堆场及生产过程中需定期进行洒水降尘，本项目对堆场设有喷淋设施，并外购雾炮机对厂内进行降尘，洒水降尘用水为厂内沉淀池上清液，根据建设单位提供资料及实际运营台账，本项目洒水降尘用水量约5m3/d（1500m3/a），该水全部蒸发，不外排。


[image: image1.emf]员工生活用水

鹅卵石破碎振动筛分喷洒用水

砼结构件生产线生产用水

锅炉蒸汽用水

搅拌机清洗用水

地面清扫用水

洒水降尘用水

沉淀池 进入湘阴县第一污水处理厂处理

化粪池

新鲜水

1140

228

912

912

30000

6000

24000

300

1500

22320

300

1500

150

120

30

3600

2000

蒸发损耗

3600

进入产品

2000

36890


图2-1 本次扩建项目水平衡图（单位：m3/a）
2.8 本项目建成后全厂水平衡
（1）员工生活用水：本项目建成后劳动定员共80人，均不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），人均定额为38m3/人·a，则生活用水量为3040m3/a。污水产生系数以0.8计，则产生的生活污水量为2432m3/a。其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等。生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
（2）管桩生产线用水：根据建设单位提供资料，本项目管桩产线生产用水为搅拌用水，其用水量为1000m3/a，该水进入产品中，不外排。
（3）现有砼结构件生产线用水：根据建设单位提供资料，本项目现有砼结构件生产线生产用水为搅拌用水，其用水量为900m3/a，该水进入产品中，不外排。
（4）新增砼结构件生产线用水：根据建设单位提供资料，本项目新增砼结构件生产线生产需用水，根据建设单位提供资料及实际运营台账，每立方砼结构件须生产用水0.1m3，本次扩建项目新增砼结构件20000m3，故本项目砼结构件生产用水为2000m3/a，该水进入产品中，不外排。
（5）锅炉用水：根据建设单位提供资料，本项目锅炉满负荷产生的蒸汽为180000m3/a，，锅炉排污水和反冲洗废水产生量为3600m3/a，经沉淀池沉淀处理后回用于鹅卵石破碎生产线，不外排。
（6）设备清洗用水：根据建设单位提供资料，现有工程设备清洗用水约300m3/a，污水产生系数以0.8计，则产生的设备清洗废水产生量为240m3/a，经沉淀池沉淀处理后回用于鹅卵石破碎生产线，不外排。
（7）码头甲板冲洗用水：根据建设单位提供资料，本项目码头甲板冲洗用水量为258m3/a，污水产生系数以0.8计，码头甲板冲洗废水产生量为206.4m3/a，该废水收集后经沉淀池沉淀处理，上清液回用于码头甲板冲洗用水，不外排。
（8）现有鹅卵石破碎生产线用水：根据建设单位提供资料，30000m3/a，污水产生系数以0.8计，则洒水洗石废水量为24000m3/a。该废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。

（9）新增鹅卵石破碎生产线用水：根据建设单位提供资料，本项目鹅卵石破碎生产线振动筛分工序需要洒水洗石，根据建设单位提供资料及实际运营台账，该过程用水量约100m3/d（30000m3/a），污水产生系数以0.8计，则洒水洗石废水量为80m3/d（24000m3/a）。沉淀处理后的废水进入湘阴县第一污水处理厂处理。
（10）厂内洒水降尘用水：根据建设单位提供资料，本项目洒水降尘用水量为5000m3/a，该水全部蒸发，不外排。


[image: image2.emf]员工生活用水 化粪池

管桩产线生产用水

1000

1000

3040

2432

608

砼结构件产线生产

用水

2900

2900

锅炉用水

蒸汽

180000

蒸汽养护工序

180000

锅炉排污水及反冲

洗废水

3600

3600

183600

设备清洗用水 设备清洗废水

300

240

60

240

沉淀池

鹅卵石破碎产线

生产用水

12000

48000

20680

22320

厂内洒水

降尘

5000

5000

39320

湘阴县第一污水处

理厂

2432

新鲜水

230160


图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/a）
2.9 物料平衡
表2-7 本次新增配套鹅卵石破碎产线物料平衡一览表
投入物料

产出物料

名称

投入量（t/a）

名称

产出量（t/a）

鹅卵石
400188.69
机制砂
400000
无组织排放粉尘

14.314
地面沉降的粉尘
163.666
沉淀池沉渣
10.71
合计

400188.69
合计

400188.69
表2-8 本次新增砼结构件产线物料平衡一览表
投入物料

产出物料

名称

投入量（t/a）

名称

产出量（t/a）

水泥
6000
砼结构件产品
46380
机制砂
36412.3872
无组织排放粉尘

8.613
螺旋筋
4000
地面沉降的粉尘
23.047
水
2000
蒸发损耗的水
2000
水性脱模剂
3
不合格产品及边角料
3.7272
合计

48415.3872
合计

48415.3872
表2-9 本项目建成后全厂鹅卵石产线物料平衡一览表
投入物料

产出物料

名称

投入量（t/a）

名称

产出量（t/a）

鹅卵石
800377.38
机制砂
800000
无组织排放粉尘

28.628
地面沉降的粉尘
327.332
沉淀池沉渣
21.42
合计

800377.38
合计

800377.38
表2-10 本项目建成后全厂砼结构件产线物料平衡一览表
投入物料

产出物料

名称

投入量（t/a）

名称

产出量（t/a）

水泥
8700
砼结构件产品
67251
机制砂
52797.91
无组织排放粉尘
12.49 
螺旋筋
5800.00 
地面沉降的粉尘
33.42 
水
2900
蒸发损耗的水
2900.00 
水性脱模剂
4.4
不合格产品及边角料
5.40 
合计
70202.31
合计
70202.31 
2.8 总平面布局

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，根据本项目生产的特点，生产厂房总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区；合理布置生产设施；合理布置工艺车间，工艺流程顺畅；合理组织交通运输，物料运输方便快捷；满足消防及其他国家规范要求。

本项目在现有空厂房内新增鹅卵石破碎线，厂房内平面布置情况由南至北为成品石堆场-半成品混合料堆场-圆锥破（生产设备）-筛分机（生产设备）-洗砂机（生产设备）；在现有砼结构厂房内新增双轴卧式搅拌机、水泥储罐等设备，与现有设备摆放位置一致。
生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。厂內平面布局按照生产流程需求的基础上充分考虑周边环境敏感性，生产厂房内各车间内设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使得生产井然有序。项目具体平面布置详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	2.9 施工期工程分析及污染源分析

2.9.1 施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期建设内容如下：

[image: image3.emf]主体设备安装 环保设施修建 运行

废气、废水、噪声、

固废

废气、废水、噪声、

固废


图2-3 施工工艺流程及产污环节图
2.9.2 施工期工艺流程简介及产污分析
（1）废气

施工期废气主要有：项目施工期为已建车间内生产设备和环保设备的安装，不进行土建作业，主要废气为运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

（2）废水

施工现场不设施工营地和食堂，施工人员均为附近工人，施工期间食宿自理，故施工期排放的废水主要是施工废水。项目施工废水经沉淀池处理后回用于厂内浇洒和洒水抑尘，不外排。

（3）噪声

项目施工过程产生的噪声主要来自设备安装噪声和运输车辆噪声，设备安装噪声和运输车辆噪声的单体声级一般均在80dB(A)以上，将会影响施工场地周围区域声环境质量，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：施工建筑垃圾：包括废弃的建筑材料和安装设备的包装物等。项目规模较小，施工建筑垃圾定期清运到环卫部门指定场所，对环境影响很小。生活垃圾：项目施工人员最大按10人计，施工现场不设施工营地和食堂，施工人员全部为附近工人，施工期间食宿自理。每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期约为2个月（60天），整个施工期生活垃圾产生量为0.3t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。
2.10 运营期工程分析及污染源分析

2.10.1 砼结构构件生产工艺流程

[image: image4.emf]鹅卵石

破碎机破碎

振动筛分

机制砂

沉淀池

沉渣

废水

粒径不合格

半成品

噪声 、 粉尘

水泥 水 螺旋筋 模具组装

搅拌机搅拌 钢筋骨架成品

混凝土浇筑

蒸汽养护

脱模

成品暂存

噪声 、 粉尘 、 搅

拌机清洗废水

噪声 、粉

尘 、边角料

噪声 、 边角料 、

不合格产品

水蒸气

噪声 、废模具

噪声 、 粉尘

回用

回用

水

锅炉

脱模剂


图2-4 砼结构构件生产工艺流程图及产污环节图
生产过程简述：

鹅卵石破碎产线生产工艺流程简述：

破碎机破碎：本项目利用船只将原料鹅卵石由常德运到厂内，再通过铲车将鹅卵石运至进料口，通过皮带输送机运至破碎机内进行密闭破碎。

破碎后的碎石经振动筛分机对粒径不同的碎石进行筛分，同时振动筛分过程中会进行洒水洗石。
振动筛分过程中有粒径不合格的半成品，会重进进入破碎工序进行破碎。
砼结构件产线工艺流程简述：

搅拌机搅拌：将上述机制砂、水泥按一定比例在搅拌机中与水混合搅拌均匀。

钢筋骨架编制：将钢筋按要求切割为需求规格，编为钢筋骨架。

模具组装：将模具组装为所需模型。

混凝土浇筑：进行混凝土浇筑。

高温蒸汽养护：浇筑完成后进行砼构件高温蒸汽养护，利用现有项目高温蒸汽尾气进行蒸养，蒸汽养护分为静停、升温、恒温和降温四个阶段。静停阶段静停时间不少于2小时，环境温度保持在10℃以上，相对湿度60%以上；升温阶段升温速度不宜大于10℃/h；恒温阶段恒温温度通常为60℃左右，养护时间为6-8h；降温阶段降温速度不宜大于10℃/h。
脱模：养护后将模具取下，砼结构件移至成品堆场。  

2.10.2 产污环节汇总
表2-11 本项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

备注
废气
堆场起尘
各类堆场
颗粒物
经洒水降尘后无组织排放。
进料粉尘和皮带输送废气
石料进料
颗粒物
密闭厂房，经洒水降尘后无组织排放。
破碎粉尘
破碎工序
颗粒物
经密闭湿法生产及洒水降尘后无组织排放。
筛分粉尘
振动筛分工序
颗粒物
矿粉筒仓大小呼吸
水泥暂存
颗粒物
经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放。
搅拌粉尘
搅拌工序
颗粒物
经密闭湿法搅拌及洒水降尘后无组织排放。
螺旋筋切割废气
螺旋筋切割
颗粒物
经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
废水
员工生活污水
员工
BOD5、COD、SS、NH3-N
生活污水经化粪池预处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。

鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水
鹅卵石破碎
SS
该废水经沉淀池预处理后一部分用于厂内洒水降尘和地面清洗，剩余部分进入湘阴县第一污水处理厂处理。
搅拌机清洗用水
搅拌机清洗
SS
依托厂内现有沉淀池沉淀处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
噪声
设备噪声
生产设备生产时产生的噪声
噪声
设备隔声、减振等
固废
生活垃圾
员工
生活垃圾
日产日清，交环卫部门处理
废钢筋边角料
钢筋骨架制作
一般工业固废
交由物资回收单位处理
废混凝土边角料及不合格产品
混凝土浇筑

废模具
脱模
沉淀池沉渣
废水处理
废滤芯
废气处理
水性脱模剂桶
包装材料
地面清扫粉尘
地面清扫
回用于生产，不外排
废机油
设备润滑
危险废物
暂存危废暂存间后交有资质单位处理
废机油桶
设备润滑
废含油抹布、手套
设备润滑


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.11 公司现有环保手续
建华建材（湖南）有限公司成立于2007年6月，注册资金1690万元，位于湘阴县文星镇临港产业新区，占地约100亩（含码头用地），经营范围主要包括：生产、加工销售预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、预应力混凝土护筒、新型墙体材料、混凝土输排水管、装饰混凝土制品，水泥电杆、综合管廊、箱涵等。

建华建材（湖南）有限公司现有工程环保手续情况如下：
表2-12 建华建材（湖南）有限公司现有工程环保手续情况一览表
建设项目名称

环境影响评价手续办理情况

竣工环保验收情况

年产320万米预应力混凝土管桩建设项目
2007年11月6日，原岳阳市环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局）出具了环评审批意见（详见附件3）。
2008年12月10日，原岳阳市环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局）出具了验收意见（岳环验[2008]23号）（详见附件3）。
年破碎鹅卵石40万吨建设项目
2018年1月24日，原湘阴县环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）出具了《关于建华建材（湖南）有限公司年破碎鹅卵石40万吨建设项目环境影响报告表的批复》（湘阴环评批[2018]4号）（详见附件4）。
2019年3月6日，原湘阴县环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）出具了《建设项目竣工环保验收备案登记表》（湘阴环自验2019017）（详见附件4）。
年产9000立方米砼结构构建建设项目
2019年4月12日，原湘阴县环境保护局（现已更名为岳阳市生态环境局湘阴分局）出具了《关于建华建材（湖南）有限公司新增年产9000m3砼结构构建建设项目环境影响报告表的批复》（湘阴环评批[2019]13号）（详见附件5）。
2020年11月12日，岳阳市生态环境局湘阴分局出具了《建设项目竣工环保验收备案登记表》（湘阴环自验[2020]037号）（详见附件5）。

2000t级砂石码头项目
2021年8月26日岳阳市生态环境局出具了《关于关于建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2021]46号）（详见附件6）。
2023年4月17日，岳阳市生态环境局出具了《建设项目竣工环境保护自主验收报备登记表》（岳环验备202313）（详见附件6）。
建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目
2024年9月14日岳阳市生态环境局出具了《关于建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目环境影响报告表的批复》（岳湘阴环评[2024]25号）（详见附件7）。
正在建设中
现有排污许可手续：建华建材（湖南）有限公司于2023年8月4日进行了排污许可登记，登记编号：914306006616883915001X。
现有应急预案手续：2023年3月15日建设单位已完成《建华建材（湖南）有限公司突发环境事件应急预案》并备案（备案编号：430624-2023-012-L）。
排污权证：2014年12月3日，建设单位通过初试分配获得化学需氧量0.6吨，二氧化硫64吨，氮氧化物24吨。
2.12 年产320万米预应力混凝土管桩建设项目基本情况
建华建材（湖南）有限公司于2007年建设了年产320万米预应力混凝土管桩建设项目，管桩项目总投资 1.2 亿元，环保投资 94 万元。环保设施主要有锅炉麻石水膜脱硫除尘装置配套烟气连续监测系统、布袋除尘器和沉淀池。

工艺流程：
[image: image5.png]L. T . RN s
l l » B
. K. B
KD tﬁ”: K. shmm REEHL e
] ! B
Wk et FE )
] 7 .
WE I e 1
¥ !
" o ith. o
)
A A1k
!
B B ek
t
W
I
it b





图2-5 管桩生产工艺流程图及产污环节图
表2-13 预应力混凝土管桩主要原材料消耗一览表
原材料
单位
年用量
水泥
吨
10016
碎石
m3
46016
黄沙
m3
27008
减水剂
吨

200
螺旋筋
吨

499.2
高强钢
吨

1299.2
钢板
吨

601.6
2.13 年破碎鹅卵石40万吨建设项目基本情况
建华建材（湖南）有限公司于2016年建设了年破碎鹅卵石40万吨建设项目，总投资128万元，环保投资16万元，总占地面积 2023.81 平方米，办公生活区依托建华建材（湖南）有限公司年产 320 万米预应力混凝土管桩建设项目配套工程。

[image: image6.emf]石料进料

破碎机破碎

振动筛分

机制砂 机制石

沉淀池

沉渣

废水

噪声 、 粉尘

噪声 、 粉尘

噪声 、 粉尘


图2-6 鹅卵石破碎生产工艺流程图及产污环节图
生产过程简述：①石料进料：本项目利用船只将原料鹅卵石由常德运到原料堆场，再通过铲将经鹅卵石运至进料口，该工序产生的污染物为噪声、粉尘；②破碎机破碎：通过皮带输送机运至破碎机内进行破碎；该工序产生的污染物为噪声、粉尘；③振动筛分：破碎后的碎石经振动筛分机对粒径不同的碎石进行筛分，同时振动筛分过程中会进行洒水洗石，该工序产生生产废水、噪声、粉尘。
表2-14 鹅卵石破碎主要原材料消耗一览表
序号
名称
年用量
备注
1
鹅卵石
400188吨
外购，船只运输
2
电
40万KW·h/a
主要用于生产设备的能源供应
3
机油
0.1t
外购，用于设备的检修润滑
2.14 年产9000立方米砼结构构建建设项目基本情况
建华建材（湖南）有限公司于2019年建设了年产9000立方米砼结构构建建设项目，总投资70万元，环保投资5万元，项目占地面积5000m2，产品为砼结构构件，生产规模为年产9000m3。内容包括生产车间、成品堆场。

[image: image7.emf]水 碎石 、 黄沙 水泥

搅拌机搅拌

钢筋下料

钢筋成品骨架 模具组装

混凝土浇筑

构件养护

脱模

成品堆放

G

、

N

G

、

N

G

、

N

、

S

G

、

N

、

S

N

、

S

N

、

S

设备清洗

G:

颗粒物

N:

噪声


图2-7 砼结构构建生产工艺流程图及产污环节图
生产过程简述：将黄沙、碎石、水泥按一定比例在搅拌机中与水混合搅拌均匀；将钢筋按要求切割为需求规格，编为钢筋骨架；将水泥模具组装为所需模型。进行混凝土浇筑，浇筑完成后进行砼构件养护（利用原项目高温蒸汽尾气进行蒸养，少量废水产生进入沉淀池回用进入产品），养护后将模具取下，砼结构件移至成品堆场，使用后模具进行清洗，清洗水进入沉淀池沉淀后，上清液循环使用。  

表2-15 砼结构构建主要原材料消耗一览表
序号

名称

增加量

来源

储存

1

水泥
2700t
市场采购

水泥筒仓储存（带除尘设施）
2

机制砂
16385.5228t
原料堆场堆放（喷淋抑尘装置）
3

螺旋筋
1800t
4
水性脱模剂
1.4t
5
电

340万度/a

市政供电网

2.15 2000t级砂石码头项目基本情况
项目设置1个2000吨级趸船码头泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），总占地面积8160m2，占有岸线138m，码头采用浮码头形式，主要由趸船、跳板、浮趸、定位墩、钢引桥、斜坡踏步等组成。项目共设1个进口接料斗，在浮趸上方设1个砂石防尘接料斗（4m×4m），由自卸货船带式输送机进行卸料，经进口接料斗带式输送机及封闭式架空钢引桥带式运输机转运至后方封闭式原料堆场。服务对象、货种及吞吐量：本项目建成后服务对象为建华建材（湖南）有限公司，负责砂石料进口作业，设计吞吐量为180万吨/年。
表2-16 码头项目工程组成一览表

项目

工程内容

指标

备注

主体

工程

趸船码头泊位

2000吨级（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），采用浮码头结构，设有90m×16m×2.6m×1.2m钢质趸船，趸船采用自抛锚系留，设有4个锚链和岸上350KN地牛，由12m跳板与岸线斜坡踏步连接
新建，砂石料泊位，配备J01-J02带式输送机，设有1个20m3生活污水箱，1个2m3含油污水箱，1个15m3冲洗废水收集池
浮趸

10m×15m钢质浮趸

紧邻趸船上游西侧，由J01钢引桥固定

砂石自卸进口接料斗，4.0m×4.0m
位于浮趸上方

辅助

工程

码头员工住宿

依托建华建材（湖南）有限公司厂区生活区

依托

封闭式架空钢引桥带式输送机

架空钢引桥结构，共新建6条（J01-J06），宽1.2m，速度2.0m/s，总长266m
将砂石料由浮趸进料斗转运至堆场，J01-J03位于室外，为密闭结构，J04-J05位于密闭厂房内，未封闭
密闭原料堆场

新建4400m2密闭钢结构厂房
砂石料原料堆场和卵石破碎区

公用

工程

供电

由农电电电网接入

依托现有1000kVA变电所

供水

由厂区生活给水管网接出接入
设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口

排水

码头前沿无固定办公员工，不设排水设施

/

环保

工程

废气

船舶燃油废气

无组织排放，自然扩散

停港的船舶为已在海事部门备案并签发的船舶检验证书、年检合格的运输船，其外排燃油尾气能达标排放

TSP

砂石料采用封闭式带式输送机；接料斗设喷雾除尘系统和返尘板，转运点和堆场设有喷淋除尘系统；砂石堆场及卵石破碎区采用密闭厂房。
/

废水

码头员工生活废水

码头员工生活污水依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。
依托

船舶含油废水

趸船2m3含油污水箱
收集后交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理
船舶生活污水

趸船20m3生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。
依托
趸船冲洗废水、皮带机生产废水

趸船15m3冲洗废水收集池收集后依托厂区沉淀池处理后作为其他工序生产用水回用，不外排。
依托
噪声

噪声治理

隔声、减震、降噪

/

固废

码头员工生活垃圾

依托厂区生活垃圾收集系统收集后交环卫部门处置

依托

船舶生活垃圾

船舶自备生活垃圾收集装置收集送趸船生活垃圾暂存间
趸船生活垃圾暂存间收集后交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理
废矿物油
依托厂区现有危废暂存间

依托厂区现有
表2-17 码头项目生产设备统计表

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

钢质趸船

90m×16m×2.6m×1.2m，采用自抛锚系留

1艘

无其他机械设备

2

带式输送机

B=1.2m，V=2m/s

266m

含室外封闭式钢引桥3座（J01-J03），室内钢引桥3座（J04-J06）

其中

J01

B=1.2m，V=2m/s

16

室外，连接浮趸和趸船

J02

42

室外，趸船上游至趸船中部

J03

61.5

室外，连接趸船和后方砂料堆场车间

J04

26

室内，输送物料至分料漏斗

J05

16.5

室内，输送砂料至堆场

J06

104.5

室内，输送卵石至堆场

3

分料漏斗

斗口4.0m×4.0m

1台

/

4

浮趸接料斗（含振动给料机）

斗口4.0m×4.0m 

1台

带防尘装置

5

地牛

350KN

2个

趸船定位桩

6

人行跳板

12m×3.0m

1座

/

2.16 锅炉改建项目基本情况
建华建材（湖南）有限公司于2024年9月14日取得了岳阳市生态环境局《关于建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目环境影响报告表的批复》（岳湘阴环评[2024]25号），该项目现正在建设中，暂未进行竣工环保验收。

该项目在现有厂区内进行改建，新增1台25t/h链条式炉排生物质锅炉，用于替代厂区现有25t/h链条式燃煤锅炉。
[image: image8.png]PR pres

PR — HE | B

l PLENAN N

ok el

HEEK > HokiblE A% > B o B





图2-8 生物质锅炉生产工艺流程图及产污环节图
锅炉运行简介：生物质燃料送至厂区原料堆场，进入料仓，经皮带送机输送至料斗，随后进入锅炉料仓，通过螺旋给料机送入炉膛燃烧。燃烧产生的热量使炉水变为高温高压蒸汽，蒸汽直接进入储汽罐储存并进入分汽缸，再由分汽缸通过蒸汽管道分别送至用汽工序。项目锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧产生的烟气依托现有SNCR脱硝装置+布袋除尘处理后通过1根50m高的DA001烟囱排放。燃料经燃烧后生成的灰渣在炉排尾部落到渣坑由出渣器排出，漏料和漏灰随链条炉排的拖动落入前部的落灰斗内定期掏出，烟气中的飞灰一部分在对流管束区沉降下来，由上部落灰门排放到炉排上或直接放到拉灰小车内，其余部分经除尘器分离后落入集灰器内。

表2-18 锅炉改建项目主要原材料消耗一览表
序号
名称
年用量（t/a）
备注
1
生物质颗粒
32120
锅炉燃料
2
离子交换树脂
2
软水制备
3
工业盐
15
软水制备
4
干法高效脱硝剂
60
废气脱销
5
除垢剂
20
锅炉除垢
6
润滑油
0.5
设备维护
8
电
100万kW·h/a
/
2.17 现有工程各项目与本项目关系
（1）厂内现有年产320万米预应力混凝土管桩建设项目与本次扩建项目关系
本项目为厂内砼结构生产线的扩建，同时配套建设鹅卵石破碎生产线一条，本项目配套建设的鹅卵石破碎生产线产品机制砂供给年产320万米预应力混凝土管桩建设项目使用，但本项目生产与年产320万米预应力混凝土管桩建设项目无共用生产设备及环保设施的情况。
（2）厂内现有年破碎鹅卵石40万吨建设项目与本次扩建项目关系

本项目为厂内砼结构生产线的扩建，同时配套建设鹅卵石破碎生产线一条，本项目建设产线与现有年破碎鹅卵石40万吨建设项目无共用生产设备及环保设施的情况。
（3）厂内现有年产9000立方米砼结构构建建设项目与本次扩建项目关系
本项目为厂内砼结构生产线的扩建，同时配套建设鹅卵石破碎生产线一条，本次扩建项目在现有砼结构件厂房内进行扩建，新增生产设备，并依托厂内现有设备进行生产。
（5）2000t级砂石码头项目与本次扩建项目关系

本项目新增鹅卵石破碎产线的鹅卵石外购于湘阴县盟胜建材有限公司，由船只经西面建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头运至本项目原料堆场。码头采用浮码头形式，主要由趸船、跳板、浮趸、定位墩、钢引桥、斜坡踏步等组成，服务对象为建华建材（湖南）有限公司，负责砂石料进口作业，设计吞吐量为180万吨/年。本项目鹅卵石运输量为800120t/a，已包含在180万吨/年的设计吞吐量中。
（6）厂内锅炉改建项目与本次扩建项目关系
本项目蒸汽养护工序所用蒸汽依托建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目的锅炉蒸汽余量，技改后厂内锅炉为25t/h链条式炉排生物质锅炉，根据其环评，该锅炉年工作时间300天，每天运行24h，生物质颗粒用量为32120t/a，产生的蒸汽为180000t/a，根据建设单位提供资料，现有工程蒸汽使用量约为16000t/a，本次扩建项目每立方砼结构件须生产用养护蒸汽0.18m3，本次扩建项目新增砼结构件20000m3，故本项目砼结构件生产蒸汽用量为3600m3/a，厂内现有锅炉蒸汽余量可供给本次扩建项目蒸汽养护工序，故本项目蒸汽养护工序依托建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目的锅炉蒸汽余量可行，并无须增加锅炉年工作时间及生物质燃料使用量。
2.18 现有工程污染防治及达标排放情况
2.18.1现有工程污染防治情况
（1）废气

①锅炉废气：经“低氮燃烧+SNCR干法脱销+布袋除尘器”处理后，由50m排气筒排放。
②生物质燃料卸料、上料产生的粉尘：经墙体阻隔、自然沉降后呈无组织排放。
③管桩生产线球磨机与下料工序粉尘：经布袋除尘器处理后无组织排放。
④鹅卵石破碎生产线粉尘：经洒水降尘、围栏阻隔等措施处理后呈无组织排放。
⑤砼结构构件生产线水泥储存、搅拌产生的粉尘、原料堆场粉尘：经墙体阻隔、洒水降尘后呈无组织排放。
⑥船舶燃油废气：通过加强管理，呈无组织排放；物料装卸料粉尘经喷淋降尘装置处理后呈无组织排放。
⑦食堂油烟：经油烟净化器处理后至屋顶排放。
（2）废水
①生活污水：经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后排污市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。
②管桩蒸养废水：经中和、沉淀池处理后，回用于鹅卵石破碎生产线使用，不外排。
③锅炉排水和反冲洗废水：经厂区沉淀池处理后，回用于鹅卵石破碎生产线使用，不外排。
④鹅卵石破碎生产线振动筛分废水：经厂区沉淀池处理后回用，不外排。
⑤砼结构件生产线设备清洗废水：经厂区沉淀池处理后，回用于鹅卵石破碎生产线使用，不外排。
⑥码头趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水：经厂区沉淀池处理后，回用，不外排。
各生产线生产过程中物料搅拌用水、抑尘用水均蒸发损耗，无废水产生。

固废

现有工程营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（废边角料、沉淀池泥沙、不合格产品、锅炉炉渣、布袋除尘器收集的粉尘、废包装袋、废布袋、废树脂、脱硫废渣）和危险废物（废润滑油及其包装物）。现有工程厂区内建设有2间一般固废暂存间，建筑面积约140m2（锅炉房内1间40m2，用于存放锅炉炉渣、灰渣，厂区东面1间100m2，用于存放废边角料、不合格产品等固废）；1间建筑面积约20m2的危险废物暂存间。生活垃圾交由环卫部门处理，一般工业固体废物中的炉渣、除尘灰定期外售给湘阴县立强商贸有限公司综合利用，废树脂由供应商回收，废边角料、不合格产品、布袋除尘器更换的废布袋和废包装袋外售综合利用，生产线收集的粉尘、沉淀池泥沙收集后回用于砼结构构件生产；危险废物废润滑油及其包装物交由湖南洋沙湖危险废物治理有限公司处理。
2.18.1现有工程污染达标排放情况
根据建设单位提供的日常检测报告，建设单位于2023年5月12日委托湖南盛大环保科技有限公司对企业厂界无组织废气进行监测，监测结果见下表：
表2-19 现有工程厂界无组织废气监测结果统计表
采样点位
检测项目
检测结果
单位
标准值
厂界上风向1#
颗粒物
0.159
mg/m3
颗粒物0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）
厂界上风向2#
0.207
mg/m3
厂界下风向3#
0.213
mg/m3
根据监测结果可知，现有工程厂界无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中排放限值（颗粒物0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值））。

现有工程噪声主要为各生产线生产设备、锅炉、风机、水泵等设备噪声，采取了隔声、减振等措施。根据建设单位提供的检测报告，建设单位于2023年5月12日委托湖南盛大环保科技有限公司对企业厂界噪声进行了监测，监测结果表明，企业厂界四周噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

表2-20 现有工程厂界噪声监测结果统计表

检测点位
检测时间
检测结果dB（A）
标准值dB（A）
厂界东侧外1m处
2023.5.5
昼间
54.3
65
夜间
45.3
55
厂界南侧外1m处
2023.5.5
昼间
53.3
65
夜间
43.7
55
厂界西侧外1m处
2023.5.5
昼间
58.3
65
夜间
47.6
55
厂界北侧外1m处
2023.5.5
昼间
54.3
65
夜间
46.2
55
本项目锅炉改建工程正在筹备建设中，现厂内供热仍为燃煤锅炉。根据建设单位提供的检测报告，建设单位于2023年5月12日委托湖南盛大环保科技有限公司对厂内现有工程锅炉废气进行了监测，检测结果如下：
表2-21 有组织废气检测结果
采样点位
检测项目
检测结果
参考标准限值
煤锅炉排放口
标杆流量（m3/h）
22970
/
烟温（℃）
47.9
/
流速（m/s）
1.6
/
含氧量（%）
17.3
/
氨气
实测浓度（mg/m3）
14.5
/
排放速率（kg/h）
0.3
35
汞及其化合物
实测浓度（mg/m3）

1.4×10-5
/
排放速率（kg/h）

3.2×10-7
/
折算浓度（mg/m3）
4.5×10-5
0.05
林格曼黑度（级）
＜1
≤1
根据检测结果，汞及其化合物、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13291-2014）表3中的燃煤锅炉排放限值；氨气满足《臭气浓度排放标准》（GB 14554-93）表2中排放限值。
现有工程锅炉废气2024年1-5月在线数据统计情况详见下表：
表2-22 现有工程锅炉废气2024年1-5月在线数据统计情况一览表
[image: image9.png]) Bk A R - e
I S | B | HEHOR | SRR | STEOE | MR | SaKiE | RSk | M | TR (i) )
mg/m} mg/m? kg mg/m? mg/m? kg mg/m? mg/m? kg

H¥#9i 205 5.59 2423 8.76 2493 10431 | 2171 572 24.897 | 735118.94 16.9
2004 EEEoN: 4.54 13.08 6.5 2222 64.33 3335 31.34 86.69 5225 1747440.5 | 20.58
01 | HEME 0.03 0.52 0.02 0 0 0 037 7.81 0.25 84410695 | 1581
?F;igg / / 65.42 / / 281.63 / / 67221 | 1984821151 | /
H¥#9i 271 5.98 1.882 14.80 32.02 9.78 20.56 47.40 13.072 | 335700.86 | 16.58
2004 EEEoN ;] 4.62 9.27 3.26 27.68 56.77 15.97 30.58 70.46 2368 | 617269.19 | 17.51
03 | HEME 0.87 1.76 0.34 2.07 5.36 0.56 12.25 3115 332 109373.93 | 15.87
?F;igg / / 47.04 / / 2445 / / 32679 | 839252157 /
H¥#9i 1.50 3.79 0.686 8.15 16.49 3.563 17.19 40.30 8.148 | 21200579 | 16.99
2004 EEEoN ;] 481 10.75 L15 29.79 43.92 12.23 32,66 61.08 13.84 327520 18
04 | FEME 0.53 0.7 0.2 0.63 2.11 026 9.75 19.14 37 111802.57 | 15.12
ggﬁg / / 15.77 / / 81.94 / / 1874 | 187613227 /
ERg2I 405 10.13 2262 3827 8558 | 21354 | 4960 10640 | 27.618 | 354854.06 16
2004 EEEN ;] 8.998 27.77 5233 77.54 169.789 | 39.67 80.67 15127 | 4851 | 61428242 | 18.93
05 | FEME 139 1.59 0.34 6.7 14.29 229 16.87 41.02 5811 | 107840.134 | 13.67
ﬁ;?g / / 5429 / / 5125 / / 662.83 | 8516497.34 /

¥

1 HIEHIEAT 27d, 3 AIEWIZAT 25d, 4 AIEHIEAT 23d, 5 AIEWIZAT 24d, 2 APUERIZAT 3d, AETSEih. AiHETT 99d, 1650h.





根据在线结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13291-2014）表3中的燃煤锅炉排放限值。

2.18 现有工程污染物实际排放总量汇总
表2-23 现有工程污染物实际排放总量一览表

项目

分类

污染物名称

现有工程全厂排放量（t/a）
废气

颗粒物
81.227t/a
二氧化硫
27.118t/a
氮氧化物
20.912t/a
废水

COD
0.6t/a
氨氮
0.06t/a
一般工业

固体废物

锅炉炉渣
1060t/a
地面清扫粉尘
84.54t/a
废布袋
2t/2a
废包装袋
16t/a
不合格产品
50t/a
废边角料
5t/a
生产线收集的粉尘
200t/a
沉淀池泥沙
60t/a
废树脂
1t/a
废水性脱模剂桶
0.1t/a
危险废物

废润滑油
0.5t/a
废油桶
0.3t/a
废含油抹布及手套
0.2t/a
2.19 与项目有关的原有环境污染问题
1、现场环境管理不规范，厂内各种物品堆放混乱。

加强设备及车间环境管理，将责任落实到人，对现场定期进行整理和清扫，避免引发环境事故。
2、沉淀池泥沙较多。
安排专人定期巡检，须定期清理。
3、本项目锅炉改建工程正在筹备建设中，现厂内供热仍为燃煤锅炉。

本次评价要求建设单位按照相关主管部门的审批要求，在时限内拆除燃煤锅炉并完成锅炉的改建工作。

4、现有码头下料皮带未全封闭。
本次评价要求建设单位将下料皮带全密闭，皮带延伸至厂房内，并配备雾炮机降尘。
5、厂内现有下料堆场为裸露堆场。
本次评价要求建设单位将堆场移至本次配套鹅卵石破碎产线的厂房中，并配备相应的洒水降尘措施。

6、项目现有排污许可手续为排污许可登记回执。

本项目建成后需按全厂涉及行业类别重新判定排污许可证等级，并完善排污许可证相关手续。
2.20 项目“三本账”
本项目“三本账”一览表如下：

表2-24 项目“三本账”一览表

项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量（固体废物产生量）①
本项目

排放量（固体废物产生量）④
以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
废气

颗粒物
81.227t/a
22.927t/a
53.4t/a
50.754t/a
二氧化硫
27.118t/a
0t/a
0t/a
27.118t/a
氮氧化物
20.912t/a
0t/a
0t/a
20.912t/a
废水

COD
0.6t/a
1.162t/a
0t/a
1.762t/a
氨氮
0.06t/a
0.116t/a
0t/a
0.176t/a
总磷
0t/a
0.012t/a
0t/a
0.012t/a
一般工业

固体废物

锅炉炉渣
1060t/a
0t/a
0t/a
1060t/a
地面清扫粉尘
84.54t/a
186.713t/a
0t/a
271.253t/a
废布袋
2t/2a
0t/a
0t/a
2t/2a
废包装袋
16t/a
0t/a
0t/a
16t/a
不合格产品
50t/a
1.9272t/a
0t/a
51.9272t/a
废边角料
5t/a
1.8t/a
0t/a
6.8t/a
生产线收集的粉尘
200t/a
0t/a
0t/a
0t/a
沉淀池泥沙
60t/a
10.71t/a
0t/a
70.71t/a
废树脂
1t/a
0t/a
0t/a
1t/a
废水性脱模剂桶
0.1t/a
0.2t/a
0t/a
0.3t/a
废模具
0t/a
0.6t/a
0t/a
0.6t/a
废滤芯
0t/a

23.86t/a
0t/a
23.86t/a
危险废物

废润滑油
0.5t/a
0.02t/a
0t/a
0.52t/a
废油桶
0.3t/a
0.01t/a
0t/a
0.31t/a
废含油抹布及手套
0.2t/a
0.01t/a
0t/a
0.21t/a
“以新带老”量核算：
①现有码头下料皮带封闭并配备洒水降尘后的“以新带老”量核算
现有鹅卵石破碎产线皮带输送产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装、卸物料、皮带运输的逸散性粉尘排放因子为0.02kg/t-物料，项目鹅卵石使用量为400188.69t/a，则粉尘产生量为8t/a。原料进料在钢结构厂房内进行，建设单位会进行洒水降尘措施，通过上述措施处理后，可降低80%以上的粉尘量（本环评按80%计），因此现有码头下料皮带封闭并配备洒水降尘后的“以新带老”量为6.4t/a。
②现有裸露堆场移至本次配套鹅卵石破碎产线的厂房并配备相应的洒水降尘措施后的“以新带老”量核算

厂内现有裸露堆场面积约2000m2，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 
P =ZCy +FCy={Nc*D+(a/b)+2*Ef*S}*10-3
式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）； 
ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 
FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 
Nc：指年物料运载车次（单位：车）； 
D：指单车平均运载量（单位：吨/车）； 
(a/b)：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；

Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； 
S：指堆场占地面积（单位：平方米）。

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 

Uc= P× (1-Cm )× (1-Tm )

式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）； 
Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）； 
Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； 
Tm：指堆场类型控制效率（单位：%）。
根据建设单位提供资料，本项目鹅卵石外购于正规厂家，由船只经西面湘江运至码头，通过码头的输送带运本项目原料堆场，每船运输量约为2000t，故年运输量为201趟。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录一《各省风速概化系数》，湖南省风速概化系数a为0.0008；附录二《各类型堆场含水率概化系数》，石灰岩的物料含水率概化系数b为0.0001；附录三《风蚀概化系数》，石灰岩的风蚀概化系数Ef为8.5848，算的堆场扬尘产生量为301.1t/a。现有露天堆场已设雾炮机进行除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录四《粉尘控制措施控制效率》，洒水的控制效率分别为74%，故算的现有露天堆场粉尘排放量为78.3t/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录四《粉尘控制措施控制效率》，围挡的控制效率为60%，本次将现有裸露堆场移至本次配套鹅卵石破碎产线的厂房内并配备相应的洒水降尘措施后的“以新带老”量为47t/a。
综上，本项目颗粒物“以新带老”量为53.4t/a。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1 大气环境质量现状

3.1.1 达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2023年。
项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2023年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表：
表3-1  岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2023年）
所在

区域

监测项目

年评价指标

标准值（ug/m3）

现状浓度（ug/m3）

占标率%

是否达标

湘阴县

SO2
年平均质量浓度
60
5.4
9
达标
NO2
年平均

40
15.2
38
达标
CO

95百分位数日平均质量浓度
4000
780
20
达标
O3
90百分位数8小时平均质量浓度
160
154
96
达标
PM2.5
年平均质量浓度
35
32.7
93
达标
PM10
年平均质量浓度
70
48.3
69
达标
综上，2023年岳阳市湘阴县区域内的NO2、SO2、PM10、PM2.5、O3和CO均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中相应的二级标准限值，因此本项目所在行政区属环境空气质量达标区域。

3.1.2 其他污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目排放的特征污染物主要为TSP。为了解本项目特征因子TSP现状，本次评价本环评引用《建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》2024年7月23日-7月25日对项目东南角做的大气监测。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。
表3-2 TSP现状引用数据统计结果

采样位置
监测因子
监测结果（mg/m3）

标准值（mg/m3）

达标情况
2024.7.23
2024.7.24
2024.7.25
项目东南角
TSP
0.087
0.094
0.09
0.3
达标
根据监测结果显示，该区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值。

3.2 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中：“地表水环境。引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标结论”。
为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次环评引用2023年岳阳市生态环境局湘阴分局对湘江乌龙嘴断面的监测数据，该监测断面为本项目所在流域最近省控监测断面。引用的监测数据在3年内，数据有效，具体监测情况详见下表：
表3-3  2023年1月-12月湘阴县内二个断面水质状况统计（2023年）

断面名称
监测时间
水质类别
断面名称
监测时间
水质类别
乌龙嘴断面
2023年1月
Ⅱ类
湘江洋沙湖断面
2023年1月
Ⅱ类
2023年2月
Ⅱ类
2023年2月
Ⅱ类
2023年3月
Ⅱ类
2023年3月
Ⅱ类
2023年4月
Ⅱ类
2023年4月
Ⅱ类
2023年5月
Ⅱ类
2023年5月
Ⅱ类
2023年6月
Ⅱ类
2023年6月
Ⅱ类
2023年7月
Ⅱ类
2023年7月
Ⅱ类
2023年8月
Ⅱ类
2023年8月
Ⅱ类
2023年9月
Ⅱ类
2023年9月
Ⅱ类
2023年10月
Ⅱ类
2023年10月
Ⅱ类
2023年11月

Ⅱ类
2023年11月
Ⅱ类
2023年12月

Ⅱ类
2023年12月

Ⅱ类
根据监测统计结果可知，湘阴县境内水质较好，本项目所在地属于地表水达标区。

为了了解湘江湘阴段饮用水水源保护区水质情况，本环评引用湖南省岳阳市生态环境局2024年对湘江鸡啼湖取水口常规监测断面监测数据，具体详见下表：
表3-4  地表水环境质量现状监测结果（湘江湘阴段饮用水水源取水口）
单位：mg/L（pH无量纲）
采样时间
2024-01

2024-02

2024-03

2024-04

2024-05

2024-06

2024-07

2024-08

2024-09

2024-10

2024-11

2024-12

平均

统计指标

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

均值

电导率

29.6

21.9

29.7

18.0

19.8

23.0

17.5

16.2

22.2

22.8

27.6

28.7

23.5

水温

12.0

9.8

10.1

20.2

21.9

23.5

30.6

31.2

25.5

21.9

21.3

16.7

23.3

pH

8

8

8

8

8

8

8

7

8

8

8

8

8

溶解氧

11.1

8.6

11.5

8.5

8.6

8

8.1

5.6

7.1

8.4

9.0

9.7

8.0

高锰酸盐指数

2.3

2.4

1.7

2.7

2.2

2.3

2.6

2.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.1

化学需氧量

8.7

6

8

7.7

8

6.7

7.0

7.0

6.3

5.7

8.0

8.3

7.1

五日生化需氧量

1.7

2

1.7

1.7

2.3

1.1

0.6

0.7

0.2

0.6

0.6

0.5

氨氮

0.24

0.18

0.08

0.16

0.12

0.01

0.01

0.04

0.10

0.09

0.08

0.08

0.08

总磷

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

0.040

0.037

0.030

0.033

0.030

0.040

0.034

总氮

2.24

1.95

1.73

1.75

2.25

1.77

1.72

2.05

1.38

1.47

1.66

1.69

1.65

铜

0.0005

0.0005

0.0005

0.001

0.001

0.001

0.001

0.0005

0.002

0.0005

0.0005

0.002

0.001

锌

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

氟化物

0.26

0.22

0.227

0.24

0.2

0.213

0.220

0.243

0.273

0.320

0.320

0.300

0.291

硒

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

砷

0.0069

0.0046

0.0053

0.0046

0.005

0.0058

0.0042

0.0067

0.0077

0.0070

0.0092

0.0068

0.0075

汞

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

0.00002

镉

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

0.00005

六价铬

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

铅

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

氰化物

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

挥发酚

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

0.0002

石油类

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

阴离子表面活性剂

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

硫化物

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

水质类别

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

Ⅱ类

根据上表，取水口水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，区域水质状况良好。
3.3 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，故本次评价可不开展声环境质量现状评价。
3.4 生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”。本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，不涉及新增用地，故本次评价可不开展生态环境质量现状调查。
评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。

3.5 地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，本项目在现有厂区内进行扩建，不新增用地，现有厂区地面已采取硬化措施，项目不存在地下水和土壤环境的污染途径，故本次评价可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。
3.6 电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，根据对区域的现场踏勘调查，项目50m范围内无声环境保护目标。项目主要大气环境保护目标见下表和附图3：
表3-5 大气环境保护目标一览表

名称

坐标（最近居民坐标）
功能
保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

环境功能区

东经（E/°）
北纬（N/°）
乌龙社区社区居民
***
***
居住
约530户
N、NS
80-500

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
三峰社区居民

***
***
居住
约260户
N、EN
300-500

表3-6 声环境、地下水、生态环境保护目标一览表

环境因素

环境保护目标

相对方位和距离

功能/规模

保护对象及等级

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标
GB 3096-2008中

3类标准
地下水环境
无集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准
地表水环境

湘江

湘江鸡啼湖取水口常规监测断面

N，7.5km

饮用水水源取水口
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m
N，6.7km
饮用水水源一级保护区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m

NW，4.7km
饮用水源二级保护区

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

其余水域：渔业水域

W，紧邻
渔业用水

洋沙湖
S，5.2km
渔业用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

东湖
SE，2.5km
渔业用水

生态
湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园（保育区）
W，170m
国家级湿地公园，湖南省第二批省级重要湿地
湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法
社会环境
湘阴状元塔（乌龙塔）
NW，320m
湘阴乌龙塔，省级文物保护单位。通高31.50米，塔基高0.84米，边长4.8米，占地约98平方米。保护范围：以文物边界外延50米处；建设控制地带：保护范围边界向外延伸200米。


	污染

物排

放控

制标

准
	3.7 废气

本项目厂界无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中排放限值（颗粒物0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值））。具体值见下表：
表3-7 大气污染物排放标准一览表

要素

分类

标准名称

适用

类别

标准限值

参数名称

浓度限值

大气污染物

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
表3
颗粒物
无组织
颗粒物0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）
3.8 废水

本项目生产废水主要为鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水和搅拌机清洗用水，该废水经沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后进入湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排至白水江经200m后排入湘江。员工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后进入湘阴县第一污水处理厂处理，后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排至白水江经200m后排入湘江。
具体值见下表：
表3-8 污水排放标准（单位mg/L）
项目

pH值
BOD5
CODcr
NH3-N

SS

总磷
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
6-9
300
500
/
400
/
湘阴县第一污水处理厂进水水质标准
6-9
120
300
30
200
3
本项目执行标准

6-9

120

300
30
200
3
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
6-9
10
50
5
10
0.5
3.9 噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限制，详见下表：
表3-9 噪声排放标准（单位：dB（A））
阶段

昼间

夜间

标准来源

施工期

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

运营期

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限制

3.10 固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相应标准和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关标准。

	总量

控制

指标
	污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省生态环境厅的要求，实施总量控制的主要污染物共11项，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬。
（1）水污染物控制指标：
2014年12月3日，建设单位通过初试分配获得化学需氧量0.6t，但原项目无生产废水的外排，不涉及总量指标。

本项目生产废水主要为鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水和搅拌机清洗用水，该废水经沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后进入湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排至白水江经200m后排入湘江。员工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后进入湘阴县第一污水处理厂处理，后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排至白水江经200m后排入湘江。生活污水与生产废水不共用排口，故本次评价废水总量的申请仅针对排入湘阴县第一污水处理厂的生产废水。
根据本次评价废水源强核算，本项目生产废水化学需氧量、氨氮、总磷排放量分别为1.116t/a、0.112t/a、0.011t/a，故本次评价建议申请总量详见下表：
表3-10 总量控制指标申请表
序号
总量因子
厂内已申请总量（t/a）
本项目排放量（t/a）
建议申请总量（t/a）
1
COD
0.6
1.116
0.6
2
NH3-N
0
0.112
0.2
3
总磷
0
0.011
0.02
（2）大气总量控制指标：
本项目不涉及大气总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要为厂房内的设备安装，在实行本环评提出的以下措施后，对周边环境影响可接受。

4.1 施工期大气环境保护措施
对于施工产生的扬尘，必须严格按照国家环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》的有关规定，湖南省住房和城乡建设厅印发《关于切实做好房屋市政工程大气污染防治工作的通知》，《岳阳市扬尘污染防治条例》，做好扬尘防护工作。施工工地周边存在聚居点等环境敏感点，为了减少施工扬尘对周围居民的影响，本项目拟采取如下的施工扬尘的控制措施：

①施工现场在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话。

②施工工地周围设置连续、密闭的围挡。设置高度不低于1.8m的施工围挡，做到施工现场100%围蔽，可确保施工区域与外界充分隔离，减少扬尘对周边环境的影响。

③易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施，做到100%洒水压尘。

④采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁确保车辆净车出场，做到100%冲净车身车轮，以免污染城区；并对机动车辆加装防洒漏设施，做到出工地运输车辆100%冲净车身车轮且密闭无洒漏，以防在运输过程中发生渣土洒漏，产生扬尘，污染城区道路。

⑤加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，督促施工单位落实施工工地现场应封闭围挡、设置冲洗设施等扬尘防治措施，做到施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业，施工结束时及时对敷管施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。

4.2 施工期水污染物环境保护措施
施工废水主要来源于机械和车辆冲洗废水等，主要污染物为碱性物质、SS、COD、石油类，施工期生产废水产生量约5m3/d。施工废水经临时沉淀池预处理后用于施工场地内洒水降尘，不外排。

4.3 施工期噪声环境保护措施
施工期噪声是短期暂时的，但影响较大，为避免施工噪声扰民，应采取合理的施工管理措施和必要的噪声控制措施，为进一步降低项目施工期对周边声环境造成影响，针对建设期的噪声污染特性，本环评要求施工建设过程中采取如下措施：

①施工过程中必须严格遵守《建筑施工厂界噪声限值》的要求，必须严守操作规程，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间。严格控制高噪声设备的施工时段，夜间22：00-6：00禁止施工。

②施工过程在场地四周设置隔音屏障，最大程度减缓施工噪声对周边声环境的影响。

③选用低噪声设备，施工过程中加强施工设备进行维修保养。施工期间的材料运输、敲击、打桩等作为高噪声施工活动应集中固定时间段施工，并将该时段公告周边居民区，方便周边居民避免该时段受施工噪声影响。施工时要求施工方通过文明施工，加强管理。

④建设单位应在施工现场公告栏粘贴公告，标明项目投诉电话号码，对投诉问题建设单位应及时与当地环境主管部门取得联系，在24h内及时处理各种环境纠纷。对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。

采取上述措施后，施工的噪声影响可降到最低，施工期结束后，噪声影响消失。
4.4 施工期固体废物环境保护措施
本项目固废主要有整个施工过程施工人员产生的生活垃圾及建设过程产生的建筑垃圾及装修垃圾。

（1）施工人员产生的生活垃圾 

本项目施工期不设施工营地，施工人员生活垃圾集中收集后送至附近环卫部门指定的垃圾收集点。

（2）建筑垃圾 

本项目施工期建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、废金属等杂物，为了避免建筑垃圾对空气环境和水环境造成二次污染，对周围环境产生不利影响，建设单位要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时运至指定地点处置。施工土石方开挖后全部就地回填，用于场地平整及绿化。
4.5 施工期生态环境影响
（1）对土地利用方式的影响
本项目所在地用地类型为工业用地，项目建成后不会对该地的土地性质造成影响，且项目场地内人类活动频繁，不会对生态系统造成影响。
（2）对植被的影响
项目施工点位位于厂区内部，建设地点无植被，本环评要求施工单位在施工过程中尽量避免践踏、破坏沿线道路两旁人工绿化带及野生植被。综上，本项目建设对植被的影响较小。
（3）对水土流失的影响
本项目不涉及土建工程，仅在现有厂房内进行设备的安装，不会带来明显的水土流失，但本评价要求建设单位在施工时过程中采用围挡，减少施工时间，可减少水土流失产生。
4.6施工期环境影响分析小结
综上所述，本项目施工结束后对施工场地进行恢复，项目施工期在采取措施的情况下对生态环境影响较小。工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声等对周边环境的影响产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.7 废气环境影响和保护措施

4.7.1 废气源强核算说明

本项目废气有堆场起尘、鹅卵石破碎产线的进料粉尘和皮带输送废气、破碎粉尘、筛分粉尘，砼结构件产线的矿粉筒仓大小呼吸、搅拌粉尘、螺旋筋切割废气。

（1）堆场起尘

本项目砼结构件生产线原料堆场依托现有砼结构件生产线原料堆场，砼结构件成品堆场依托现有砼结构件生产线成品堆场；本项目鹅卵石破碎生产线在空厂房内新增鹅卵石原料堆场（1000m2）、半成品混合料堆场（1000m2）和成品堆场（1000m2）。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 
P =ZCy +FCy={Nc*D+(a/b)+2*Ef*S}*10-3
式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）； 
ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 
FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 
Nc：指年物料运载车次（单位：车）； 
D：指单车平均运载量（单位：吨/车）； 
(a/b)：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；

Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； 
S：指堆场占地面积（单位：平方米）。

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 

Uc= P× (1-Cm )× (1-Tm )

式中：P：指颗粒物产生量（单位：吨）； 
Uc：指颗粒物排放量（单位：吨）； 
Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； 
Tm：指堆场类型控制效率（单位：%）。
根据建设单位提供资料，本项目鹅卵石外购于正规厂家，由船只经西面湘江运至码头，通过码头的输送带运本项目原料堆场，每船运输量约为2000t，故年运输量为201趟。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录一《各省风速概化系数》，湖南省风速概化系数a为0.0008；附录二《各类型堆场含水率概化系数》，石灰岩的物料含水率概化系数b为0.0001；附录三《风蚀概化系数》，石灰岩的风蚀概化系数Ef为8.5848；附录四《粉尘控制措施控制效率》，洒水、围挡和输送带冲洗的控制效率分别为74%、60%和78%；附录五《堆场类型控制效率》，半敞开式控制效率为60%。

表4-1 本项目堆场扬尘产生量
项目
鹅卵石年用量（t/a）
湖南省风速概化系数（kg/t）
物料含水率概化系数
堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2）
堆场占地面积（m2）
堆场扬尘产生量（t/a）

鹅卵石破碎生产线
400188.69
0.0008
0.0001
8.5848
3000
451.6
表4-2 堆场扬尘排放量
项目
产生量（t/a）
洒水除尘效率（%）

围挡除尘效率（%）

输送带洒水降尘效率（%）
半敞开式堆场控制效率（%）

堆场扬尘排放量（t/a）
鹅卵石破碎生产线
451.6
74

60

78
60

4.1
（2）鹅卵石破碎产线进料粉尘和皮带输送废气

本项目鹅卵石破碎产线，主要产尘点出现在料斗投料处、皮带输送产生的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装、卸物料、皮带运输的逸散性粉尘排放因子为0.02kg/t-物料，项目鹅卵石使用量为400188.69t/a，则粉尘产生量为8t/a。

原料进料在钢结构厂房内进行，建设单位会进行洒水降尘措施，通过上述措施处理后，可降低80%以上的粉尘量（本环评按80%计），因此进料及皮带输送粉尘排放量为1.6t/a，排放速率为0.67kg/h（工作时间按2400h计），排放方式为无组织排放。
（3）鹅卵石破碎产线破碎及筛分粉尘
本项目鹅卵石破碎工序及筛分工序产生的粉尘经密闭湿法生产及洒水降尘后无组织排放，该工序无相关核算系数，现有工程为无组织排放故无相关验收数据作为参考，本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1011石灰石石膏开采行业系数手册》，破碎工序颗粒物产污系数为3.07×10-2kg/t-产品，筛分工序颗粒物产污系数为0.4kg/t-产品。本项目鹅卵石破碎产线产品重量为400000t/a，故鹅卵石破碎产线破碎及筛分粉尘产生量为172.28t/a。

本项目鹅卵石破碎工序及筛分工序在钢结构厂房内进行，本项目为湿法制砂，且建设单位会进行洒水降尘措施，通过上述措施处理后，可降低95%以上的粉尘量（本环评按95%计），故鹅卵石破碎产线破碎及筛分粉尘排放量为8.614t/a，排放速率为3.59kg/h（工作时间按2400h计），排放方式为无组织排放。
根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求，破碎加工区应实现厂房全封闭。本环评要求生产设备、生产厂房进行封闭式生产，因此粉尘基本上散落于生产设备棚内下部，进行收集后可作为副产品石粉回用于砼结构件生产。通过在每台设备的进、出料口安装雾化喷头进行洒水抑尘，以降低操作岗位附近的粉尘污染，石料筛分、传送带也安装数量足够的软管喷淋设施，增加湿度，可使大部分粉尘在场地附近沉降，防治粉尘飘逸，减少粉尘产生量。

综上，该工序地面清扫收集的粉尘量为163.666t/a，均作为副产品石粉回用于砼结构件的生产。
砼结构件产线矿粉筒仓大小呼吸

本项目新增水泥储罐一个用于暂存本项目水泥，由散装粉料运输罐车自带的气动系统吹入原料筒仓内部，筒仓顶部排气口及库底会产生一定量的粉尘，各库底采用负压吸风收尘装置，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，物料输送储存颗粒物产污系数0.12kg/t∙产品，末端治理技术名称为袋式除尘时末端治理效率为99.7%。故本项目筒仓顶及库底呼吸粉尘量产、排量如下表：
表4-3 项目筒仓顶及库底呼吸产生和排放的颗粒物量
项目

年生产产品质量（t/a）

产污系数（kg/t∙产品）

颗粒物产生量（t/a）

布袋除尘效率（%）
颗粒物排放量（t/a）

筒仓顶及库底呼吸粉尘

46380
0.12
5.57
99.7
0.02
本项目砼结构件年产量为20000m3/a，混凝土体积与重量之间的换算比为2.319t/m3，故换算本项目年生产砼结构件质量为46380t/a。
砼结构件产线搅拌粉尘
本项目搅拌工序在密闭车间内进行，经密闭湿法搅拌及洒水降尘后无组织排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，物料混合搅拌颗粒物产污系数0.523kg/t∙产品，本项目砼结构件年产量为20000m3/a，混凝土体积与重量之间的换算比为2.319t/m3，故换算本项目年生产砼结构件质量为46380t/a，故本项目砼结构件产线搅拌粉尘产生量为24.26t/a。

本项目搅拌工序在密闭搅拌机内进行，本项目为湿法搅拌，且建设单位会进行洒水降尘措施，通过上述措施处理后，可降低95%以上的粉尘量（本环评按95%计），本项目砼结构件产线搅拌粉尘排放量为1.213t/a，排放速率为0.51kg/h（工作时间按2400h计），排放方式为无组织排放。
综上，该工序地面清扫收集的粉尘量为23.047t/a，均作为副产品石粉回用于砼结构件的生产。
砼结构件产线螺旋筋切割废气
本项目砼结构件生产过程中螺旋筋的切割会产生切割废气，改废气主要污染物为颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434 机械行业系数手册》04下料，砂轮切割机切割产污指数为5.3kg/t原料，根据建设单位提供资料，本项目螺旋筋年用量为5800t，故砼结构件产线螺旋筋切割废气产生量为30.74t/a。本项目设置移动式烟尘处理器处理切割废气，切割废气经移动式烟尘处理器收集处理，收集效率按80%计，处理效率按95%计，本项目砼结构件生产过程中螺旋筋的切割废气排放量为7.38t/a。由于该粉尘主要为金属颗粒物，比重大，易沉降，且切割工序在厂房内进行，有车间墙体阻拦，粉尘大部分会在车间内沉降，对周边环境影响可接受。
4.7.2 废气产排污环节及污染治理设施
表4-4 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表

序号

产污设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染防治设施

有组织排放口编号

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染防治设施编号

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

污染防治设施其他信息

1

堆场扬尘
各类堆场
颗粒物
无组织

/
洒水降尘
洒水降尘
是
/

/

/
/
/
2

进料粉尘和皮带输送废气
鹅卵石破碎产线进料工序
颗粒物
无组织

/

洒水降尘
洒水降尘
是
/
/
/
/
/
3
破碎粉尘
鹅卵石破碎产线破碎工序
颗粒物
无组织

/
洒水降尘
洒水降尘
是
/
/
/
/
/
4
筛分粉尘
鹅卵石破碎产线筛分工序
颗粒物
无组织

/

湿法筛分、洒水降尘
湿法筛分、洒水降尘
是
/
/
/
/
/
5
矿粉筒仓大小呼吸
水泥暂存
颗粒物

无组织
TW001
筒仓自带布袋除尘器
筒仓自带布袋除尘器

是

/

/

/

/

/

6
搅拌粉尘
砼结构件产线搅拌工序
颗粒物

无组织
/
密闭厂房、湿法作业、洒水降尘
密闭厂房、湿法作业、洒水降尘

是

/

/

/

/

/

7
切割废气
砼结构件产线螺旋筋切割工序

颗粒物

无组织
/
车间沉降
车间沉降

是

/

/

/

/

/

4.7.3废气污染物产排情况
本项目废气污染物的产排情况见下表：

表4-5 本项目废气产排情况一览表

工序

生产装置

污染源

污染物

污染物产生

污染物排放

排放时间/h

核算方法

废气产生量/m3/h

产生浓度/mg/m3
产生速率/kg/h

产生量/t/a

核算方法

废气排放量/m3/h

排放浓度/mg/m3
排放速率/kg/h

有组织排放量/t/a
无组织排放量/t/a

各类堆场
堆场扬尘
各类堆场
颗粒物
产污系数法

/

/

188.17 
451.6
排污系数法

/
/
1.71 
/
4.1
2400

鹅卵石破碎产线进料工序
进料粉尘和皮带输送废气
进料工序
颗粒物
产污系数法
/
/
3.33 
8
排污系数法
/
/
0.67 
/
1.6
2400

鹅卵石破碎产线破碎及筛分工序
破碎及筛分粉尘
破碎工序及筛分工序
颗粒物
产污系数法
/
/
71.78
172.28
排污系数法
/
/
3.59
/
8.614
2400

水泥暂存
矿粉筒仓大小呼吸
水泥筒仓
颗粒物

产污系数法

/

/

2.32 
5.57
排污系数法

/

/

0.01 
/
0.02
2400

砼结构件产线搅拌工序
搅拌粉尘
搅拌工序
颗粒物

产污系数法

/
/
10.11
24.26
排污系数法

/
/
0.51
/
1.213
2400

砼结构件产线螺旋筋切割工序
切割废气
螺旋筋切割废气
颗粒物

产污系数法

/
/
12.81
30.74
排污系数法

/
/
3.08
/
7.38
2400

4.7.4 项目废气污染源源强核算汇总
表4-6 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1
颗粒物
22.927
4.7.5 排放标准及达标排放分析
本项目堆场起尘主要污染物为颗粒物，经洒水降尘后无组织排放；进料粉尘和皮带输送废气主要污染物为颗粒物，在密闭厂房内生产，经洒水降尘后无组织排放；破碎粉尘主要污染物为颗粒物，在密闭厂房内湿法生产，经洒水降尘后无组织排放；筛分粉尘主要污染物为颗粒物，在密闭厂房内湿法生产，经洒水降尘后无组织排放；矿粉筒仓大小呼吸主要污染物为颗粒物，经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放；搅拌粉尘主要污染物为颗粒物，在密闭厂房内采用湿法搅拌生产，经洒水降尘后无组织排放；螺旋筋切割废气主要污染物为颗粒物，在厂房内无组织排放。根据前文源强核算，本项目无组织颗粒物排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中相关限值要求，对周边环境影响可接受。

4.7.6 项目废气自行监测计划
本次评价废气自行监测计划详见下表：

表4-7 项目废气监测计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1
厂界
颗粒物
1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
4.8 废水环境影响和保护措施

根据前文水源及水平衡，主要废水为员工生活污水、鹅卵石破碎生产线振动筛分喷洒废水、搅拌机清洗废水。
（1）员工生活废水：本项目新增劳动定员共30人，均不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），人均定额为38m3/人·a，则生活用水量为1140m3/a。污水产生系数以0.8计，则产生的生活污水量为912m3/a。其主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N等。生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。

（2）鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水：根据建设单位提供资料，本项目鹅卵石破碎生产线振动筛分工序需要洒水洗石，根据建设单位提供资料及实际运营台账，该过程用水量约100m3/d（30000m3/a），污水产生系数以0.8计，则洒水洗石废水量为80m3/d（24000m3/a）。其主要污染物为SS等，该废水经沉淀池预处理后一部分用于厂内洒水降尘和地面清洗，剩余部分（22200m3/a）进入湘阴县第一污水处理厂处理。
（3）搅拌机清洗废水：搅拌机在暂时停止生产时须清洗干净，根据建设单位提供资料，搅拌机平均每天清洗一次，每次清洗水量约为0.5m3/d（150m3/a），污水产生系数以0.8计，则产生的搅拌机清洗废水产生量为120m3/a，其主要污染物为SS等，依托厂内现有沉淀池沉淀处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。

4.8.1 废水处理处置情况分析

（1）产排污环节、污染物及污染治理设施

表4-8 本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表

产排污环节

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放去向

排放方式

排放规律

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

设计处理水量（t/h）

是否为可行技术

污染治理设施其他信息

办公生活

生活污水

COD、BOD5
NH3-N、SS

TW001

化粪池

厌氧+沉淀

/

是

依托已建化粪池

湘阴县第一污水处理厂
间接排放
不定期排放
筛分工序洒水洗石

鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水
SS

TW002

沉淀池

沉淀

/

是

依托厂内已建沉淀池

湘阴县第一污水处理厂
间接排放
不定期排放
搅拌机清洗
搅拌机清洗用水
SS

（2）污染物产、排及达标情况
生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区），其中生活废水中COD：285mg/L、BOD5：129mg/L、氨氮：28.3mg/L、SS：200mg/L。
表4-9  生活污水产排情况一览表    单位：（mg/L）

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

生活污水
（912t/ a）

产生浓度

285
129
200
28.3
产生量t/a

0.26 
0.12 
0.18 
0.03 
化粪池处理效率（%）

50
30
50
5
预处理后放浓度

142.5
90.3
100
26.885
排放量t/a

0.13 
0.08 
0.09 
0.02 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准
300
120
200
30
根据上表，本项目生活污水经化粪池预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准。
本项目鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水、搅拌机清洗废水与厂内现有废水种类一致，由于鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水、搅拌机清洗废水中各污染物产生浓度无相关核算系数可查，本次评价为了解本项目废水中各污染因子产生浓度，特委托湖南中额环保科技有限公司对厂内沉淀池进口及出口进行了现状监测，其监测结果详见下表，检测报告及质保单见附件24。
表4-10  厂内沉淀池进口及出口现状监测结果一览表
采样日期
检测项目

检测点位及检测结果（单位：mg/L，pH值无量纲）

沉淀池进口
沉淀池出口
检测结果

限值
检测结果
湘阴县第一污水处理厂设计进水水质要求

2025.05.09
pH值

6.8
/
7.0
6-9

CODCr
138
/
55
300
BOD5
35.3
/
11.2
120
NH3-N

2.95

/
1.16
30
SS

250
/
36
200
总磷
1.12
/
0.43
3.0
根据上表，本项目沉淀池出口水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准。
本项目生产废水中各污染因子产生浓度及排放浓度参考沉淀池进出口现状监测数据浓度：
表4-11  生产废水产排情况一览表    单位：（mg/L）

项目

COD
SS
NH3-N
BOD5
生产废水
（22320t/ a）

产生浓度

138
250
2.95
35.3
产生量t/a

3.08 
5.58 
0.07 
0.79 
预处理后放浓度

55
36
1.16 
11.2
排放量t/a

1.23 
0.80 
0.03 
0.25 
核算处理效率（%）
60.14 
85.6
60.68 
68.27 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准
300
400
45
300
根据上表，本项目生产废水经沉淀池预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准。
（3）排放口设置情况
表4-12 废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/

（万t/a）

排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

DW001
***
***
0.0912
湘阴县第一污水处理厂
间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

湘阴县第一污水处理厂
pH

6~9

COD

50

BOD5
10

SS
10

氨氮

5（8）

总磷

0.5
DW002
***
***
2.232
（4）废水污染物排放量
表4-13  全厂废水污染物排放量一览表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/

（mg/L）

日排放量/

（t/d）

年排放量/

（t/a）

1

DW001+DW002
废水量

/

77.44
23232
COD

50
0.0039 
1.162 
BOD5
10
0.0008 
0.232 
SS

10
0.0008 
0.232 
氨氮

5
0.0004 
0.116 
总磷

0.5
0.00004 
0.012 
全厂排放口合计

废水量

23232
COD

1.162 
BOD5
0.232 
SS

0.232 
氨氮

0.116 
总磷
0.012 
表4-14  生产废水污染物排放量一览表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/

（mg/L）

日排放量/

（t/d）

年排放量/

（t/a）

1

DW002
废水量

/

74.4
22320
COD

50
0.0037 
1.116 
BOD5
10
0.0007 
0.223 
SS

10
0.0007 
0.223 
氨氮

5
0.0004 
0.112 
总磷

0.5
0.00004 
0.011 
生产废水排放口合计

废水量

22320
COD

1.116 
BOD5
0.223 
SS

0.223 
氨氮

0.112 
总磷
0.011 
综上，本项目生产废水主要为鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水和搅拌机清洗用水，该废水经沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后进入湘阴县第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排至白水江经200m后排入湘江。员工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准后进入湘阴县第一污水处理厂处理，后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排至白水江经200m后排入湘江。生活污水与生产废水不共用排口，本次评价总量申请仅针对排入湘阴县第一污水处理厂的生产废水。
（5）生活污水和生产废水接入湘阴县第一污水处理厂的可行性分析
建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理负荷余量较多，本项目员工生活污水产生总量为3.04m3/d（912m3/a），产生量较小，建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池可有效消纳本项目生活污水。

本项目厂区现有沉淀池为六级沉淀池，且沉淀池已完成硬化处理，根据建设单位提供的资料，沉淀池规格大小分别为：一、二级、三级沉淀池大小均为42m3；四级、五级沉淀池大小均为22.4m3；六级沉淀池为104m3，总沉淀池容量为274.8m3。根据建设单位提供资料，现有工程进入沉淀池处理的废水量约92.8m3/a，现有沉淀池负荷余量较多，本项目进入沉淀池废水量为74.4m3/a，故现有厂区沉淀池可容纳本项目废水的沉淀处理。
同时根据上文废水源强核算，本项目生活污水及生产废水分别经预处理后均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准，故从水质上来水，本项目生活污水和生产废水分别经预处理后进入湘阴县第一污水处理厂可行。
湘阴县第一污水处理厂位于湘阴县城区，远期设计处理能力为60000t/d，已建处理能力为40000t/d，建有2套20000t/d污水处理工艺，分别采用A/A/C氧化沟和A/A/O工艺，处理工艺为污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅（内径流式）及旋流式沉砂池→A/A/O池或A/A/C氧化沟→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，主要收水范围为湘阴县白水江以北的规划区域。污水厂2009年2月开工建设一期20000t/d工程，2009年11月投入运行，采用A/A/C氧化沟工艺，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，2016年开工建设二期提质改造工程，优化一期工程A/A/C氧化沟污水处理工艺，新建20000t/dA/A/O工艺污水处理系统，外排尾水提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，并完善湘阴县城区管网工程。2019年3月竣工并投入运行。目前湘阴县第一污水处理厂已完成提质改造工程，处于正常运行状态，实际处理废水量约3.79万m3/d，余量2100m3/d，本项目进入湘阴县第一污水处理厂的量为77.44m3/d，故湘阴县第一污水处理厂可容纳本项目污水。根据湘阴县污水管网总体平面图及现场踏勘，本项目所在区域的管网已规划敷设，项目废水排入滨江大道市政污水管网，沿滨江大道往南进入湘阴县第一污水处理厂。

综上所述，项目处于湘阴县第一污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生废水。本项目生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，生产废水主要污染物为SS，为污水处理厂常规处理项目，经预处理达污水厂接管标准要求后进入湘阴县第一污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目生活污水纳入湘阴县第一污水处理厂集中处理是可行可靠的。

4.8.2 项目废水自行监测计划
本次评价废水自行监测计划详见下表：
表4-15 项目废水监测计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1
生产废水排放口
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
1次/月

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第一污水处理厂进水水质标准
4.9 声环境影响和保护措施
4.9.1噪声源源强分析

本次扩建项目噪声主要来源于新增生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在60~85dB(A)之间。各噪声源源强见下表。

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
声源名称
数量（台）
声源源强（dB（A））
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段（h）
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
1
双轴卧式搅拌机
1
85
墙体隔声、设备减振等
38
-44
1
162
86
148
294
40.81 
46.31 
41.59 
35.63 
8：00-12：00，14：00-18：00
2
摆渡车
1
75
43
-42
1
157
88
153
292
31.08 
36.11 
31.31 
25.69 
3
布料车
1
70
54
-40
1
146
90
164
290
26.71 
30.92 
25.70 
20.75 
4
龙门吊
2
80
150
-16
1
50
114
260
266
49.02 
41.86 
34.70 
34.50 
5
水泥储罐
1
70
25
5
1
175
135
135
245
25.14 
27.39 
27.39 
22.22 
6
钢筋全自动弯箍机
1
75
20
-60
1
180
70
130
310
29.89 
38.10 
32.72 
25.17 
7
冲击破碎机
1
85
-63
-33
1
263
97
47
283
36.60 
45.26 
51.56 
35.96 
8
振动筛
1
85
-50
-36
1
250
94
60
286
37.04 
45.54 
49.44 
35.87 
9
螺旋式洗砂机
1
85
-45
-38
1
245
92
65
288
37.22 
45.72 
48.74 
35.81 
10
洗浆抽水泵
1
80
-20
-50
1
220
80
90
300
33.15 
41.94 
40.92 
30.46 
11
皮带架
7
80
-50
-26
1
250
104
60
276
40.49 
48.11 
58.89 
39.63 
12
输送斗
1
80
-54
-36
1
254
94
56
286
31.90 
40.54 
45.04 
30.87 
13
排风扇
2
75
-25
-36
1
225
94
85
286
30.96 
38.54 
39.41 
28.87 
14
装载机
1
80
-50
-64
1
250
66
60
314
32.04 
43.61 
44.44 
30.06 
注：坐标原点经纬度（***）。
表4-17 工业企业噪声源强调查清单
序号

声源名称
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声/dB（A）
备注
声压级/dB（A）

建筑物外距离
东
南
西
北
1
双轴卧式搅拌机
15
25.81
31.31
26.59
20.63
1m
车间内生产设备
2
摆渡车
16.08
21.11
16.31
10.69
3
布料车
11.71
15.92
10.70
5.75
4
龙门吊
34.02
26.86
19.70
19.50
5
水泥储罐
10.14
12.39
12.39
7.22
6
钢筋全自动弯箍机
14.89
23.10
17.72
10.17
7
冲击破碎机
21.60
30.26
36.56
20.96
8
振动筛
22.04
30.54
34.44
20.87
9
螺旋式洗砂机
22.22
30.72
33.74
20.81
10
洗浆抽水泵
18.15
26.94
25.92
15.46
11
皮带架
25.49
33.11
43.89
24.63
12
输送斗
16.90
25.54
30.04
15.87
13
排风扇
15.96
23.54
24.41
13.87
14
装载机
17.04
28.61
29.44
15.06
注：坐标原点经纬度（***）。
4.9.2 噪声影响及厂界和保护目标达标情况分析

（1）噪声预测模式及参数

噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下：

a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：


[image: image10.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

å

=

i

L

n

i

A

L

1

.

0

1

10

lg

10


式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；

      Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；

      n——噪声源的个数。

b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式：

L=L0—20lg(r/r0)

式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；

L0—厂房外声源源强，dB(A)；

       r—厂房外声源与厂界之间的距离，m；

       r0—距噪声源距离，m。

c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
Lp2=LP1-（TL+6）
式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法：
Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）

式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（2）预测结果

本项目平均日工作8小时，夜间不生产，本环评仅对工作时的昼间噪声进行预测。本项目噪声影响预测结果见下表：
表4-18 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A)
厂界
厂界噪声贡献值

厂界噪声背景值

厂界噪声预测值（叠加背景噪声）

评价标准值

昼间

昼间

昼间

昼间

厂界东侧
36.05
54.3
54.36 
65

厂界南侧
39.76
53.3
53.49 
65
厂界西侧
45.73
58.3
58.53 
65
厂界北侧
30.10
54.3
54.32 
65
厂界噪声背景值来源于建设单位于2023年5月12日委托湖南盛大环保科技有限公司做的日常监测，现厂内情况与监测时无变化，引用数据合理可行。
由上表可知：项目厂界四周噪声贡献值及预测值昼间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。项目在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。

4.9.3 降噪措施、厂界噪声达标情况分析

为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施：

①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；

②落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施；

根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，采用8小时工作制度，只在白天进行生产，夜间不生产（22:00~6:00），夜间基本不产生噪声污染。经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。
4.9.4 噪声自行监测计划

本次评价噪声自行监测计划详见下表：
表4-19 项目噪声监测计划一览表

序号

类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

1

噪声自行监测

项目厂界外1m处

昼间等效连续A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

4.10 固废
4..10.1 固体废物产生

项目运营期固体废物主要包括员工生活垃圾，生产过程中产生的废钢筋边角料、废混凝土边角料及不合格产品、废模具、沉淀池沉渣、废滤芯、布袋除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘，设备检修及润滑过程中产生的废机油、废含油抹布手套、废机油桶。

（1）生活垃圾

本项目新增劳动定员30人，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算，日产生生活垃圾15kg，年产生量为4.5t（按年运作300天计），生活垃圾交由环卫部门统一清运。
（2）一般工业固废

废钢筋边角料：根据建设单位提供资料，螺旋筋切割中废料产生约1‰，本项目螺旋筋年用量为1800t/a，故螺旋筋切割废料产生量为1.8t/a。定期清理后外售处理。
废混凝土边角料及不合格产品：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》一般固废4×10-5t/t-产品，本项目年产砼结构件20000m3，混凝土体积与重量之间的换算比为2.319t/m3，螺旋筋年用量为1800t/a，故本项目产品重量为48180t/a，故本项目废混凝土边角料及不合格产品产生量为1.9272t/a。定期清理后外售处理。
废模具：本项目模具主要为木模，模具循环使用，在达到寿命年限时需要更换。根据建设单位提供资料，模具的使用年限在1-3年不等，平均每年淘汰的废模具产生量为0.6t/a。定期清理后外售处理。
沉淀池沉渣：根据前文废水源强核算，本项目沉淀池沉渣产生量为10.71t/a，其主要成分为泥沙混凝土等。定期清理后外售处理。
废滤芯：本项目移动式烟尘净化器会产生废滤芯，废滤芯产生量约23.86t/a（含金属粉尘23.36t/a），定期清理后外售处理。
废水性脱模剂桶：水性脱模剂安全技术说明书详见附件20，其成分为植物油脂肪酸73%，阿拉伯胶1.5%，羧甲基纤维素钠0.5%，水25%。植物油脂肪酸通常来源于天然植物油；阿拉伯胶是一种天然的植物分泌物，通常用于食品和工业中；羧甲基纤维素钠是一种无毒的高分子化合物，常用于多种工业和食品领域；故本项目水性脱模剂中不含危险化学品。同时本项目水性脱模剂不具备毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性等危险特性，不在《国家危险废物名录（2025年版）》中，故本项目废水性脱模剂桶为一般固体废物。根据建设单位提供资料，本项目水性脱模剂空桶产生量约为0.2t/a，暂存一般固废暂存间后交物资回收单位处理。

地面清扫粉尘：根据前文废气源强核算，本项目地面清扫粉尘量为186.713t/a，经收集后回用于生产，不外排。

（3）危险废物
①废机油、废机油桶：本项目设备的检修和润滑会使用到机油，根据《国家危险废物名录》（2025年版）废机油、废机油桶属于危险废物（编号HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），本项目废机油的产生量为0.02t/a，项目废机油桶产生量约0.01t/a，暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。
②废含油抹布及手套：在设备检修及润滑过程中，手套及抹布等会不可避免的沾染上废机油，根据《国家危险废物名录》（2025年版）含油抹布手套属于危险废物（编号HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），含油抹布手套产生量约0.01t/a，暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。
通过采取以上措施后，本项目固废均得到妥善处理处置，对周边环境无明显不利影响。

表4-20 固体废物的产生情况
序号

名称

产生工序

形态

主要成分

产生量（t/a）
1
生活垃圾
员工办公
固态
生活垃圾
4.5
2
废钢筋边角料
钢筋骨架制作
固态
废螺旋筋
1.8
3
废混凝土边角料及不合格产品
混凝土浇筑
固态
废混凝土
1.9272
4
废模具
脱模
液态
废模具
0.6
5
沉淀池沉渣
废水处理
固态
沉淀池沉渣
10.71
6
废水性脱模剂桶
水性脱模剂的使用
固态
水性脱模剂
0.2
7
废滤芯
废气处理
固态
废滤芯、金属粉尘
23.86
8
地面清扫粉尘
地面清扫
固态
石粉
186.713
9
废机油
生产设备的检修及润滑
液态
机油
0.02
10
废机油桶
固态
0.01
11
废含油抹布及手套
固态
0.01
表4-21  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

贮存方式
危险特性

污染防治措施

1
废机油
HW08

900-249-08

0.02t/a
生产设备的检修及润滑
液态
矿物油
矿物油
每年
防漏桶装
T，I
暂存于厂区危废间，定期委托有危险废物处理资质单位处理

2
废机油桶
HW08
900-249-08
0.01t/a
固态
矿物油
矿物油
每年
/
T，I
3

废含油抹布及手套
HW49
900-041-49
0.01t/a
固态
矿物油
矿物油
每年
防漏袋装
T/In
表4-22 危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危废暂存间

废机油
HW08
900-249-08
本项目东北侧
20m2
防漏桶装
5t
1年
废机油桶
HW08
900-249-08
/
废含油抹布及手套
HW49
900-041-49
防漏袋装
4..10.2 固体废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求

（1）一般工业固体废物
现有工程厂区内建设有2间一般固废暂存间，建筑面积约140m2（锅炉房内1间40m2，用于存放锅炉炉渣、灰渣，厂区东面1间100m2，用于存放废边角料、不合格产品等固废）。本项目固废产生量为225.8102t/a，其中186.713t/a回用于砼结构件生产，无须暂存，本项目厂内现有固废间可容纳本项目产生的固废，故本项目产生的一般固废依托厂内现有固废间暂存可行。
①厂区现有一般固废暂存和处置、利用已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行建设；

②厂内现有一般固体废物已按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，并指定专人加强固体废物的内部管理，各固废按照相关要求进行分类收集，已按要求设置标志标牌；

③厂内已按要求设置固废管理制度、台账等。

（2）危险废物
现有工程厂区内建设有1间建筑面积约20m2的危险废物暂存间，现有工程危险废物有废润滑油及其包装物、废油桶、及废含油抹布及手套，产生量为1t/a，本项目危险废物为废润滑油及其包装物、废油桶、及废含油抹布及手套，产生量为0.04t/a，本项目危险废物产生种类与现有项目一致，且产生量较少，厂内现有危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求采取相应措施和管理。储区备有配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料，有足够的容量容纳本项目产生的危险废物，故本项目依托厂内现有危废暂存间可行。
总体来看，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。

4.11 生态环境影响分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。

4.12 地下水环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂内地面已全部硬化，危废间设置防渗防漏措施，本项目不存在地下水污染途径，故无需进行地下水环境影响分析。

4.13 土壤境影响分析
参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂内地面已全部硬化，危废间设置防渗防漏措施，本项目不存在土壤污染途径，故无需进行土壤环境影响分析。

4.14 电磁辐射境影响分析
本项目不属于电磁辐射类项目，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展电磁辐射环境影响分析。
4.15 环境影响风险分析
4.15.1 评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：
q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t；

      Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）（以下简称风险导则）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中（以下简称辨识标准）的有关规定对本项目进行风险物质识别。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：
q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t；

      Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，结合本项目实际情况，Q值确定过程见下表：

表4-23 建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

厂内最大贮存总量qn/t

临界量*Qn/t

状态

该种危险物质Q值

1
机油
0.1
2500②
液态
0.00004
2
危险废物
0.04
50①
液态/固态
0.0008
合计
0.00084
①危险废物属《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值，健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界量50t。
②机油属《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，油类物质（矿物油类）临界量2500t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目Q＜1环境风险潜势为I级，结合下表可知，本项目的风险评价等级为简单分析。

表4-24 评价工作等级划分

环境风险潜势

IV，IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析
注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据环境风险评价工作等级划分方式，由于本项目风险物质数量与临界量比值Q值＜1，故风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。

4.15.2 环境风险敏感目标概况

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内，用地性质属于工业用地，根据现场踏勘，评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境风险敏感区。

4.15.3 环境风险识别
本项目风险为：机油泄漏事故环境风险；火灾、爆炸次生环境风险；危险废物泄漏事故环境风险。

表4-25 风险识别情况一览表

序号

主要危险部位

主要危险物质

可能发生的事故

原因

事故类型

后果

1

原料库
机油
操作不当、储存桶破裂

泄漏、火灾爆炸及衍生环境事故

泄漏，污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸

2

危废暂存间

废机油

操作不当、储存桶破裂

泄漏、火灾爆炸及衍生环境事故

泄漏，污染地表水、地下水、土壤、大气环境；引发火灾或爆炸

4.15.4 环境风险分析
根据环境风险识别，项目环境风险主要表现在对大气环境、水环境以及土壤环境等方面的危害上。

①机油泄漏事故环境风险

机油漏主要原因是贮存桶损坏，违章操作或错误操作等。当发生泄漏时应及时做好泄漏物料的收集处理，收集后排入事故收集桶，交由有资质单位处理，泄漏产生的环境损失后果小。若发生破损或泄漏，能够及时发现，车间地面已硬化，每桶装量较小，若及时处理，不会进入外界，对环境影响较小。
②次生火灾、爆炸环境风险

火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。建设单位应编制并落实好应急预案，加强管理，在事故发生后及时对下风向敏感目标进行环境监测，根据监测结果采取相应措施降低对敏感点的影响。

③险废物泄漏事故环境风险

项目在生产过程中会产生危险废物，其中废机油桶、废含油抹布、手套等均属于固体危险废物，仅废机油为液态危废，发生泄漏主要为储存桶破裂、员工在厂内储存、运输时操作不当，导致泄漏。当发生泄漏时应及时做好泄漏物料的收集处理，对周围环境的影响较小。

4.15.5 风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

（1）厂区发生火灾及次生环境事件防范措施

①严格控制各生产区域的安全防护距离；②按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品；④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；⑤项目区域内禁止吸烟，建立巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

（2）危险废物风险防范措施

①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。

②设置专门容器盛装，暂存库房内分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮，危废储存间需设置围堰或托盘。

③危险废物暂存库周边设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。

④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间的安全，以杜绝安全隐患。

4.15.6 风险事故应急预案
应急预案内容纲要：本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，企业应完善环境风险事故应急预案，并在地方生态环境管理部门备案。建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。
4.15.7 风险评价结论
在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。

表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目
建设地点

湖南省岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司内
地理坐标

（***）
主要危险物质及分布

序号

物料名称
危险物质分布
1

机油
原料库
2
危险废物
危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①发生火灾及次生环境事故时，其燃烧废气会对周边环境空气造成影响，其消防废水若流出厂外，将对周边地表水和土壤造成影响；②机油泄漏突发事故时，可能造成周边地表水或土壤污染；③废气超标排放，会对周边环境空气造成影响；④危险废物泄漏突发事故时，可能造成周边地表水或土壤污染。
风险防范措施

要求

①设置“严禁烟火”的警示牌，②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；④保证消防设施正常运作；⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；⑦机油储存桶设置围堰或者托盘，危废及时进行处置、废油储存桶底部设置托盘；⑧修编突发环境事件应急预案编制并备案；⑨定期对废气处理设施进行检查和维护，定期进行监测分析。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.16 环保投资及“三同时”
4.16.1 环保投资估算
本工程总投***万元，其中环保投资约为**万元，约占总投资的***%，具体环境保护投资估算见下表。

表4-27  环保投资估算表

序号

类别

治理项目

位置

治理方案

投资（万元）

1

废气

堆场起尘
各类堆场
经洒水降尘后无组织排放。
***
进料粉尘和皮带输送废气
鹅卵石破碎产线
密闭厂房，经洒水降尘后无组织排放。
破碎粉尘及筛分粉尘
鹅卵石破碎产线
密闭厂房，湿法生产，洒水降尘后无组织排放。

矿粉筒仓大小呼吸
砼结构件产线
经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放（设备自带）。
搅拌粉尘
砼结构件产线
密闭厂房，湿法生产，洒水降尘后无组织排放。
切割废气
砼结构件产线
经烟尘净化器处理后无组织排放
2

废水

生活污水

办公室

化粪池处理（依托现有）

0
生产废水
生产
沉淀池（依托现有）
0
3

固废

生活垃圾
办公区
垃圾桶（依托现有）
0
一般固废
生产过程
一般固废暂存间（依托现有）
0
危险固废
设备检修
危废暂存间（依托现有）
0
4

噪声防治
选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等
**
5

风险防范

修编突发环境事件应急预案等

***
合计

***
4.16.2 “三同时”验收
项目落实竣工环保验收的主要内容见下表。

表4-28 项目竣工环保验收项目一览表

序号
竣工验收项目名称
治理验收内容
执行标准
1
废气
堆场起尘
经洒水降尘后无组织排放。
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
进料粉尘和皮带输送废气
密闭厂房，经洒水降尘后无组织排放。
破碎粉尘及筛分粉尘
密闭厂房，湿法生产，洒水降尘后无组织排放。
矿粉筒仓大小呼吸
经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放（设备自带）。
搅拌粉尘
密闭厂房，湿法生产，洒水降尘后无组织排放。
切割废气
经烟尘净化器处理后无组织排放
2
废水
员工生活污水
生活污水经化粪池预处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准
鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水
该废水经沉淀池预处理后一部分用于厂内洒水降尘和地面清洗，剩余部分进入湘阴县第一污水处理厂处理。
搅拌机清洗用水
依托厂内现有沉淀池沉淀处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
3
一般固废
本项目一般固体废物有废钢筋边角料、废混凝土边角料、不合格产品、废模具、沉淀池沉渣、废滤芯等，其中地面清扫粉尘回用于生产，其余暂存一般固废暂存间后交物质回收单位处理。
满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)
4
危险废物
危险废物有废机油、废机油桶、废含油抹布、手套暂存危废暂存间后交有资质单位处理。
危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，设置防渗防漏措施，建立危废台账，并与有资质单位签订危废协议。
5
噪声
选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准
6
风险
危废暂存间设置围堰或托盘；厂区地面进行硬化防渗处理；修编突发环境事件应急预案。
/



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	堆场起尘
	颗粒物
	经洒水降尘后无组织排放。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）

	
	进料粉尘和皮带输送废气
	颗粒物
	密闭厂房，经洒水降尘后无组织排放。
	

	
	破碎粉尘及筛分粉尘
	颗粒物
	密闭厂房，湿法生产，洒水降尘后无组织排放。
	

	
	矿粉筒仓大小呼吸
	颗粒物
	经筒仓自带布袋除尘处理后通过仓顶排气口排放（设备自带）。
	

	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	密闭厂房，湿法生产，洒水降尘后无组织排放。
	

	
	切割废气
	颗粒物
	经烟尘净化器处理后无组织排放
	

	地表水环境
	员工生活污水
	BOD5、COD、SS、NH3-N
	生活污水经化粪池预处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及湘阴县第一污水处理厂进水水质标准

	
	鹅卵石破碎振动筛分喷洒废水
	SS
	该废水经沉淀池预处理后一部分用于厂内洒水降尘和地面清洗，剩余部分进入湘阴县第一污水处理厂处理。
	

	
	搅拌机清洗用水
	SS
	依托厂内现有沉淀池沉淀处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理。
	

	声环境
	各机械设备、搬运等作业
	设备噪声、加工噪声
	优选低噪设备、对高噪声设备加装隔声罩；对振动较大的设备采取基础减震措施，文明作业，合理搬运物料
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：日产日清，交环卫部门处理。

②本项目一般固体废物有废钢筋边角料、废混凝土边角料、不合格产品、废模具、沉淀池沉渣、废滤芯等，其中地面清扫粉尘回用于生产，其余暂存一般固废暂存间后交物质回收单位处理。

③废机油、废机油桶、废含油抹布、手套等危险废物暂存危废暂存间后交有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，本项目无需对地下水及土壤采取特别的防护措施；本项目将对生产车间地面进行硬化处理、废水沉淀池进行防渗处理。

	生态保护措施
	本项目利用已建厂房进行建设，仅在现有区域内进行局部建设，建设期间均按照要求进行防护，不会对生态环境造成影响。

	环境风险

防范措施
	①设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

②建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。

③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。

④配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。

⑤危险废物应严格管理、避免随意丢弃。

⑥建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。

⑦定期检查机油、废机油储存桶是否有破损；

⑧地面进行水泥硬化，并作防渗处理；

⑨废机油和机油储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 

⑩修编突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	1、本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时进行排污许可手续，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等；

2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：

①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志；

③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；

④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，修编厂区突发环境事件应急预案，并完成备案；

4、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。


六、结论
	建华建材（湖南）有限公司年产6000m3预制梁、柱、板、6000m3装配式预制构件、8000m3水泥制品建设项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	81.227t/a
	/
	/
	22.927t/a
	53.4t/a
	50.754t/a
	-30.473t/a

	
	二氧化硫
	27.118t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	27.118t/a
	/

	
	氮氧化物
	20.912t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	20.912t/a
	/

	废水
	COD
	0.6t/a
	/
	/
	1.162t/a
	/
	1.762t/a
	+1.162t/a

	
	氨氮
	0.06t/a
	/
	/
	0.116t/a
	/
	0.176t/a
	+0.116t/a

	
	总磷
	0t/a
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a

	一般工业

固体废物
	锅炉炉渣
	1060t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1060t/a
	/

	
	地面清扫粉尘
	84.54t/a
	/
	/
	186.713t/a
	/
	271.253t/a
	+186.713t/a

	
	废布袋
	2t/2a
	/
	/
	0t/a
	/
	2t/2a
	/

	
	废包装袋
	16t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	16t/a
	/

	
	不合格产品
	50t/a
	/
	/
	1.9272t/a
	/
	51.9272t/a
	+1.9272t/a

	
	废边角料
	5t/a
	/
	/
	1.8t/a
	/
	6.8t/a
	+1.8t/a

	
	生产线收集的粉尘
	200t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	
	沉淀池泥沙
	60t/a
	/
	/
	10.71t/a
	/
	70.71t/a
	+10.71t/a

	
	废树脂
	1t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1t/a
	/

	
	废水性脱模剂桶
	0.1t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.3t/a
	+0.2t/a

	
	废模具
	0t/a
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	废滤芯
	0t/a
	/
	/
	23.86t/a
	/
	23.86t/a
	+23.86t/a

	危险废物
	废润滑油
	0.5t/a
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.52t/a
	+0.02t/a

	
	废油桶
	0.3t/a
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.31t/a
	+0.01t/a

	
	废含油抹布及手套
	0.2t/a
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.21t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

报批稿








PAGE  

_1234567891.vsd
�

�

员工生活用水


化粪池


管桩产线生产用水


1000


1000


3040


2432


608


砼结构件产线生产用水


2900


2900


锅炉用水


蒸汽


180000


蒸汽养护工序


180000


锅炉排污水及反冲洗废水


3600


3600


183600


设备清洗用水


设备清洗废水


300


240


60


240


沉淀池


鹅卵石破碎产线生产用水


12000


48000


20680


22320


厂内洒水降尘


5000


5000


39320


湘阴县第一污水处理厂


2432


新鲜水


230160



_1234567893.vsd
�

�

鹅卵石


破碎机破碎


振动筛分


水泥


机制砂


沉淀池


沉渣


废水


水


噪声、粉尘


粒径不合格半成品


噪声、粉尘


螺旋筋


模具组装


搅拌机搅拌


钢筋骨架成品


混凝土浇筑


蒸汽养护


脱模


成品暂存


噪声、粉尘、搅拌机清洗废水


噪声、粉尘、边角料


噪声、边角料、不合格产品


水蒸气


噪声、废模具


回用


回用水


锅炉


脱模剂



_1234567895.vsd
水


碎石、黄沙


水泥


搅拌机搅拌


钢筋下料


钢筋成品骨架


模具组装


混凝土浇筑


构件养护


脱模


成品堆放


G、N


G、N、S


设备清洗


N、S


G:颗粒物
N:噪声



_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
�

�

石料进料


破碎机破碎


振动筛分


机制砂


机制石


沉淀池


沉渣


废水


噪声、粉尘


噪声、粉尘


噪声、粉尘



_1234567892.vsd
�

�

主体设备安装


环保设施修建


运行


废气、废水、噪声、固废


废气、废水、噪声、固废



_1234567890.vsd
�

�

员工生活用水


鹅卵石破碎振动筛分喷洒用水


砼结构件生产线生产用水


锅炉蒸汽用水


搅拌机清洗用水


地面清扫用水


洒水降尘用水


沉淀池


进入湘阴县第一污水处理厂处理


化粪池


新鲜水


1140


228


912


912


30000


6000


24000


300


1500


22320


300


1500


150


120


30


3600


2000


蒸发损耗3600


进入产品2000


36890



