[image: image11.jpg]T hE
|
/

\;\

a

P& 2 ¥

=
a‘c
P

ol T

fits H’

=
#,

]
I

AR

b

R

L

-

%)

|
| a3
= ,ﬂ, DA
. MAK. i@
sﬁﬁﬂm g‘x‘ﬂu:t' [
[menn anus |
|=mzan |

L
& [
ZED) lassrna






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湘阴县康复医院提标扩能（能力提升）建设项目

	项目代码
	2404-430624-04-01-192337

	建设单位联系人
	聂*
	联系方式
	137****1898

	建设地点
	湖南省（自治区）岳阳市湘阴县先锋路220号

	地理坐标
	（112度52分56.287秒，28度41分13.573秒）

	国民经济

行业类别
	Q8416疗养院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84--108、医院841

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湘阴县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘阴发改审〔2024〕216号

	总投资（万元）
	3265.23
	环保投资（万元）
	233

	环保投资占比（%）
	7.1
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	17975

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）表1说明，本工程无需设置专项评价，具体如下：

表1-1  本工程专项评价设置情况说明

专项评价的类别
设置原则

本工程不涉及专项评价说明
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及，无需设置大气专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及，无需设置地表水专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

不涉及，无需设置环境风险专项评价
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及，无需设置生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及，无需设置海洋专项评价



	规划情况
	规划名称：湘阴县卫生健康“十四五”专项规划

审批机关：湘阴县发展和改革局

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、项目建设与《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》相符性分析

根据《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》，规划总体布局包括医院规划布局、专业公共卫生机构规划布局、基层医疗卫生机构规划布局、医养结合机构规划布局、托育机构规划布局等，其中医院规划布局为：针对现状存在的问题和未来发展要求，规划重点一是优化人民医院布局，在人民医院内新建一栋重大疫情救治能力医疗楼，提高人民医院诊疗能力，加强传染病防治能力建设，建设相对独立的传染病病区，落实“三区两通道”等建设要求，建设负压手术室、负压病房和可转换床位，配置负压救护车、负压担架等专用设备，推进医疗废弃物处置能力扩容建设。加强急危重症救治能力建设，建设重症监护病区，增加重症监护病区病床，配置床旁监护系统、呼吸机、体外膜肺氧合等相关设备。加强检验检测能力建设，统筹建设生物安全二级水平实验室、负压实验室，配备聚合酶链式反应仪等；二是通过迁建中医院，扩大用地规模，改善中医医院条件，加强中医药科室、中医药制剂室等建设；三是在芙蓉北路实施湘阴县妇女儿童健康服务能力提升项目，提升城市医疗卫生服务水平；四是引进社会资源合办专科医院、护理院、疗养院、月子中心。五是提升县第三人民医院医疗服务水平，重点以血吸虫病救治为主。六是县康复医院主要提升老年病专科医疗服务水平，针对全县社会老年人和特困供养老年人(原五保户老人) )群体，打造特困供养人员失能和失智老人集中供养中心。七是对乡镇卫生院提质改造，新建7个医疗副中心，改扩建6个康复服务能力医养项目，改善办公环境，提升基层医疗服务能力水平。

本项目属于《湘阴县卫生健康“十 四五”专项规划》中“县康复医院主要提升老年病专科医疗服务水平，针对全县社会老年人和特困供养老年人(原五保户老人) )群体，打造特困供养人员失能和失智老人集中供养中心”，符合《湘阴县卫生健康“十四五”专项规划》。



	其他符合性分析
	2、产业政策符合性分析

本项目属于康复医院，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十七条：卫生健康中的“精神卫生专科医院和康复医院（中心）”的范畴。因此本项目的建设符合国家产业政策。

3、生态环境分区管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南（环办生态〔2017〕48号）》，2018年7月26日，湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。

根据岳阳市生态红线图，本项目不在岳阳市生态保护红线范围内。

环境质量底线

本次环评以资料收集的方式，对项目所在区域的环境质量现状进行评价。

根据岳阳市生态环境局湘阴分局发布的岳阳市2023年度生态环境质量公报可知，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。由此可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气主要为污水处理站恶臭，采用一体化污水处理设备，恶臭产生量小，不会导致当地的区域环境空气质量下降，区域环境质量基本能维持现状。

对地表水环境的质量调查，本次评价引用了《湘阴县第一污水处理厂入河排污口改扩建（6万m3/d）论证报告（报批稿）》中的数据。根据监测结果可知白水江、湘江监测断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。本项目运营期产生的医疗废水经化粪池+一体化污水处理站处理达标后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂，经白水江再排入湘江，不会导致当地区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

根据委托监测，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

资源利用上线

本项目为医院建设项目，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目用水来源为自来水管网，水源充足；项目能源主要为电能，用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。
生态环境准入清单

项目位于岳阳市湘阴县文星街道，属于重点管控单元，应符合《岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023 年版）》中要求。具体符合性分析见表1-2：

表1-2本项目与岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023 年版）相符性分析（节选文星街道）
相关内容
本项目内容

结论

空间布局约束
（1.1）持续加强建筑工地扬尘污染防治。

（1.2）加强餐饮油烟污染治理，严格禁止露天烧烤。

项目位于岳阳市湘阴县先锋路220号，建设工地设置围挡，采取喷雾降尘
符合

污染物排放管控
（2.1）废气

（2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。

（2.1.2）对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。

（2.1.3）开展汽修行业VOCs治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在8时-17时期间装（卸）油品。

（2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。

（2.2）废水

（2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。

（2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十

年禁渔”。

（2.2.3）继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。

（2.2.4）统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。

（2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。

（2.4）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。

项目施工期采取喷雾降尘、设置洗车平台和围挡；运营期采用雨污分流体制；雨水经雨水管网进入市政雨水管网；污水经处理达标准再排入市政污水管道，进入湘阴县第一污水处理厂进一步处理达标排放；项目生活垃圾集中收集后由环卫部门处理；危险废物暂存于危险废物暂存间后定期交由有资质单位处理
符合

环境风险防控
（3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐息问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。

（3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。

（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风

险管控。

（3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。

（3.5）强化在产企业土壤和地人水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。

企业建立健全环境风险事故防范措施和环评批复后因开展环境应急预案工作
符合

资源开发效率要求
（4.1）水资源：2025年，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。

（4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。

（4.3）土地资源：文星街道：到2035年，耕地保有量不低于529.75公顷，永久基本农田保护面积不低于298.29公顷，生态保护红线面积不低于367.76公顷；城镇开发边界规模控制在2000.19公顷以内，村庄建设用地控制在390.82公顷以内。

本项目不属于高耗水行业
符合

综上所述，本项目满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足岳阳市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023 年版）要求。

4、与《湖南省湘江保护条例》（湘人常[2012]75号）（2023修正二）相符性分析

根据《湖南省湘江保护条例》中“第三十五条 对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府生态环境主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批：（一）水功能区水质未达到规定标准的；（二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；（三）超过排污总量控制指标的；（四）未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的；（五）未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。” 及“第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。”
本报告收集了《湘阴县第一污水处理厂入河排污口改扩建（6万m3/d）论证报告（报批稿）》中的数据，白水江入河排污口上游500mW1（对照断面）、入河排污口下游150m W2（控制断面）、支流汇入湘江上游500m处W3（对照断面）、支流汇入湘江下游500m处W4（消减断面）等4个监测断面的各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域地表水环境质量良好。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目使用的工艺和设备不属于落后工艺和设备。本项目行业类别为“Q8416疗养院”。
综上，本项目符合《湖南省湘江保护条例》（湘人常[2012]75号）（2023修正二）中的要求。

5、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
表1-3  项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析
条款

本项目情况

符合情况

医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。

本项目所在地夏季主导风向为东南风，污水处理站位于主体建筑北侧。

符合

在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。

项目污水处理站拟建地为空地，有足够空间来扩建、施工、运行和维护作业

符合

医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。

项目利用院内现有交通和水电条件，设置在现有市政污水管网接口附近，便于处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准的污水排入市政污水管网

符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。

污水处理站设置为一体化封闭式，周边铺设草地进行了绿化，整个污水处理设施进行了封闭

符合

综上所述，本项目污水处理站的建设基本符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。
6、选址合理性分析

本院始建于1992年，位于岳阳市湘阴县先锋路220号，用地类型为医疗卫生用地，本次在现有用地红线范围内拆除原门诊住院楼新建门诊医技楼，该项目已取得湘阴县发展和改革局批复（湘阴发改审﹝2024﹞216号），医院位置位于老城区，医院周边居民较密集，且距医院用地红线距离较近，因此项目在施工期应严格按照环评要求做好各项污染防治措施，尽最大可能减小对周边居民的环境影响，在施工的过程中协调好周边民众的关系，取得周边民众的同意后方可开工建设，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目的选址是可行的。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
湘阴县康复医院始建于1992年，位于长株潭城市群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区，紧邻省会长沙，美丽的洞庭湖畔，左宗棠故里，湘阴县民政局下属二级公益性事业单位，上级卫生行政主管部门批准的县级公立医院，湘阴县优抚医院、县民政医疗救助定点医院、县慈善医院、县精神卫生福利中心，是县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、县工伤保险、县精神残疾鉴定定点医院。岳阳市精神卫生与心理学专业委员会委员单位、县残疾人社区康复指导中心、县伤残军人定点救治医院、精神残疾康复技术指导中心。是湖南省脑科医院（省精神卫生中心）医联体、湘雅二医院医疗协作医院、岳阳市康复医院技术指导医院，能满足周边地区群众的就医需求和康复治疗、养老护理、精神疾病的治疗康复。医院融医疗、教学、科研、精神卫生、康复治疗、老年医疗康复为一体，以老年医学、康复治疗、精神卫生、神经内科、老年医疗康复为重点发展方向，经过多年的积累，不断发展，在整体规模、医疗水平、科研管理、医疗设备和服务质量等方面均取得了长足的发展，在我县享有较高的声誉。

为改善居民的老年生活品质与养老品质，提升老年人的幸福指数，真正做到让老年人“老有所养、老有所医”，我院于2018年6月在原湘阴县康复医院基础上扩建老年养护中心（医养结合）和精神卫生福利中心，同时委托湖南道和环保科技有限公司编制了《湘阴县康复医院改扩建工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年7月5日取得了岳阳市生态环境局湘阴分局的环评批复（湘阴环评批﹝2018﹞32号），该项目于2019年1月18日完成了环保自主验收备案，于2020年6月29日首次申领了新版排污许可证（许可证编号：12430624446330725T001Q）。

医院目前总用地面积为17975m2（其中原康复医院用地面积为1721m2，老年养护中心和精神卫生福利中心用地面积为16254m2），总建筑面积为27565.1m2（其中原康复医院建筑面积为4121.48m2，老年养护中心和精神卫生福利中心建筑面积为23443.62m2）。现有现有职工230多人，医疗、精神卫生、康复及养老护理床位共480张，设立了外科、内科、老年科、康复理疗科、疼痛科、临终关怀科、妇产科、五官科、口腔科、精神卫生中心、老年养护中心、白内障复明中心、精神障碍社区康复中心等临床科室，医护人员临床经验丰富，医术精湛，服务热情。

国家卫生健康委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年），明确了“千县工程”县医院综合能力提升工作的总体要求、重点任务、工作安排，为贯彻落实国家和地方医疗政策，我院本次拟建设湘阴县康复医院提标扩能（能力提升）建设项目，项目主要建设内容为拆除原门诊楼、住院楼(已鉴定为危房)4121.5m2；新建门诊医技楼建筑面积6221.71m2，其中地上6层，地上总面积5423.42m2；地下一层，面积798.29m2；养护楼过道地胶改造2450m2；配套完善给排水、供电、消防、环保等基础设施建设。本次扩能项目不新增医疗设备及科室，原住院楼有90张床位，拆除之后仅保留48张床，并将保留的48张床搬至老年养护中心的10楼空置的房间，作为老年医疗康复八科的新增住院床位，同时拟新购置20张新床，在新建的门诊医技楼新设20张住院床位，扩能项目建设完成后院区总住院床位为458张，医院将在环评批复后变更医疗机构执照上床位为458张；项目总投资3309万元，建设期12个月。
医院内现有放射科，配置有X光机等设备。医院拟另委托相关专业单位，对医院电磁辐射设备的位置分布和防护措施进行检测和评价，并根据评价结果和要求，做好电磁辐射屏蔽防护，办理相关许可证。本环评不对辐射相关内容进行评价。
2、项目组成及规模

（1）项目组成

湘阴县康复医院位于湘阴县文星街道先锋路224号，本项目主要建设内容为拆除原门诊楼、住院楼(已鉴定为危房)4121.5m2；新建门诊医技楼建筑面积6221.71m2，其中地上6层，地上总面积5423.42m2；地下一层，面积798.29m2；养护楼过道地胶改造2450m2；配套完善给排水、供电、消防、环保等基础设施建设；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为医院建设项目，改建后床位458张，故本项目属于“四十九、卫生84”中“108、医院841”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”类，环评报告类别为报告表。项目工程组成情况详见下表。
表2-1项目主要工程组成

项目
主要组成

工程内容和位置
备注

主体工程
门诊医技楼，层数6F/1D，建筑面积6221.71m2
1F
设置门急诊大厅及相关用房

拆除现有门诊楼和住院楼在拆除原址新建，原有床位90张，仅保留48张搬至老年养护中心，同时在新建门诊医技楼新增20张床位
2F
设置消化内镜中心及门诊用房
3F
设置超声心电中心、放射影像中心、检验中心
4F
设置中医及精神卫生中心
5F
设置康复中心相关用房
6F
设置办公行政会议中心
1D
设置库房、消防控制室、生活水泵房、配电间等
老年养护中心，层数11F/1D，建筑面积16593.23m2
1F

住院结算中心/中心药房/康复理疗科/娱乐室/便民服务中心/护工部

共设床位300床
现有
2F

医技科（放射科/CT 室/检验科/超声影像科/心电图室/经颅多普勒/脑地形图/胃肠镜室/电子阴道镜室)
3F

老年医疗康复一科（外一科）
4F

老年医疗康复二科（外二科）
5F

老年医疗康复三科（内一科）
6F

老年医疗康复四科（内二科）
7F
老年医疗康复五科
8F
老年医疗康复六科
9F
老年医疗康复七科
10F
老年医疗康复八科
11F
湘阴县光荣院
1D
高压氧治疗室/中心供氧/中心吸引/设备后勤科/地下车库/营养食堂
精神卫生福利中心，层数3F，建筑面积5940.07m2
医务人员和管理人员办公室及住院病

房，共设床位90床
现有
公用工程
给水
水源采用城市自来水。由市政给水管网统一供给
依托现有
排水

采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水、医疗污水（门诊废水、住院楼废水等）排入医院污水处理设施处理达标后纳入污水处理厂，经污水处理厂深度处理达标后排入白水江再入湘江
新建一套一体化医疗废水处理设施
食堂
依托现有食堂
依托现有
供电

由市政供电网提供，新建配电间
依托现有
制冷供热

均设置分体式空调及电热水器

依托现有
环保工程
废气
①食堂油烟依托现有油烟净化器处理后由专业引风管道引至楼顶排放；

②新增一套一体化污水处理设施，一体化处理设施为封闭绅士，产生臭气均密封在设备内，并喷洒除臭剂；

③地面停车场周边绿化。

食堂依托，污水处理设施新增
废水
医院新增一套一体化污水处理设施，废水经化粪池预处理在经一体化污水处理设施（格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化+沉淀+消毒）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂集中处理达标后外排

新增一套一体化污水处理设施
噪声
房屋隔声、消声、设备减震降噪等

部分依托
固体废物
生活垃圾

生活垃圾收集点依托院内现有

依托现有
医疗废物暂存点

依托院内现有，位于地埋式污水处理站上方，占地面积28m2，容积89.6m3，,暂存后委托有资质单位清运处置

依托现有
污泥

委托有资质单位清运处置

依托现有
3、住院床位设置情况
本次总住院床位减少22张，其中包括淘汰42张，内部调整48张，新增20张，院内床位设置情况见表2-2。
表2-2  医院住院床位设置情况一览表
设施名称
现有床位数量
淘汰床位数量
新增床位数量
改建后床位数量
备注
门诊楼、住院楼
90张
90张
0张
0张
淘汰的床位中保留48张床位搬至老年养护中心10楼
老年养护中心
300张
0张
48张
348张
新增床位来自于门诊楼、住院楼拆除之后保留的48张床位，医院内部调整
精神卫生福利中心
90张
0张
0张
90张
/
门诊医技楼
0张
0张
20张
20张
/
合计
458张
/
4、主要设备

（1）施工期主要施工设备
本项目施工期主要设备见下表。

表2-3   项目施工主要机械设备统计表

序号

机械名称

型号规格

单位

数量

1
反铲挖掘机

1～2m3
台

1
2
自卸汽车

5t～10t

台

2
3
塔吊

/
台

1
（2）运营期主要医疗设备
本次不新增医疗设备，仅新购置20张床铺，同时对污水处理设施进行提质改造，主要医疗设备见表2-4。

表2-4  主要医疗设备表
序号

设备名称

规格型号
数量

单位
备注

1

门诊楼椅装式牙科治疗设备

SDFAM2100型

1
台
现有
2

联体式牙科综合治疗台

TS-TOP308

1
台

现有
3

多参数病人监护仪

G3C

2
台
现有
4

六道心电图机

CM600

1
套
现有
5

病人监护仪

PM-800

1
台
现有
6

病人监护仪

IMEC8

1
台
现有
7

中星高血脂激光治疗仪

ZX-900型ZP-6

5
台
现有
8

叶大大数码激光治疗仪

ST-883型ZP-4

5
台
现有
9
天基权第一代MIMISLT半导体激光治疗仪

ZP-5

5
台
现有

10
仁和偏头痛治疗仪

CVFT-012H型ZP-4

5
台
现有

11
骨质增生治疗仪

ZP-161

5
台
现有

12
经络导频仪

10路输出

5

台

现有

13
中频治疗仪

两路独立输出

5

台

现有

14
颈腰椎牵引床

微电脑控制

5

台

现有

15
超短波治疗仪

台式

5

台

现有

16
腿浴治疗仪

/
2
台
现有

17
振脂机

TP-C8A

2

台

现有

18
高电位多功能治疗仪

LJ-9000

2

台

现有

19
气血循环机

LJ-00

2

台

现有

20
微电脑牵引治疗仪(颈、腰)

/
2

台

现有

21
微电脑关节被动训练器(肩、肘、腕)

/
1
台
现有

22
室外健身器材

/
150
台

现有

23
室内健身器材

/
177
台（套）
现有

24
变频中央空调

/
11
套
现有

25
PSA医用制氧系统
/
1
套
现有
26
污水处理站
处理能力600m3/d
1
套
淘汰
27
住院床铺
/
20
张
新增
28
一体化医疗废水处理设施
处理能力300t/d
1
套
新增
注：PSA医用制氧系统是以分子筛为吸附剂，通过变压吸附法以环境空气为原料，在常温低压的条件下，利用分子筛加压时对空气中的氮气（吸附质）吸附容量增加，减压时对空气中的氮气吸附容量减少的特性，形成加压吸附、减压解吸的快速循环过程，使空气中的氧和氮气得以分离的制氧设备。
5、主要原辅材料

（1）施工期主要原辅材料用量
表2-5   施工期原辅材料用量一览表
名称
单位
用量
备注
商品混凝土
m3
4283.04
密度2500kg/m3
商品建筑砂浆
m3
277.08
密度2000kg/m3
屋面卷材
m3
8.91
密度1500kg/m3
石材
m3
78.54
密度2800kg/m3
保温材料
m3
64.17
密度32kg/m3
砖砌体
m3
3289.37
密度700kg/m3
钢材
t

799.23
木材
t
100.75
铝合金型材
t
388.15
门窗玻璃
t
388.93
（2）施工期土石方平衡
表2-6    施工期土石方平衡一览表
工程
单位

土方开挖（可利用）
土方回填（利用开挖土，就近）

土方回填（外购，运距10km）

外运弃土（拆除废渣和开挖弃土）
拆除工程
m³
0

0

0

4000
平整工程
m³
0
0

2500
0
（3）运营期主要原辅材料及能源用量
本次不新增原辅材料用量，主要新增能源使用情况如下：

表2-7  项目现有主要新增能源消耗情况一览表

序号

名称
年用量
备注
1
水

5188.84t
市政供水，新增用水
2
电

3万kwh
市政供电，新增用电
6、劳动定员及工作制度

项目现有劳动定员235人，其中医护人员160人，后勤职工75人，本次改建不新增劳动定员；门诊量200人/d；项目年工作时间365d，营业时间为：正常门诊24小时，3班制。
7、水平衡分析
供水水源采用市政供水，综合用水量（包含生活用水、医疗用水等各项目医院运营过程中的用水），根据现场调查院内现有年用水量为81701.6m3/a（223.84m3/d），年综合废水排放量为60298m3/a（165.2m3/d）；本次改建后院内新增建筑面积为2100.21m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中“表31公共事业及公共建筑用水定额”二级医院用水定额通用值4m3/m2·a，进计算本次改建新增用水量为8400.84m3/a（23.016m3/d），改建后总住院床位经过调整减少了22张，参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），100床<N≤499床的一般设备的中型医院，住院床位用水量取300~400L/床·d，本项目取400L/床·d，则院内住院床位用量减少3212m3/a，医院医护人员和工职人员人数没有变化，生活用水量不变。综合用水包含医疗用水和生活用水，废水全部经现有化粪池处理后进入医院一体化污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准的要求后排入市政污水管道，进入湘阴县第一污水处理厂深度处理最终排入白水江再入湘江。排放量按用水量的 80%计，则项目新增废水排放量为4151m3/a（11.37m3/d）。项目共设一个排放口。

本项目水平衡图见下图


[image: image2.emf]医院现有用水

医院污水处理

设施

新鲜水

化粪池

湘阴县 第一

污水处理厂

223.84

165.2

238.056

新增用水

14.216

11.37

损耗 58.64

损耗 2.846

176.57

图2-1  项目水平衡图  单位m3/d
8、项目平面布置

本项目位于湘阴县康复医院院内，共有3栋建筑，其中项目南侧为本次新建的1栋门诊医技楼（6F/1D）；北侧为现有的1栋精神卫生福利中心（3F）,；西侧为现有的1栋老年养护中心（11F/1D）。

现有污水处理站位于精神卫生福利中心西北侧10m处，生活垃圾收集点紧邻现有污水处理站西南侧，医疗废物暂存间位于地埋式污水处理站上方，新增一体化污水处理设施设置于现有污水处理站东北面10m处，应急事故池设置于现有污水处理站东北面45m处，医疗废物及生活垃圾转运时，污物流通通道不与院区内的主要医患人员的洁净通道交叉，满足医疗建筑洁污分离的原则。项目在各区域和各楼层均设置垃圾箱，由专人负责；在易产生医疗废物的地方均设有封闭式医疗废物收集箱，由专人负责医疗废物的收集和转运。门卫室位于医院西侧大门旁。

医院位于老城区，四周居民较多，院内仅精神卫生福利中心楼北侧有较大的空旷位置，医院北侧红线外最近居民点华奕曙光里小区居住楼为20m，根据《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024 ）中“污水处理站选址要求：非传染病医疗机构污水处理站与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m”，本次新增一体化污水处理设施距华奕曙光里小区居住楼最近距离为30m，距精神卫生福利中心楼10m，满足选址要求，并且医院采用的为一体式封闭污水处理设施，污水处理站恶臭基本不会散发出设备外，同时加强污水处理设施周边绿化和喷洒除臭剂后，污水处理设施恶臭对周边环境较小。
综上，项目平面布置基本合理，详见附图。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
（1）施工期工艺流程及产污节点
本项目施工期主要工程内容为拆除原有门诊楼、住院楼(已鉴定为危房)4121.5m2；新建门诊医技楼建筑面积6221.71m2，其中地上6层，地上总面积5423.42m2；地下一层，面积798.29m2；养护楼过道地胶改造2450m2；配套完善给排水、供电、消防、环保等基础设施建设；施工期工艺流程及产污环节见图2-2。


[image: image3.emf]机械拆除 （ 原

门诊楼 、 住院

楼 ）

场地清理

新建门诊医技

楼

室内装修

办公用品及医

疗设备清理

办公设施和医

疗设备安装

工程验收

G、 W、 N

S

G、 W、 N、 S

G、 N、 S

图例 ：

G   废气

W   废水

N   噪声

S   固废


图2-2   施工期工艺流程及产污节点图
（2）施工时序及施工过程中的过渡措施
本项目施工时间为6个月，包括拆除和建设工期，在项目施工期医院为保证正常的运营进行了科室的整合，现有门诊楼和住院楼主要为门诊科室、药房、领导办公室和住院病房，没有检验和化验科室，在施工期间医院拟将拆除的门诊楼内的门诊科室和办公室与精神卫生福利中心楼内的科室和办公室进行整合和内部调整，保证医院门诊的正常运营，住院床位减少对医院正常运营并不大，医院老年养护中心和精神卫生福利中心有空置的床位可以进行内部调剂，因此项目在施工期不会影响医院的正常运营。
2、运营期

本项目改建后不新增医疗设备及科室，全院床位减少至458张。现从污染角度来讲该项目营运期产污情况不会发生改变，见图2-3。

[image: image1.jpg]ERINBMESE RS =

TE L MR R 8 (BT

R H

BEWHA (FHE) -

il HEH: 2025 £ 5 H

A N RSN [ A 25 PR B 5




[image: image4.png]Bt <

g0

> KFAR

M

B, s

'3

i9Y P

B2 3

HEST PR

=>EITHA—|

=> EiERR

R

feze )





图2-3  运营期产污环节图



	与项目有关的原有环境污染问题
	我院于2018年6月在原湘阴县康复医院基础上扩建老年养护中心（医养结合）和精神卫生福利中心，同时委托湖南道和环保科技有限公司编制了《湘阴县康复医院改扩建工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年7月5日取得了岳阳市生态环境局湘阴分局的环评批复（湘阴环评批﹝2018﹞32号），该项目于2019年1月18日完成了环保自主验收备案，于2020年6月29日首次申领了新版排污许可证（许可证编号：12430624446330725T001Q）。

1、现有项目基本情况介绍
  （1）项目主要工程组成

表2-8   现有项目主要工程组成

项目
主要组成

工程内容和位置
备注

主体工程
门诊楼，层数3F，建筑面积1767.08m2
1F
传达室/导诊台/预检分诊处/门诊收费挂号/五保对象出入院结算/输液室/中西药房/急诊科/外科门诊/内科门诊/妇产科门诊/口腔科/五官科

本次改建项目拆除现有门诊楼和住院楼在拆除原址新建，原有床位90张，本次新增20张
2F
副院长办公室/医务科/护理部/质控科/院感科/病案室/体外碎石科
3F
院长办公室/书记办公室/办公室/财务科/工会
住院楼，层数4F，建筑面积2354.4m2
1-4F
护士站/住院病房/公用卫生间及开水房，共设病床90床
老年养护中心，层数11F/1D，建筑面积16593.23m2
1F

住院结算中心/中心药房/康复理疗科/娱乐室/便民服务中心/护工部

共设床位300床
现有
2F

医技科（放射科/CT 室/检验科/超声影像科/心电图室/经颅多普勒/脑地形图/胃肠镜室/电子阴道镜室)
3F

老年医疗康复一科（外一科）
4F

老年医疗康复二科（外二科）
5F

老年医疗康复三科（内一科）
6F

老年医疗康复四科（内二科）
7F
老年医疗康复五科
8F
老年医疗康复六科
9F
老年医疗康复七科
10F
老年医疗康复八科
11F
湘阴县光荣院
1D
高压氧治疗室/中心供氧/中心吸引/设备后勤科/地下车库/营养食堂
精神卫生福利中心，层数3F，建筑面积5940.07m2
医务人员和管理人员办公室及住院病

房，共设床位90床
现有
公用工程
给水
水源采用城市自来水。由市政给水管网统一供给
现有
排水

采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水、医疗污水（门诊废水、住院楼废水等）排入医院污水处理设施处理达标后纳入污水处理厂，经污水处理厂深度处理达标后排入湘江
现有
食堂
依托现有食堂
现有
供电

由市政供电网提供，新建配电间
现有
制冷供热

均设置分体式空调及电热水器

现有
环保工程
废气
①食堂油烟依托现有油烟净化器处理后由专业引风管道引至楼顶排放；

②废水处理设施依托现有地埋式污水处理设施，产生臭气的处理池均密封；

③地面停车场周边绿化。
现有
废水
医院废水依托现有污水处理设施，经预处理（包括格栅、预消毒池、化类池、调节池）+生化处理+沉淀处理+深度处理（消毒），处理能力（600m3/d），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂集中处理达标后外排

院内现有污水处理设施
噪声
房屋隔声、消声、设备减震降噪等

现有
固体废物
生活垃圾

生活垃圾收集点依托院内现有

现有
医疗废物暂存点

依托院内现有，位于地埋式污水处理站上方，占地面积28m2，容积89.6m3，,暂存后委托有资质单位清运处置

现有
污泥

委托有资质单位清运处置

现有
（2）主要医疗设备

表2-9  项目现有医疗设备表
序号

设备名称

规格型号
数量

单位
备注

1

门诊楼椅装式牙科治疗设备

SDFAM2100型

1
台
现有
2

联体式牙科综合治疗台

TS-TOP308

1
台

现有
3

多参数病人监护仪

G3C

2
台
现有
4

六道心电图机

CM600

1
套
现有
5

病人监护仪

PM-800

1
台
现有
6

病人监护仪

IMEC8

1
台
现有
7

中星高血脂激光治疗仪

ZX-900型ZP-6

5
台
现有
8

叶大大数码激光治疗仪

ST-883型ZP-4

5
台
现有
9
天基权第一代MIMISLT半导体激光治疗仪

ZP-5

5
台
现有

10
仁和偏头痛治疗仪

CVFT-012H型ZP-4

5
台
现有

11
骨质增生治疗仪

ZP-161

5
台
现有

12
经络导频仪

10路输出

5

台

现有

13
中频治疗仪

两路独立输出

5

台

现有

14
颈腰椎牵引床

微电脑控制

5

台

现有

15
超短波治疗仪

台式

5

台

现有

16
腿浴治疗仪

/
2
台
现有

17
振脂机

TP-C8A

2

台

现有

18
高电位多功能治疗仪

LJ-9000

2

台

现有

19
气血循环机

LJ-00

2

台

现有

20
微电脑牵引治疗仪(颈、腰)

/
2

台

现有

21
微电脑关节被动训练器(肩、肘、腕)

/
1
台
现有

22
室外健身器材

/
150
台

现有

23
室内健身器材

/
177
台（套）
现有

24
变频中央空调

/
11
套
现有

25
PSA医用制氧系统
/

1

套

现有

26
污水处理站
处理能力600m3/d
1
套
现有

（3）主要原辅材料

表2-10   项目现有工程主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称
年用量
备注
1

75%酒精
0.5t
最大储存量0.1t，500ml/瓶，试剂科、检验科
2
干燥试纸条

90盒
准确的数量视具体运营情况而定
3
输液管

3000根
4
棉签
1500包
5
纱布
1000包
6
抽血针头
10900个
7
手套
1000双
8
84消毒液
1t
用于医院清洁、地面等消毒；最大储存量0.1t
9
二氧化氯泡腾片
0.5t
最大储存量0.1t，1kg/桶，污水处理站用房
10
柴油
4t
最大储存量2t，2t/箱，柴油发电机房
11
水

81701.6t
市政供水

12
电

20万kwh
市政供电

2、现有工程主要就诊流程及产污节点
[image: image5.png]Bt <

g0

> KFAR

M

B, s

'3

i9Y P

B2 3

HEST PR

=>EITHA—|

=> EiERR

R

feze )





图2-4  现有工程主要就诊流程及产污节点图

3、现有工程污染物排放达标情况
根据湘阴县康复医院2024年第一季度监测报告，现有工程各污染物均可达标排放。
（1）废气污染物监测结果及评价分析

项目无组织废气监测结果见表2-11所示。

表2-11  污水处理站周边无组织废气检测结果
[image: image6.png]KRR -
REEW | AREN | BWRR | R S | AR | BALER | R

LR TRImEI# T2

2024.03.06 - mg/m? 0.04 0.14 0.17 1.0
20244
’ s
03H05H 2024.03.06 WL mg/m 0.006 0.008 0.008 0.03
2024.03.06 | BRREE Tk <10 <10 <10 10

HRH&ME | RR: B, BEE: 9.9~10.2°C. RIE: 80%. AA: db. Xk: 1.8m/s. “E: 101.29~101.35kPa.

FRIERIR | ARHERRAE R HES VTSR G, HESVFATIESR S 12430624446330725T001Q,

BAE | ZARIGE R A YRR £ T




由表2-11监测结果可知，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度无组织最大浓度值分别为0.17mg/m3、0.008mg/m3、﹤10，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

（2）废水污染物监测结果及评价分析

医院废水排放口监测结果见表2-12。

表2-12    污水检测结果

[image: image7.png]RFEEM RFEALE AN it botE] o RRER ARHERAE
/ FERE / ia;E;;m /
2024.03.05 pH FRA 67 69
2024.03.06 Biry mg/L 4 60
20240306 | WEBEE | mgl 19 250
2024.03.05-07 | KB MPN/L 2.2x10° 5000
2024.03.06 EE S mg/L 0.06L 20
—_— 2024.03.06 HRE mg/L 0.0005 1.0
03A0sH Jedart 2024.03.06 ;z;} mg/L 0.004L 05
2024.03.05~10 ﬁﬂtiftﬁﬂ mg/L 46 100
2024.03.06 i mg/L 0.06 20
2024.03.06 Wﬂ!;gﬁﬁi& mglL 022 10
2024.03.06 am mg/L 209 30
2024.03.05 % 4 & 2 !
2024.03.06 BR mg/L 233 2-8
ARHERIR | AR RSV AESRGL, HESVATIESR S 12430624446330725T001Q,
Kild: 12.0°C.
ik TETF AR IR “RtRmL” %7,

G RARE A VKRR R





由表2-12监测结果可知，医院废水排放口各污染因子排放浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

（3）噪声监测结果及评价分析

项目厂界噪声监测结果见表2-13所示。
表2-13   噪声检测结果

[image: image8.png]W K45 dB(A)
LR U=kl ﬁ;‘, B AR
L =10
N1 JTRRM 1K 54
N2 TS 1Kk 58
20244
03H05H N3 I BE S 57
N4 TR 1k 54
FRAERRAE 60
FRAERIR | ARHERRME R HEVS VP ATIESR 6L, HHSVFATESI B 12430624446330725T001Q,
FE | SRS RO AR R T





由表2-13监测结果可知，项目四周厂界噪声昼间检测值为54-58dB（A），《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、现有工程污染物排放汇总
根据《湘阴县康复医院改扩建工程建设项目环境影响报告表》及现状排污情况统计，现有工程污染排放量汇总见下表。

表2-14    现有污染物排放量汇总表
项目
污染源
污染物名称
现有工程排放量
备注
废气
食堂
油烟
0.36t/a
发电机
NOx
0.1685t/a
SO2
0.0785t/a
颗粒物
0.0351t/a
停车场
CO
5t/a
NOx
0.00015t/a
CH
0.1241t/a
污水处理站
氨
少量
硫化氢
少量

臭气浓度
少量

废水
综合废水
废水量
60298t/a
COD
6.09t/a
BOD5
1.24t/a
SS
1.57t/a
NH3-N
0.34t/a
余氯
0.22t/a
固废
办公、生活
生活垃圾
121.9t/a
医疗室
医疗废物
96.4t/a
污水处理站
脱水污泥
2.59t/a
5、原项目主要环境问题及整改措施

原项目按照环评要求建设，严格执行“三同时”制度。验收监测期间，经现场检查和采样监测，无组织排放废气、厂界噪声、废水的监测结果均符合相应标准限值的要求，固体废物均得到了妥善暂存及处置；原项目在运行过程中不存在环评违法行为，根据本次现场勘察发现医院存在以下问题，并针对以下问题提出以新带老整改措施。

现有工程存在问题：

现有危废暂存间存在危险废物未按要求分区分类存放，未安排专人管理等问题。

现有污水处理设施运行年限已较久，部分工艺已无法发挥全部效能，导致出水水质不稳定。
院内未设置应急事故池。
自行监测未监测污水处理设施周边氯气和甲烷的无组织排放达标监测。
经现场勘察医院实际生产过程中会有过期废药品和中药渣产生，且现有的医废收集单位岳阳市方向固废安全处置有限公司没有该类医废的收集资质。
以新带老措施：

加强院内医疗危险废物的管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）等文件要求，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理；依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案；医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类

收集医疗废物：

①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

③ 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

④ 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

⑤ 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

⑥ 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

⑦医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

⑧隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

⑨隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；

⑩放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
拟在院内现有污水处理设施东北侧空地新设置一套一体化医疗废水处理设施，处理能力为300t/d，采用“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，淘汰现有污水处理设施，但不拆除。
在院内精神卫生福利中心楼北侧设置一个90m3的应急事故池。
拟在日后自行监测计划中增加污水处理设施周边氯气和甲烷的无组织监测因子。
医院需找有资质单位收集处理运营过程中产生的过期废药品和中药渣，并签订医疗废物收集处置合同。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物

本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2023年1-12月空气质量监测数据，监测统计见下表3-1。

表 3-1  2023 年湘阴县环境空气监测统计结果 单位 ug/m3

因子

评价指标

监测浓度

标准值

达标情况

SO2
年均值

5.4
60

达标

NO2
年均值

15.2
40

达标

PM10
年均值

48.3
70
达标

PM2.5
年均值
32.7
35
达标
CO

日平均第95百分位数
780
4000

达标

O3
日8小时最大平均第90百分位数
154
160

达标
由上表可知，项目所在区域 2023 年环境空气质量各监测因子浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）特征污染物
项目其它污染物为颗粒物，本次评价引用建华建材（湖南）有限公司锅炉改建项目委托湖南中额环保科技有限公司进行的监测数据，监测点位位于岳阳市湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司现有厂区内，位于本项目西北1.6km处，监测时间为2024年7月23-25日。因此，引用数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，监测结果如下：

表 3-2    其他污染物监测结果一览表

点位名称
检测项目
采样日期
检测结果
标准限值
单位
湘阴县临港产业新区建华建材（湖南）有限公司现有厂区内
TSP
2024.7.23
0.087
0.3
mg/m3
2024.7.24
0.094
2024.7.25
0.09
由上表可知，监测点位颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中24小时平均二级标准。
2、地表水环境

本项目废水经处理后排入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂处理达标后排入白水江后汇入湘江。本报告收集了《湘阴县第一污水处理厂入河排污口改扩建（6万m3/d）论证报告（报批稿）》中的数据，具体如下：

①监测点位：共设4个监测点位，详见表3-3。

表3-3  地表水环境质量现状监测断面

编号

河流名称

断面名称

W1（对照断面）

白水江

入河排污口上游500m

W2（控制断面）

入河排污口下游150m

W3（对照断面）

湘江

支流汇入湘江上游500m处

W4（消减断面）

支流汇入湘江下游500m处

②监测因子：水温、流量、石油类、悬浮物、化学需氧量、氨氮、pH值、五日生化需氧量、总磷、总氮、色度、挥发酚、粪大肠菌群共计13项。

③监测时间及频次：2023年7月3日~7月5日，连续监测3天，每天监测1次。

④评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准。

⑤监测结果与评价：项目地表水监测结果见表3-4。

表3-4  地表水水质现状监测结果

采样点位

检测项目

计量

单位

检测时间及检测结果

标准限值

是否达标

2023.07.03

2023.07.04

2023.07.05

W1（对照断面）

pH值

无量纲

6.9

7.0

7.3

6-9

是

水温

℃

20.6

20.7

23.8

—

—

石油类

mg/L

0.01

0.01

0.01

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

18

19

18

—

—

化学需氧量

mg/L

12

13

14

≤20

是

氨氮

mg/L

0.19

0.18

0.19

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.2

3.3

3.5

≤4

是

总磷

mg/L

0.07

0.06

0.07

≤0.2

是

总氮

mg/L

2.38

2.41

2.36

—

—

色度

度

5

5

5

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

3.8×102
4.1×102
3.9×102
≤10000

是

W2（控制断面）

pH值

无量纲

6.9

7.4

7.6

6-9

是

水温

℃

25.2

25.5

25.7

—

—

石油类

mg/L

0.01

0.01

0.01

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

16

15

14

—

—

化学需氧量

mg/L

15

16

14

≤20

是

氨氮

mg/L

0.18

0.17

0.16

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.8

3.9

3.5

≤4

是

总磷

mg/L

0.04

0.04

0.05

≤0.2

是

总氮

mg/L

2.26

2.25

2.28

—

—

色度

度

5

5

5

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

3.1×102
3.3×102
3.4×102
≤10000

是

W3（对照断面）

pH值

无量纲

7.6

7.0

7.6

6-9

是

水温

℃

26.3

26.4

25.7

—

—

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

14

13

15

—

—

化学需氧量

mg/L

15

13

14

≤20

是

氨氮

mg/L

0.16

0.15

0.14

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.8

3.3

3.5

≤4

是

总氮

mg/L

2.03

2.04

1.98

—

是

总磷

mg/L

0.08

0.07

0.08

≤0.2

—

色度

度

5L

5L

5L

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

4.2×102
4.5×102
4.7×102
≤10000

是

W4（消减断面）

pH值

无量纲

7.4

7.1

7.3

6-9

是

水温

℃

26. 1

25.9

25.8

—

—

石油类

mg/L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

是

悬浮物

mg/L

15

16

14

—

—

化学需氧量

mg/L

13

14

15

≤20

是

氨氮

mg/L

0.15

0.14

0.12

≤1.0

是

五日生化需氧量

mg/L

3.3

3.5

3.8

≤4

是

总氮

mg/L

1.99

2.01

1.96

—

是

总磷

mg/L

0.09

0.09

0.08

≤0.2

—

色度

度

5L

5L

5L

—

—

挥发酚

mg/L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005

是

粪大肠菌群

MPN/L

4.4×102
5.2×102
4.8×102
≤10000

是

由上表可知，监测断面的各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域地表水环境质量良好。
3、声环境现状

根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价委托了湖南宇昂检测技术有限公司于2024年11月18日对项目所在区域声环境进行了监测。

监测点位：东、南、西、北侧居民点处；

监测因子：等效连续A声级；

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行；

评价方法：《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中的相关规范进行；

执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

监测结果及评价：详见表3-5。

表3-5声环境质量现状监测结果单位：dB(A)
点位名称

监测内容
检测结果dB（A）

2024.07.09
昼间

夜间

N1东侧居民点
等效连续A声级

50.8
43.9
N2南侧居民点
54.6
41.1
N3西侧居民点
52.9
41.4
N4北侧居民点
48.8
41.9
标准限值

60
50
由上表可知，评价区域内敏感点监测均未出现超标现象，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状良好。
生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于湘阴县康复医院现有场界内，无需新增用地，无需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于湘阴县康复医院现有场界内，原则上可不进行土壤现状调查。

6、电磁辐射
本次环评不涉及电磁辐射评价，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

	环境

保护

目标
	本项目评价范围内的主要环境保护目标具体情况详见表3-6。

表3-6  项目保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标

坐标（经纬度）

环境功能及规模

与医院方位与距离

保护级别或要求

地表水
湘江（不含水源保护区）
/
渔业用水/大河
西面1km
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m

/
饮用水水源一级保护区

西北面8.3km
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准
屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下100m-300m

/
饮用水水源二级保护区

西北面6.3km
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
洋沙湖

E112.867586854
N28.637897296
渔业用水/湖泊
南面4.6km
东湖

E112.890889885
N28.672873302
渔业用水/湖泊
南面1.4km
大气

环境

锦绣山庄
E112.884744402
N28.690229821
居民小区，约540户
东北面180-410m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

湘阴县农业农村局

E112.883440848

N28.690272736

行政单位
东北面180-260m
散户居民1
E112.884629067

N28.688599037

居民，约150余户
东面5m-310m
天元首府
E112.882102426

N28.690052795

居民小区，545户
北面120m-240m
华奕曙光里
E112.882000502

N28.688641953

居民小区，450户
北面20m-220m
散户居民2
E112.880772050

N28.688132333

居民，约65户
西北面15m-300m
恒盛华府
E112.879420217

N28.688379096

居民小区，约1730户
西北面150m-330m
裕泰金港湾
E112.877918180

N28.687569069

居民小区，约500户
西面260m-430m
城关中学

E112.880117591

N28.685975837
学校，师生1600人
西面36m-240m
桥东新村

E112.878985699

N28.684656190
居民小区，约90户
西南面230-400m
桥东农贸市场

E112.880128320

N28.684237766
市场，约3000人
西南面200-350m
湘东家园

E112.881415780

N28.685085344
居民小区，约160户
西南面80-200m
散户居民3
E112.882220443

N28.685868549
居民，约20户
西南面10-100m
散户居民4
E112.885342534

N28.687681722
居民，约40户
东面90-350m
农业农村局南院宿舍区

E112.883894141

N28.686147498
居民小区，约90户
东面15-110m
湘北廉租房小区
E112.882998238

N28.685557550
居民小区，约150户
南面20-150m
散户居民5
E112.881962905

N28.683953589
居民，约240户
南面160-360m
湘阴县气象局

E112.885943304

N28.687118596
工作人员约30人
东面220-330m
军干所宿舍
E112.884918700

N28.686303204
约300人
东面120-230m
宗棠小区
E112.883604417

N28.684709972
居民小区，约496户
东南面100-250m
小天鹅幼儿园

E112.885610710

N28.686356848
幼儿园，师生950人
东面200-280m
左宗棠商业步行街
E112.885948668

N28.685305422

商业区，人数约3000人
东南面280-370m
散户居民6
E112.884559284

N28.683765834
居民，约160户
东南面180-380m
湘阴县公安分局

E112.882161389

N28.683111375
工作人员约400人
南面300-350m
院内老年养护中心楼
E112.882060053

N28.686949535
医护人员及病人约350人
改建医技楼西北侧55m
院内精神卫生福利中心楼
E112.882730606

N28.687646909
医护人员及病人约200人
改建医技楼北侧86m
声环境

散户居民1
E112.884629067

N28.688599037
居民，约7户
东面5m-50m
GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准

华奕曙光里
E112.882000502

N28.688641953
居民小区，112户
北面5m-50m
散户居民2
E112.880772050

N28.688132333
居民，约3户
西北面15m-50m
城关中学
E112.880117591

N28.685975837
学校，师生1600人
西面36m-50m
散户居民3
E112.882220443

N28.685868549
居民，约11户
西南面10-50m
农业农村局南院宿舍区
E112.883894141

N28.686147498
居民小区，约18户
东面15-50m
湘北廉租房小区
E112.882998238

N28.685557550
居民小区，约50户
南面20-50m
地下水环境
一水厂1#取水井
E112°52′50.77"

N28° 40′56.42"
饮用水取水口
西南面435m
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

一水厂3#取水井
E112°52′55.87"

N28°41′5"
南面130m
一水厂5#取水井
E112°52′54.72"

N28°40′56.58"

南面390m
一水厂6#取水井
E112°53′ 2.32"

N28°40′55.7"
东南面430m
一水厂8#取水井
E112°53′9.95"

N28°40′57.22"

东南面490m
一水厂10#取水井

E112°52′47.2"

N28°40′57.16"

西南450m
一水厂11#取水井

E112°52′53.35"

N28°40′54.27"

南面480m
一水厂12#取水井

E112°52′53.85"

N28°40′56.58"

南面400m
生态环境
洋沙湖-东湖国家级湿地公园（保育区），国家级湿地公园，湖南省第二批省级

重要湿地，南面4.6km。




综合医疗机构和其它医疗

	构

	≤100

	—

	—

	—

	＞95%



	
	

	总量

控制

指标
	依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs五项污染物实施总量控制。根据本项目的特点，确定本项目的总量控制因子为：COD、NH3-N。

结合工程特点，本项目改建完成后医院污染物总排放量为：COD7.13t/a、氨氮0.444t/a。本项目为综合医院改建项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。


 四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目建设方应督促施工单位严格遵守有关的法律、法规和规定，实行文明施工，创建“绿色工地”，针对施工期污染来源的排放规律采用切实可行的污染防治和控制对策，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低，同时在施工期应认真做好公告宣传工作，加强与附近居民的联系沟通，充分考虑公众的要求，最大程度地争取当地居民的理解和支持，项目施工期主要内容为土地平整和设备安装工程。

1、本项目施工期大气污染的产生源主要有：机械拆除、土建施工、运输车辆产生的扬尘；建筑材料的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。

（1）运输扬尘

根据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对环境会造成一定程度的粉尘污染。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。

通过对运输道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施，可以有效地抑制扬尘的扩散。通过对运输道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施，可以有效地抑制扬尘的扩散。

（2）堆场扬尘

本环评建议施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。

（3）机械拆除、土建施工产生的扬尘
本项目拟拆除建筑层数为3-4层，拟采用人工加机械进行，建筑拆除过程会产生扬尘，由于拆除建筑数量只有2栋，产尘量较小，不进行定量分析，环评要求拆迁过程中应设围挡措施，同时采用洒水或喷水抑尘等措施以减少粉尘的产生，最大程度减轻扬尘对周边居民的影响，设置围挡的高度不得低于1.8m。
（4）机械废气

项目建设期间还会产生因施工机械和运输车辆作业时排放的尾气污染物，施工过程燃油燃气产生的废气污染物。运输车辆和施工机械使用柴油为动力源，其排放废气主要为CO、NOX、HC等污染物，由于施工的燃油机械为间断施工，污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。

综上，项目废气对周围大气环境的污染，以扬尘废气较为严重。为减轻污染程度和影响范围，施工单位在施工过程应采取以下防治措施：

1）严格落实建筑工地扬尘防控措施。实现工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输8个“100%”，零层以上高空作业和拆迁作业严格落实封闭、湿法作业、喷淋等抑尘措施，严防扬尘。明确建设单位须将防治扬尘污染费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责；施工单位须制定具体施工扬尘污染防治实施方案，并向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门信息，接受社会监督。

2）施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施。

3）对易产生扬尘的建筑材料采取密闭运输，施工现场应设置车辆冲洗装置。

4）工程竣工后，及时清理和平整场地。

5）施工车辆有序通行、规范停放，不得妨碍场外城市道路其他车辆、行人通行。

6）各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。

7）在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

8）施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

9）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。

综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。

2、施工期声环境保护措施

施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，且多位于室外，因此会对周围环境产生不良影响。参考同类项目，项目施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的措施来减轻其噪声的影响：

（1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。

（2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市生态环境局湘阴分局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。

（3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。

（4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。

（5）建筑施工单位使用切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。生态环境行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。

（6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建设一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。

（7）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。

（8）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。

（9）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。

（10）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。

综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。

3、施工期水环境保护措施

项目施工周期较短，项目厂区不设施工营地，不设置厕所，依托于医院内公共设施，生活污水经院内现有化粪池处理之后排入市政管网，且施工期间的用水为喷雾降尘，喷雾水由土地吸收、路面挥发；施工场地设有洗车平台，洗车废水经沉淀池处理之后回用于洗车。施工单位应严格对施工废水的处置进行组织设计，严禁乱排施工废水。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水直接排入市政污水管网。

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏等现象发生。

（2）建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。

4、施工期固体废物环境保护措施

项目施工期间固体废物主要包括施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

施工过程以及在工程完成后，将会残留部分的建筑材料，包括废弃砂石、水泥、建筑拆除的废料等建筑材料。建筑材料等建筑垃圾分拣后可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的交由专业渣土公司处置。项目施工期主要内容为房屋拆除和建设工程、设备安装工程，无危险废物的产生。无需开挖工程，无废土石方产生。
施工期生活垃圾交环卫部门统一进行无害化处置。项目周边运输条件较好，项目需与专业渣土公司签订协议，确保项目废渣及时清运。

5、生态环境保护措施

（1）在工程总体规划中必须考虑工程对生态环境的影响，将生态损失纳入工程预算；在工程勘察、设计、施工过程中，除考虑工程本身高质、高效原则以外，也必须考虑减少生态损失的原则。

（2）施工期间要尽力缩小施工范围，减少生态环境的暂时损失，减少工程对生态的破坏范围。

（3）提高施工效率，缩短施工时间，同时采取措施，减少裸地的暴露时间。

（4）严格管理施工队伍，对施工人员、施工机械和施工车辆应严格按规定的路线行驶，不得随意破坏非施工区内的地表植被。

（5）杜绝施工现场的油泥等污染物随处堆放和填埋，生活垃圾需设临时垃圾箱，由当地环卫部门定期进行清运。在施工完成，准备从施工现场撤出的同时应及时清除施工场地滞留下的各类施工垃圾和废物等。


浓度限

	（mg/L）


	1

	DW001

	pH值

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级规定限值
	6~9


	2

	DW001

	化学需氧量

		250


	3

	DW001

	五日生化需氧量

		100


	4

	DW001

	氨氮

		25

	5

	DW001

	悬浮物

		60


	6

	DW001

	粪大肠菌群数（MPN/L）

		5000



	（3）废水处理措施及环境影响

项目改建后运营期综合污水排放量为64449m3/a（176.57m3/d），改建工程新增废水排放量为4151m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。项目废水排入医院污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后纳入市政污水管网，经湘阴县第一污水处理厂深度处理。则项目废水对周边水环境影响不大。

（4）污水处理设施可行性分析
本项目医疗废水及生活污水经院内现有化粪池处理之后进入一体化污水处理设施处理，处理能力为300t/d，采用“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺，本项目医疗废水排入城镇污水处理厂，参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），技术可行性分析如下：
表4-7  医疗废水处理可行性技术分析
可行性技术
本项目
是否符合
一级处理/一级强化处理+消毒工艺。

一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。

一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
一体化污水处理设施：设计处理规模300m3/d，工艺：A/O生物接触氧化+二氧化氯消毒预处理。

是
 同时医院采用的一体化污水处理设施配套设置2套自动消毒设备（一用一备），采用二氧化氯泡腾片加水溶配制二氧化氯水溶液投加消毒；污泥脱水采用现有的板框压滤机进行脱水至85%以下；废水排放口安装了在线监测装置（监测指标：PH、余氯、流量）；综上所述，本项目的医疗废水处理方案是可行的。
一体化污水处理设施设备组成详见下表。
表4-8   一体化污水处理设施组成一览表
序号

名称

型号规格

数量

单位

备注

一

调节池配件

1

污水提升泵

WQ15-15-1.5kw

2

台

2

液位控制器

高低液位控制

1

套

3

提升泵安装配件

钢丝软管，管件配套

1

套

二

一体化污水处理设备

1

一体化设备尺寸：10*3*3米

含：厌氧池、好氧池、沉淀池、消毒池

2

台

碳钢防腐

钢板厚度6mm

2

厌氧池生物填料

帘氏立体填料80%安装密度

1

套

3

厌氧池填料支架

钢制防腐

1

套

4

好氧池生物填料

帘氏立体填料80%安装密度

1

套

5

好氧池填料支架

钢制防腐

1

套

6

好氧池曝气装置

膜片式

微孔曝气器

1

套

7

好氧池

曝气系统管路

UPVC

1

套

8

沉淀池

中心导流筒

钢制防腐

1

套

9

沉淀池

导流筒支架

钢制防腐

1

套

10

罗茨风机

SR-80-4KW配套分气缸

2

台

11

污泥回流泵

WQ15-15-1.5kw

2

台

12

溢流三角堰

配套

1

套

13

人孔盖板

Q235

1

套

14

人孔

碳钢防腐

500*500*200mm

1

套

15

医疗污水专用自动消毒设备

RK-500

2

套

一用一备
三

安装附件及自动化控制系统

1

电气控制系统

自动/手动控制

1

套

2

电线电缆

标配

1

套

3

软管

标配

1

套

4

设备内管道阀门

标配

1

套

5

一体化设备基础

/

1

套


图4-1    现有板框压滤机
污水处理工艺流程详见图4-2。
[image: image9.png]TERHEESINE

S5 %N

v

38

A 4

Al

A 2

LGRS

A 4
PR | P a

v
AL

!

YLEN

mp [ s

HE S

TSR AE





图4-2  一体化污水处理站工艺流程图
一体化污水处理站工艺说明：

医院各类污水经管道收集进入医院三级化粪池，废水经沉淀厌氧后，医院污水经过人工格栅，去除水中较大的漂浮物，上清液流入调节池，调节池调节污水的水量和水质；为节约造价并在不影响处理效果的同时一池多用，利用调节池一部分做A级生化池（缺氧池），既能去除氨氮又起到预处理作用，调节池的污水采用泵入方式进入O级生化池，进行生化处理。本工程污水中有机成份较高，BOD5/CODCr＞0.4，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，由于氨氮也是一个污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的CO2作为营养源，将污水的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至调节池中A级生化段进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准中预处理标准限值。
改建后医院废水排总放量为64449m3/a（176.57m3/d），约占一体化污水处理设施设计处理规模的58.86%，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%，预留余量设计处理规模的41.14%，满足要求。
因此项目厂区一体化污水处理站的处理规模满足要求。根据废水分析内容，综合废水的出水浓度能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准，因此设施满足要求。

（5）事故排放风险可控性分析

医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，医院污水处理站的设计处理能力是300m3/d，应设置不小于90m3的应急事故池，医院拟将应急事故池设置于精神卫生福利中心楼北侧。

（6）依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目所在地位于文星街道，属于湘阴县中心城区，根据《湘阴县城总体规划（2003—2020年）、《湘阴县城排水专项规划》（2012～2030）、结合在编的《湘阴县国土空间规划（2022-2035年）》确定，湘阴县第一污水处理厂纳污范围为湘阴县城城区，本项目属于湘阴县第一污水处理厂的纳污范围之内，湘阴县第一污水处理厂相关情况如下。

目前，污水厂设计规模为6万m3/d，纳污范围为湘阴县第一污水处理厂纳污范围为湘阴县城城区设计规模及工艺：

一期建设规模为2万m3/d（已建），一期处理工艺为A/A/O氧化沟工艺：污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→A/A/O氧化沟→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水；

二期建设规模为2万m3/d（已建），二期处理工艺为A/A/O工艺：污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→A/A/O池→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水。

三期建设规模为2万m3/d（已建），目前正处于调试运行阶段，三期处理工艺为A/A/O工艺：污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅→旋流沉砂池→A/A/O池→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水。
湘阴县第一污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中TP≦0.2mg/L）后排入白水江后汇入湘江。本项目运营期废水最大排放量约为176.57m3/d，约占湘阴县第一污水处理厂总处理规模的0.29%，水量对湘阴县第一污水处理厂冲击较小，并且污水处理厂三期工程马上将投入运行，有能力接受处理本项目的废水，本项目废水经处理后能够达标排放，因此本项目污水进入湘阴县第一污水处理厂处置可行。

（7）监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生中107、床位100张以下的综合医院8411”，为登记管理；项目废水污染物监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）相关要求拟定，本工程运行期废水监测计划见表4-9。
表4-9  项目废水监测计划

要素

监测点位

监测因子

监测频次

废水

医院污水总排口（DW001）

流量，pH、粪大肠菌群数、COD、五日生化需氧量、氨氮、SS、LAS、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物、总余氯
流量自动监测，粪大肠菌群数每月监测一次；COD、SS每周监测一次；pH自动监测；五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、氨氮、阴离子表面活性剂、总氰化物每季度监测一次；接触池出口总余氯自动监测
2、运营期废气环境影响及保护措施

本次改建新增一套一体化污水处理设施，会产生恶臭，不会新增其他废气污染因子及产污节点。

（1）污水处理恶臭气体源强分析
本项目污水处理站运行过程中将产生废气，主要成分为氨和硫化氢等，类比同类项目采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水源强分析，本项目BOD5的处理量约为0.623t/a，则废水在处理过程中NH3产生量为0.0019t/a，H2S产生量为0.00007t/a。本项目年运行8760h，则NH3排放速率为0.0002kg/h，H2S排放速率为0.000008kg/h。

参考《医疗污水处理技术指南》提出：为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，为进一步降低恶臭气体对周边环境的影响，建设方应从运行管理及绿化等方面采取相应的防治措施，具体如下：

①对一体化污水处理站的池体进行了加盖密封，并采取周边绿化。

②污水处理设施的污泥要及时清运，减少污泥堆存。

③医院四周种植了吸附作用的绿化，降低恶臭污染的影响程度。

本项目的异味和恶臭产生量较小，污水处理站采取一体化封闭式建设，同时喷洒除臭剂减少恶臭气体的排放，除臭剂采用纯天然植物原料，能有效杀灭细菌去除腐臭，能自然降解无毒物质，不导致环境污染。通过采取以上措施处理后，项目异味及臭气对周围环境的影响可明显减小，不会对周边环境造成明显影响。

（2）大气污染源排放口基本情况
本项目污水处理站恶臭气体无组织排放，不涉及大气污染源排放口。

（3）大气污染防治措施可行性分析

本项目污水处理站为一体化封闭式建设，加强运行管理，污泥及时清运，同时喷洒除臭剂，恶臭气体以无组织形式排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）中表A.1，除臭剂处理污水处理站产生的臭气为可行技术，可有效避免或减少污水处理站臭气对周围环境的影响，该臭气防治措施可行。

（4）废气监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105—2020）相关要求及项目特点，本工程运行期废气监测计划见表4-10。
表4-10 项目废气监测计划

要素

监测点位

监测因子

监测频次

废气

污水处理设施周边

H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
1次/季

3、运营期噪声环境影响及保护措施

项目营运期噪声主要为社会生活噪声、设备运行噪声和交通噪声。社会生活噪声包括职工及病人生活噪声；设备噪声主要为空调运行噪声、通风系统噪声；交通噪声主要为出入本项目附近的车辆行驶噪声。不会新增产噪环节，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、运营期固体废物分析

（1）固废产生

改建后医院床位减少22张，生活垃圾、医疗废物不会有新增；废水排放量新增4151m3/a（11.37m3/d），污水处理污泥会有少量增加；运营过程中还会产生过期废药品和中药渣。

1）医疗废物

按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ 228-2021）的规定：病床、门诊的医疗废物产生量计算及预测可按以下计算方法：

a、病床医疗废物产生量计算及预测可按以下计算方法：

病床医疗废物产生量（kg/d）=床位医疗废物产生率（kg/床·d）×床位数（床）×床位使用率（%）

项目医疗废物平均产生量0.35kg/d·床计，改建后医院床位减少22张，以床位最大使用率100%计，则病床医疗废物减少的产生量应为2.81t/a。

医院现有医废产生量为96.4t/a，改建后医疗废物产生量为93.59t/a。
2）废水处理设施污泥

项目医疗污水处理过程中产生的污泥主要包括化粪池、栅渣及沉淀池污泥，参照《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数测算项目污水处理厂污泥产生系数使用手册》中无初沉池的生化处理（含一级生物强化）核算公式（S=rk2P+k3C，S为含水率80%的污泥产生量，t/a；r取值根据SS浓度范围，大于≧100mg/L，且<200mg/L时取值1.3；k2为生化污泥产生系数，本项目污水处理工艺取值为1.45，P化学需氧量的去除总量，本项目为0.21t/a；k3，絮凝剂使用量，本项目为0；C无机絮凝剂使用量），根据计算得知项目污水处理设施污泥年新增产生量约0.396t/a，医院现有污泥产生量为2.59t/a，改建后总污泥产生量为2.986t/a，根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中规定：“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，因此，污泥和栅渣应严格按照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ/T228-2021)消毒后，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处理。

3）废药品、中药渣
根据现场调查，医院运营过程中会产生过期药品和煎中药产生的中药渣，废药品和中药渣危废代码为HW03（900-002-03）“销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药”，废药品和中药渣产生量为6t/a，应在医疗废物暂存间暂存后定期交给有资质的单位处理。
4）生活垃圾

住院病人按每病床每日产生生活垃圾1.0kg计，项目改建后减少床位22张，则产生的生活垃圾减少22kg/d（8.03t/a），现有生活垃圾产生量为121.9t/a，改建后生活垃圾产生量为113.87t/a。
5）固体废物产排情况汇总

本项目工程固体废物产生及处置情况见表4-11，危废产生及处置情况见表4-12。

表4-11　　改建后固体废物产生量及处置情况一览表

固体废物类别

产生量(t/a)

废物属性

处置方式

医疗废物

93.59
危险废物

委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理

医疗污水处理设施污泥

2.986
危险废物

委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理

废药品、中药渣
6
危险废物

定期交给有资质的单位处理
生活垃圾

113.87
/
委托环卫部门处置

表4-12　　改建后危险废物产生量及处置情况一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生环节

物理性状

主要有毒有害物质

产废周期

危险特性

污染防治措施

01

医疗废物

HW01

841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

93.59
医疗工段

液体
/固态
病菌、病毒、
人体废弃物、
化学试剂、消毒剂、汞血压计等
每天

In/T/C/R/I
委托处置

02

医疗污水处理设施污泥

HW01

841-001-01

2.986
污水处理设施

固态

病菌、病毒、寄生虫卵等

/

In
委托处置

03
废药品、中药渣
HW03
900-002-03
6
药房
液体
/固态
废弃的药品、废中药渣
每天

T

委托处置

（2）危废管理要求
对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

危险废物的收集、贮存、运输、管理中须严格执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，具体要求如下：

A、危险废物暂存间的设置：本项目共设置1个危险废物暂存间，建筑面积10m2，位于1#病犯监舍一楼，危险废物暂存间防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定：

①按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙。

③要求有必要的防风、防雨、防晒措施。

④要有隔离设施或其它防护栅栏。

B、危险废物管理要求：

①根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》医疗废物暂存间内应设置温控设施，将暂存温度控制在20℃以下，医疗卫生机构应当及时分类收集医疗废物。

②感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

③本项目医疗废物属于危险废物。医院在每个科室配置专用的废物转运箱，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至项目医疗固废暂存间，医疗废物暂存时间不超过48h，应及时交由有资质的单位处理。

④医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至项目医疗废物暂存间。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003），及时清运处理，应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物转运车技术要求》、《危险废物转移联单管理办法》等相关规定，对医疗废物实行严格管理，每日消毒，控制存放时间不超过48h，对于不同性质的医疗废物严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置。

⑤医疗废物的转运属于专业性极强的操作工程，医院应设置专人负责院内的转运过程，对操作人员进行严格培训和管理，配备必要的个人防护用品，确定转运的时间、路线、器具，对于进入临时存放间的医疗废物应逐一登记。操作人员与专业公司的工作人员应做好交接工作，配合将医疗废物安全的转移到运输车辆上，并填写转移联单，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。

⑥完善医疗废物登记管理，加强全站相关科室医疗废物的登记管理制度，将医疗废物交接给指定收集医疗废物的工作人员时，必须由责任人进行医疗废物登记并建立台账制度。

⑦污水处理站污泥应及时进行清理，污水处理设施产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，环评要求污泥脱水后投加生石灰消毒后装进收集桶内暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位进行清运处置。

⑧废物的贮存容器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性，贮存场所内禁止混放不相容危险废物；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

采取上述措施后，医疗废物对环境影响不大。

（3）依托现有危废暂存间可行性分析
根据调查医院现有危废暂存间存在危险废物未按要求分区分类存放，未安排专人管理等问题。本次环评要求加强院内危险废物的管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）以及上一小节中的危废管理要求进行整改，保证危废分区分类存放，安排专人对危险废物进出库及存放进行管理。在进行危废暂存间的规范化整改后，院内危废暂存间可满足现行环保要求，同时本次改建后医院的危险废物的产生量总量是减少的，因此本项目产生的危险废物依托现有危废暂存间存储是可行的。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下：

表4-13    改建后危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

年产生量

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

医疗废物
HW01

841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01

93.59t
危废暂存间

28m2
防漏袋装/桶装

8t

7d
2

医疗污水处理设施污泥
HW01

841-001-01

2.986t

防漏胶袋装袋堆存

3
废药品、中药渣
HW03
900-002-03
6t
防漏袋装/桶装

（4）运输过程的环境管理
①医院内转移

项目产生的医疗废物采用专用的储存桶进行收集，采用人工搬运，进一步降低可能发生的泄漏事故，泄漏事故一旦发生后，及时对泄漏物进行回收，对周边环境影响可控。

医院制定了转移路线图，医院内医疗废物的转运需严格按照路线图进行转运，手术室产生的医疗废物及时转运。

②医院外转移

医疗废物医院外转移是需要有具有资质的专用运输车辆负责，由危废处置单位负责申报。转运时双方做好转运台账记录。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证，运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

在运输医疗废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

医疗废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

（5）管理制度

医院内建立了较完善的《医疗废物管理规定》、《医疗废弃物收集、清运、暂存管理规定》、《医疗废弃物应急处理预案》等相关环境管理制度。

采取上述措施后，项目产生的固体废物经合理、安全、经济的处理后，对环境造成影响有限，固废处理处置率达100%，对环境的影响是可以接受的。

5、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ级以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。

（1）风险物质识别
本项目为医院的建设，主要涉及的风险物质为消毒使用的84消毒液（主要成分次氯酸钠）、柴油和二氧化氯等。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q值按下式进行计算：

[image: image10.png]



式中：

q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表4-14  化学品的临界量
物质名称

临界量（t）

最大存贮量(t)
q/Q

计算值
次氯酸钠（84消毒液）
5

0.1
0.02
酒精
500
0.1
0.0002
二氧化氯泡腾片
0.5
0.1
0.2
柴油
2500
2
0.0008
本项目Q值为0.221＜1，风险潜势为I。项目环境风险简单分析情况详见下表。

（3）生产设施风险识别：本项目在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险因素识别见表4-15。
表4-15  项目生产设施环境风险因素识别

序号

发生场所

主要危险

1

危废暂存间
火灾

2

门诊住院楼
火灾

（4）环保设施风险识别

项目环保设施风险因素识别见表4-16。

表4-16  项目环保设施风险因素识别

序号

发生场所

主要危险

1

一体化污水处理站
设施运行故障，废水超标排放

（5）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。

（6）风险事故影响分析

1）火灾事故及次生污染事故环境风险分析

项目火灾的发生原因可分为3种：①医疗设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下：

①强化设备的维护保养制度，定期停工对设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少设备起火的概率；

②加强医护人员安全操作培训，增强安全意识。

③定期对院内带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。

综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。

2）废水事故排放环境风险分析

项目设独立的污水处理设施，在运行过程中因管道破裂、电力设施受损、药剂投加量不足等，导致污水处理不达标或未处理直接排放而产生的环境风险。

当事故排放时，污水中各污染物排放浓度会大增，尤其是污水中含有的各种病原菌等致病性污染物，将对湘阴县第一污水处理厂水质造成较大的影响。

①根据污水事故排放对环境的影响分析，污水事故排放应设置以下防范措施：

A、设备箱体、污水管、污泥管等工艺管道采用镀锌管或经防腐处理的钢管，曝气管采用ABS管，以耐腐蚀。

B、为延长设备及构筑物的使用寿命，采用环氧树脂漆防腐涂料对设备管道防腐，内外各涂三道。

C、对污水处理设施提供双路电源和应急电源，保证污水处理设施用电，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过处理就排放情况的发生。

②污水事故排放情况下的处理措施

A、污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用备用设备，保障污水能够得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放；

B、污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

C、医院应备有应急电源，在系统停电情况下，应立即启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

D、污水处理设备不能正常运行时，应启动应急预案，减少医疗废水产生，从源头降低进入污水处理站的水量；在发生污水非正常排放时，医院应在污水处理站人工投加消毒粉进行消毒处理，以降低因事故排放中粪大肠杆菌等病菌对环境造成不利影响。

项目环保设施故障风险原因可分为3种：①未按处理设施操作规程进行作业；②设施超负荷运行；③设施破损；建设方应采取对应的预防措施，从而减少环保设施运行故障发生概率，措施如下：

①强化环保设施的维护保养制度，定期停工对环保处理设施进行保养和维修，减少处理设施事故发生概率，从而减少环保设施发生故障的概率；

②加强员工对环保设施操作的培训，增强员工环保意识；

③定期对环保处理设施进行检修，若发现破损或故障，应在第一时间组织人员进行检修；

④专人专岗负责企业内部环境保护管理，制定突发环境事件应急预案。

（7）环境风险防范措施及对策

相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。

为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。

1）风险事故预防措施及对策

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

①对作业区地面进行硬化、防渗，避免造成土壤及地下水污染。

②加强环保设施的运行管理，定期对环保设施进行检修，保证设施正常稳定运行。若环保设施故障从而导致的污染物超标排放现象发生，企业应在第一时间进行停产，对环保设施进行维修，直到设施恢复正常后方可恢复正常。

③加强物料贮存管理，避免物料（液体原料）泄漏事故的发生。

④加强环保教育，医护人员及职工经培训后方可在岗作业，避免因操作不当导致的环境污染事件发生。

2）生产及操作过程风险防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对医院具有重要的意义。

①职工需培训后方可上岗，作业时应按照设备操作规程进行操作。

②投料及放料过程中，需按照操作规程进行，避免物料的泄露。

3）末端处置过程风险防范措施

①环保末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

③环保处理岗位严格按照操作规程进行，确保环保设施处理效果。

④对环保治理设施进行定期检修（每月至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保环保治理设施的电力供应，场内配置有备用发电机。

4）危险化学品泄漏预防措施

本项目涉及的危险化学品包括次氯酸钠和二氧化氯，贮存于仓库和投药间内，投药间内应采取的泄漏预防措施如下：
①储存、使用危险化学品的部门，应当根据危险化学品的种类、特性，在库房等作业场所设置相应的通风、防晒、防火、灭火、防爆、防毒、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并应按规定进行维护保养，保证符合安全要求。

②次氯酸钠和二氧化氯等危险化学品必须储存在专用储存室内，分类进行存放，危险化学品之间需相隔一定距离，并设置明显标志。指派责任心强，经培训考核，熟知危险物品性质和安全防护知识的专人进行管理。

③危险化学品的储存部门，应当在储存场所设立通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，应采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性。

④每天对库房内外进行安全检查，货架牢固程度，堆放是否合理，并做好记录。

⑤项目次氯酸钠和二氧化氯应按照危险化学品进行管理，因此，本报告要求建设单位应对危险化学品贮存区域地面采取防渗措施，并建设围堰，避免危险化学品泄漏至贮存区域外。

5）其他防范措施

厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。

（8）风险评价结论

在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。医院在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在院内，其风险在可接受范围内。

表4-17  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

湘阴县康复医院
建设地点

（湖南）省

（岳阳）市

（/）区

（湘阴）县
先锋路220号

地理坐标

经度

112度52分56.287秒
纬度

28度41分13.573秒
主要风险物质及分布

污水处理设施、仓库
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

消毒液（主要成分次氯酸钠）泄漏或渗漏对水环境的污染较为严重，水环境一旦遭其污染。同时，由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的泄漏物质，不仅会造成植物、生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水；二氧化氯和柴油泄露可能引起爆炸等，二氧化氯腐蚀性很强
风险防范措施要求

要求医院酒精存放仓库、二氧化氯所在区域地面进行防渗防腐处理。二氧化氯水溶的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，编制环境风险应急预案。
6、地下水、土壤
本项目可能对地下水造成污染的途径的是：（1）污水处理设施中的污染物质下渗，（2）医疗废物暂存间污染物泄露通过地面下渗，进入土壤中，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。项目营运期土壤、地下水污染情况见下表：

表4-18   地下水、土壤环境影响识别表

污染源

工艺流程/节点
污染途径

污染物

备注

医院
医疗废物暂存间
垂直渗入

检验废液、血液、尿液标本等
事故状

态泄漏

废水处理设施
垂直渗入
医疗废水
⑵地下、土壤分区防控措施
根据项目地下水、土壤影响途径，本环评建议采用分区防控措施。将医院分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
表4-19  厂区分区防渗措施

序号

污染分区

名称

防渗及防腐措施

1

重点防渗区

医疗废物暂存间、污水处理设施
严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求制定防渗措施：地面硬化处理并设防渗层，采用专门的转运容器按危险废物种类分类储存。
采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料(HDPE)防渗层，或采取其他防渗措施，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

2
简单防渗区

办公区域

一般地面硬化

若发生事故，建设单位应及时处理，首先清理泄漏源、收集泄漏的物料，然后清理污染区域，包括被渗入污染的土壤，由于本项目已做好场地硬化和防渗，因此，对土壤、地下水的影响较小。

综上所述，本项目在严格落实防渗措施的情况下，物料渗入影响土壤、地下水的可能性较小，若发生渗入影响，在及时处置的情况下对土壤、地下水的影响可以接受。

生态

本项目在现有医院内进行建设，不涉及新增用地，本项目建设对生态环境基本无影响。

8、电磁辐射

医院建设有放射科，配置有X光机等设备。医院拟委托相关专业单位，对医院电磁辐射设备的位置分布和防护措施进行检测和评价，并根据评价结果和要求，做好电磁辐射屏蔽防护，办理相关许可证。本环评不对辐射相关内容进行评价。

9、环境管理要求及排污口规范化建设
（1）环境管理

根据我国有关环保法规的规定，医院应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责医院的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。建设单位设置1名兼职环保人员统一负责医院的安全和环保工作，直接向院长负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。

医院应严格执行一下环保管理制度：

1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公辅的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经验收合格后，方可投入运行。

2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。

4）建立企业环保档案：企业应建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

（2）排污口规范化建设

根据《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15563.1-1995)、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边远距离地面约2米；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场的设置方式为固定式标志牌；

（3）废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。
10、项目环保设施及投资

表4-20   项目环保投资一览表
类别

项目及建设内容

治理措施

投资(万元)

施工期

扬尘防护

洒水降尘、洗车台

10

噪   声

禁止夜间施工、设置围挡及临时隔声屏障

10
施工废水

临时沉砂池、排水沟

10

小计

/

30
运营期

废水
新增一个三级化粪池和一套一体化医疗废水处理设施
150
废气
除臭、绿化
2
噪声
污水处理站选用低噪设备、采用消音器、减震垫，封闭式作业空间等
纳入污水处理设施建设费用
固废
垃圾桶
1
环境风险
应急事故池
10
土壤地下水
新增一体化污水处理设施防渗措施
10
合       计

233
项目总投资3265.23万元，其中环保投资233万元，占总投资的7.1%


	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	运输扬尘
	颗粒物
	运输车辆使用帆布密封或采用罐体车运输，路面洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	堆场扬尘
	颗粒物
	物料堆放使用帆布遮盖
	

	
	
	拆除、土建扬尘
	颗粒物
	施工场地四周设置围挡
	

	
	
	施工机械废气
	CO、NOX、HC
	自然扩散
	GB16297-1996相关标准

	
	运营期
	废水处理设施周边
	H2S、NH3、臭气浓度
	废水处理设施密封加盖，周边绿化和喷洒除臭剂
	GB18466-2005表3标准要求

	
	
	汽车停车场
	HC、CO
	周边绿化
	GB16297-1996相关标准

	地表水环境
	施工期
	洗车废水
	SS
	经沉淀池处理后回用，不外排
	/

	
	
	生活污水
	粪大肠菌群数、COD、五日生化需氧量、氨氮、SS
	生活污水经院内现有化粪池处理之后排入市政管网
	 《污水综合排放标准（含修改单）》（GB 8978-1996）中三级标准要求

	
	运营期废水总排口（DW001）
	粪大肠菌群数、COD、五日生化需氧量、氨氮、SS、LAS
	1座医疗污水处理设施，医疗污水排入项目污水处理设施处理达标后排入市政污水管网
	GB18466-2005表2预处理标准要求

	声环境
	（施工期）施工噪声
	Lep（A）
	选用低噪声设备，加强进出车辆的管理，合理安排好施工时间与施工场所
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值

	
	（运营期）设备、社会生活噪声
	Lep（A）
	选用低噪声设备，加强进出车辆的管理，医院内限制鸣笛，加强绿化
	（GB12348-2008）中2类标准要求

	固体废物
	施工期：建筑材料等建筑垃圾分拣后可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的交由专业渣土公司处置；生活垃圾交环卫部门统一进行无害化处置。

	
	运营期：生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。项目产生的医疗废物进行分类收集，暂存医疗废物暂存间后委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处置；废药品和中药渣应在医疗废物暂存间暂存后定期交给有资质的单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	根据项目地下水、土壤影响途径，本环评建议采用分区防控措施。将医院分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求制定防渗措施：地面硬化处理并设防渗层，采用专门的转运容器按危险废物种类分类储存。采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料(HDPE)防渗层，或采取其他防渗措施，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。简单防渗区采取一般地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	危废暂存间按照要求进行地面硬化、防渗，应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

二氧化氯水溶的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，编制环境风险应急预案。

	其他环境

管理要求
	1、加强管理，确保环保设施正常运行

2、项目投入使用前按要求完善排污许可申报。

3、严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经环境部门验收合格后方可投入正式使用。


六、结论

	本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保要求，项目按照本报告提出的污染治理项目措施逐一落实，并在营运期间中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展，由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上做出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	0.0785t/a
	0
	0
	0
	0
	0.0785t/a
	0

	
	NOx
	0.1685t/a
	0
	0
	0
	0
	0.1685t/a
	0

	
	颗粒物
	0.3951t/a
	0
	0
	0
	0
	0.3951t/a
	0

	
	NH3
	少量
	0
	0
	0.0019t/a
	少量
	0.0019t/a
	+0.0019t/a

	
	H2S
	少量
	0
	0
	0.00007t/a
	少量
	0.00007t/a
	+0.00007t/a

	废水
	COD
	6.09t/a
	0
	0
	1.04t/a
	0
	7.13t/a
	+1.04t/a

	
	BOD5
	1.24t/a
	0
	0
	0.42t/a
	0
	1.66t/a
	+0.42t/a

	
	氨氮
	0.34t/a
	0
	0
	0.104t/a
	0
	0.444t/a
	+0.104t/a

	
	SS
	1.57t/a
	0
	0
	0.249t/a
	0
	1.819t/a
	+0.249t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	121.9t/a
	0
	0
	0
	8.03t/a
	113.87t/a
	-8.03t/a

	危险废物
	医疗废物
	96.4t/a
	0
	0
	0
	2.81t/a
	93.59t/a
	-2.81t/a

	
	废药品、中药渣
	6t/a
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	医疗污水处理设施污泥
	2.59t/a
	0
	0
	0.396t/a
	0
	2.986t/a
	+0.396t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①




湘阴县第一污水处理厂











委托有资质


单位处理





综合


废水





湘阴县第一污水处理厂











委托有资质


单位处理





综合


废水











项目位置














PAGE  

_1234567890.vsd
医院现有用水


医院污水处理设施


新鲜水


化粪池


新增用水


湘阴县第一污水处理厂


223.84


165.2


11.37


238.056


损耗58.64


14.216


损耗2.846


176.57



_1234567891.vsd
�

机械拆除（原门诊楼、住院楼）


场地清理


新建门诊医技楼


室内装修


办公用品及医疗设备清理


办公设施和医疗设备安装


工程验收


图例：
G   废气
W   废水
N   噪声
S   固废


G、W、N


S


G、W、N、S


G、N、S



