县政府办文件

附 件

64

64

湘阴县2025—2026年秋冬春水利建设实施计划表

| 序号 | 乡镇或 类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目 总投资 (万元) | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 计划完成时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省市资金 | 县级 资金 | 其他 | 2025 年底 | 2026年 3月底 |  |
|  | 全县合计 |  |  | 115759 | 115759 | 41639 | 8120 | 27201 | 38799 |  |  |  |
| 一 | 薄弱环节治理工程 |  |  | 1733 | 1733 | 128 | 115 | 1490 |  |  |  |  |
| 1 | 重点险工险段处置工程 |  |  | 834 | 834 | 128 | 115 | 591 |  |  |  |  |
| 1.1 | 静河镇 | 湘阴县静河镇猪婆潭涵管渗漏处置工程 | 静河镇猪婆潭涵管、防洪闸等拆除 重建 | 173 | 173 |  | 75 | 98 |  | √ |  |  |
| 1.2 | 石塘镇 | 湘阴县石塘镇白泥湖垸水毁修复项目 | 对石塘镇白泥湖垸马头山泄洪闸、伏家咀泄洪闸、北湖垸南撇洪堤漫溢裂缝处险、狗头坝泄洪闸、林科所3号闸、寺坝水库副坝溢洪闸、杨家山低排闸口堤防护坡损毁、杨家山高排闸口堤防护坡损毁、鸡啼湖堤段块石护坡损毁、朝阳机埠、范家坝村喻家塘等11处水毁工程进行修复 | 276 | 276 | 55 | 10 | 211 |  | √ |  |  |
| 1.3 | 新泉水闸 管理所 | 湘阴县新泉寺水闸海 漫及河床水毁修复工程 | 修复新泉水闸海漫80m，外运土方回填及夯实6400m3，M15浆砌石护坦960m3 | 100 | 100 | 50 | 30 | 20 |  | √ |  |  |
| 1.4 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖泵站修复工程 | 对洋沙湖泵站进行水毁修复、进水池清淤，水机、电气设备进行更换 | 85 | 85 | 23 |  | 62 |  |  | √ |  |
| 1.5 | 金龙镇 | 燎原水库北干渠芙蓉北路暗涵修复、兴利支渠损毁修复 | 北干渠芙蓉北路暗涵垮塌227m，计划采用定向拉管直径1m，长227m，并设置4个沉沙井；兴利支渠从太湖斗渠渠口至金龙雅苑西北出口1.5m预制钢筋砼暗涵清淤813m，拆除湘江新区金龙智能制造产业园2根穿透暗涵的管桩，新建控水闸门2处，在上游进口位置新建沉砂池 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | √ |  |
| 2 | 一般小水利工程恢复 |  |  | 899 | 899 |  |  | 899 |  |  |  |  |
| 2.1 | 文星街道 |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| ① |  | 双桥社区抗旱渠道水毁修复 | 对双桥社区抗旱渠道垮塌部分进行修复360m，并进行清淤 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | √ |  |
| ② |  | 氮肥厂拦水坝底水闸启闭机更换 | 对氮肥厂拦水坝底水闸启闭机进行更换 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 望滨社区大塘组灌溉机埠及抗旱渠道新建 | 望滨社区大塘组200亩农田因芙蓉北路建设，原有灌溉渠道不能进行灌溉，计划在白水江新建1处22kW潜水泵抗旱机埠并新开抗旱渠道 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 石牛社区长康组屋场排水渠道修复及塘坝清淤 | 石牛社区长康组屋场排水渠道及蓄水塘坝淤堵，计划整修排水渠道、改建排水路下涵、清淤扩容蓄水塘坝 1处 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 双桥社区胜利组塘坝清淤修复 | 对双桥社区胜利组塘坝清淤扩容，塘坝护坡、输水管及抗旱渠道修复 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| 2.2 | 鹤龙湖镇 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| ① |  | 王家坝渠道 疏衬砌 | 对王家坝机埠渠道进行清淤疏浚和衬砌 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ | 县政府办文件 |
| ② |  | 城西渠兴联村渠段清淤及水毁 修复 | 对城西渠兴联村渠段进行清淤，垮塌部分进行修复 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ | 65 | 古潭村1组、4组、10组、15组渠道修复 | 对古潭村1组、4组、10组、15组渠道进行清淤，垮塌部分进行修复 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ④ | 66 | 老闸口机埠海漫修复 | 对大堤桩号3+750处老闸口机埠海漫垮塌的浆砌石进行修复 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 湘江村渠道、农场社区三分渠水毁修复 | 对湘江村渠道进行清淤修复130m；农场社区三分渠清淤修复150m | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.3 | 南湖洲镇 |  |  | 72 | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |
| ① |  | 南湖洲机埠维修加固 | 对南湖洲机埠水泵梁重建，出水池控水闸修复2张，更换出水钢管16m、弯头2个 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ② |  | 洋沙渠清淤维修加固 | 对洋沙渠清淤维修加固1000米 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 芷泉河村间堤4组灌渠清淤护砌 | 对芷泉河村间堤4组灌渠清淤护砌1100米 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 建民社区3、4组排灌渠清淤维修 | 对建民社区3、4组排灌渠清淤维修400米 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 胭脂片渠道清淤维修 | 对胭脂片排渠清淤维修1500m | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | √ | 县政府办文件 |
| ⑥ |  | 芷泉河村渠道清淤护砌 | 对芷泉河村灌排渠道清淤护砌180m | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ⑦ |  | 燎原14、15组排灌渠护砌 | 燎原14、15组排灌渠护砌1200米 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ⑧ |  | 焦潭湾灌渠清淤疏浚维修 | 对焦潭湾灌渠清淤疏浚维修1200米 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| 2.4 | 湘滨镇 |  |  | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  |
| ① |  | 复兴围村抗旱渠道水毁 修复 | 对复兴围村抗旱渠道垮塌部分进行修复300m并清淤 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ② |  | 吉祥寺、酬塘山、西边岭、六河口、罗家闸5处防洪闸门 | 对吉祥寺、酬塘山、西边岭、六河口、罗家闸5处锈蚀损坏的防洪闸门及启闭设备进行更换 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 白马寺猪婆塘堤脚、云集寺堤脚滑坡修复 | 对白马寺猪婆塘堤脚、云集寺堤脚发生垮坡的520m堤防进行修复治理 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | √ |  |  |
| ④ | 县政府办文件 | 新建毛家湖、下坝湖抗旱设施建设和两水夹堤控 水闸 | 新建毛家湖、下坝湖抗旱设施建设和两水夹堤控水闸，疏浚抗旱渠道 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 湘滨村紫山片水利设施 建设 | 紫山6组、12组机埠周边水利配套设施建设；紫山2组、3组沟渠整治120m | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| ⑥ |  | 湘滨村甘口片一、二、四组沟渠疏浚 | 沟渠护坡、清淤、扫障 （长550m，宽4m） | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ⑦ |  | 湘滨村甘口片十六组沟渠疏浚及修复 | 沟渠清淤及修复、填土方（长460m，宽2m） | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| 2.5 | 杨林寨乡 |  |  | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| ① |  | 莲子口渠道清淤、边坡整修 加固 | 对1280米莲子口渠道清淤、边坡整修加固 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ② |  | 丁头机埠压力水箱修复及拦污栅更换 | 对丁头机埠压力水箱与涵管连接处裂缝渗水处进行修复，涵管内壁U型橡胶密封止水；拦污栅更换8张 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 合湖渠道清淤、衬砌 | 对580米合湖渠道清淤、衬砌 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 太合围村渠道垮塌修复 | 对太合围村蘑菇基地500m渠道进行清淤修复、衬砌，衬砌为0.8×1.0m深混凝土矩形渠 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| 2.6 | 岭北镇 |  |  | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  |
| ① |  | 双华村、金沙台村抗旱渠道水毁修复 | 双华村渠道清淤修复310m，金沙台村渠道清淤修复630m | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ② |  | 湘江、镜明河闸门更换 工程 | 对闸门锈蚀严重、损坏、启闭机老化的5处水闸进行闸门和设备更换 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ | 67 | 樟湖撇洪渠扫障清淤 修复 | 对岳洲窑村樟湖片樟湖撇洪渠扫障清淤700m，新建节制闸1处 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | √ |  |
| ④ | 县政府办文件 | 金沙台村陈家坟抗旱机埠重建及2条渠道修复 | 金沙台村金沙片2组陈家坟抗旱机埠泵房破败，设备老化严重，对该机埠进行重建，装机22kW；洋山湖干堤渠及鼻湖公管子全渠清淤及护坡修复320m | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ⑤ | 68 | 文洲围村青泥3组抗旱机埠改建及抗旱渠道修复 | 文洲围村青泥3组抗旱机埠设备老化，抗旱渠道淤堵300m；将该机埠更换为18kW潜水泵，渠道清淤护砌300m | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ⑥ |  | 南干渠暗涵改 扩建 | 对南干渠暗涵（金沙台村）进行改 扩建 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ⑦ |  | 白菱村渠道水毁修复 | 对白菱村渠道清淤及水毁修复150m | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | √ |  |
| ⑧ |  | 茶湖潭社区、大友村、荆新村新合片渠道水毁 修复 | 对茶湖潭社区、大友村、荆新村新合片灌排渠道进行清淤及护坡修复 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | √ |  |
| 2.7 | 新泉镇 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| ① |  | 红旗湖村群建十五组塘清淤护砌 | 对红旗湖村群建十五组塘清淤并进行边坡护砌 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ② |  | 青龙桥村东亚9组渠清淤护砌 | 对青龙桥村东亚9组渠垮塌部分清淤护砌650m，渠宽1.5m | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 新告口机涵裂缝处险 | 管外周灌浆，管内裂缝处化学注浆、内衬钢管，止水重做 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 东亚底闸出口翼墙修复 | 对东亚底闸出口右侧翼墙进行修复 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 青龙桥村东亚14组渠清淤护砌 | 对青龙桥村东亚14组渠垮塌部分清淤护砌500m，渠宽4m | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ⑥ |  | 潭山村8-10组渠清淤护砌 | 对潭山村8-10组渠垮塌部分清淤护砌400m | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.8 | 金龙镇 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| ① |  | 红旗新村渠道塘坝水毁修复 | 对红旗新村水毁的抗旱渠道修复150m，塘坝清淤修复1口 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ② |  | 鹅形村、燎原村、东福新村、红旗新村、天鹅社区、新兴社区、金华村、胜利村8处小型塘坝、桥涵修复 | 鹅形村团山2组麻塘清淤修复；燎原村湴塘清淤修复；东福新村老公组屋前塘清淤修复；红旗新村四清坝及机耕路（桥）清淤修复；天鹅社区七方冲屋前塘清淤修复；新兴社区欣荣组新塘涵管修复；金华村合兴组鸭公塘清淤护砌；胜利村新桥组屋前塘清淤修复 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ | 县政府办文件 | 芙蓉村、香杉村、望星村、金龙村、金华村5处小型渠道修复 | 芙蓉村刘家坝1-4队渠道1300m修复；香杉村燎原水库北干渠香杉段渠道500m修复土方高6m；望星村七八组沟渠1500m修复；金龙村朱家冲组至坡里屋组中心渠道1500m修复；金华村杨家岭组至菜园坝渠道1300m 修复 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ④ | 69 | 天鹅社区虾须塘清淤护砌 | 对虾须塘进行清淤，水毁的坝坡修复并护砌 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 胜利村袁家塘、木家冲塘水毁 修复 | 对袁家塘、木家冲塘进行清淤及护坡修复 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | √ |  |
| 2.9 | 洋沙湖镇 |  |  | 57 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| ① |  | 大中村正屋组新坝清淤 修复 | 对大中村正屋组新坝进行清淤和边坡修复 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ② |  | 联合村高岭渠水毁修复 | 对联合村高岭渠垮塌部分进行修复并进行清淤护砌150m | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 回春坝清淤 | 对淤积严重的回春坝进行清淤疏浚 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 粟山塘水库右岸坡水毁 修复 | 对栗山塘水库垮塌的60m右岸坡修复并护坡 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 杉木江机埠更新改造 | 对泵房和机电设备进行维修，出水管更换 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| ⑥ |  | 城南村龙塘、渠道及沿江村土田坡塘水毁修复 | 对城南村龙塘进行清淤及护坡修复，灌排渠道水毁修复并护砌；对沿江村土田坡塘进行清淤及护坡维修 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  | √ |  |
| 2.10 | 静河镇 |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  |
| ① |  | 文径港低排闸设备更换 | 文径港低排闸启闭机及闸门严重老化，对其2.0×1.8m闸门及启闭设备进行更换 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ② |  | 龙潭寺村抗旱渠暗涵修复 | 对龙潭寺村抗旱渠暗涵垮塌部分进行重建 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 黄金村陈家塘清淤修复 | 对黄金村陈家塘进行清淤增容 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ④ | 县政府办文件 | 邮路口村、水山村、龙潭寺村、金兴村水毁修复 | 对邮路口村油麻塘进行清淤修复，水山村渠道清淤护砌，龙潭寺村渠道清淤护砌，金兴村机埠改造修复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 共荣村窑塘坡渠清淤衬砌 | 对1500m共荣村窑塘坡渠清淤衬砌 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.11 | 樟树镇 |  |  | 52 | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  |
| ① |  | 兴源村兴源片一组芦公坝水毁 修复 | 对芦公坝清淤、边坡护砌，溢洪口 重建 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ② | 70 | 农家新村飞龙片五组大屋塘水毁修复 | 对大屋塘垮塌的90m边坡进行修复、衬砌，塘坝清淤增容 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 祥源村塘华片二组张公坝水毁 修复 | 对张公坝水毁修复40m并护砌，泄洪渠重建 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 柳庄村官塘片十组长塘排水渠水毁修复 | 长塘排水渠水毁修复500m，并护砌 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 文谊新村塘坝水毁修复 | 对万塘、老虫塘、文泾片区十三组艺坝冲塘主坝护坡修复，清淤增容 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | √ |  |
| 2.12 | 石塘镇 |  |  | 51 | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| ① |  | 白湖新村、平益村渠道塘坝水毁修复 | 白湖新村渠道清淤修复350m；平益村谢家老屋甘坝塘、野猫塘清淤及护坡修复 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ② |  | 范家坝村七里片七里坝清淤修复 | 对范家坝村七里坝进行清淤和边坡修复 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 平益村五组、十七组塘水毁修复 | 对平益村五组塘进行水泥灌浆防渗，对十七组塘进行清淤和边坡护砌 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 石塘社区五里组宋家垅渠道清淤护砌、团山组塘坝清淤 | 宋家垅渠道清淤护砌1200m；对团山组塘坝进行清淤 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| ⑤ | 县政府办文件 | 湘园新村夹河抗旱机埠 改建 | 改建湘园新村夹河抗旱机埠37kW，配套机电设备及新增变压器，进出水流道改建 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| 2.13 | 东塘镇 |  |  | 54 | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| ① |  | 赛美村杨傅塘清淤修复 | 对赛美村杨傅塘进行清淤和护坡修复 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ② |  | 东塘社区十组新建抗旱 渠道 | 东塘社区十组约200亩农田无抗旱水源，需新建0.6×1.0m抗旱渠道420m，并护砌 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 石涧村枫林片新建排灌 机埠 | 石涧村枫林片新建排灌机埠22kW，配套水机电气设备，新增变压器 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 东塘社区七组旁家塘清淤扩容 | 对旁家塘清淤扩容15亩，清淤深1.0m，淤泥外运 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| 2.14 | 六塘乡 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| ① |  | 旭日村抗旱渠道清淤 修复 | 对旭日村抗旱渠道垮塌部分护坡修复530m，并全线清淤 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ② |  | 六塘铺社区四组墨岔塘水毁修复 | 对墨岔塘垮塌的岸坡进行修复，并进行浆砌石护砌 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 旭日村北干渠清淤修复 | 对旭日村北干渠清淤护砌150m，砌石拱涵修复30m | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ④ | 71 | 旭日村中塘、罗公塘、老屋塘水毁修复 | 对旭日村中塘、罗公塘、老屋塘进行清淤，整修及护坡 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 金珠口村赵垅片栗山大塘水毁 修复 | 对栗山大塘进行清淤及护坡修复 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| 2.15 | 三塘镇 |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  |
| ① |  | 民岳村抗旱渠道清淤修复 | 对民岳村抗旱渠道垮塌部分护坡修复190m，并清淤 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| ② | 县政府办文件 | 龙华村渠道清淤修复 | 对龙华村排灌渠道进行清淤护砌310m | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 低排闸消力池 修复 | 对湘江大堤桩号2+020处低排闸垮塌的边坡、海漫及部分消力池进行修复 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 牛车墩抗旱堵坝设备维修 | 对牛车墩抗旱堵坝4张抗旱闸进行维修 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 辛卯进水渠清淤修复 | 对辛卯进水渠清淤修复1400m | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| 二 | 堤防加固工程 |  |  | 38020 | 38020 | 15680 | 1950 | 20390 |  |  |  |  |
| 1 | 72 | 重点垸堤防加固工程烂泥湖垸湘阴段第四枯水期 施工 | 堤顶路面38km、堤基防渗1.5km、一类险情段防渗墙3.45km、堤防护坡3.95km、减压井8.8km | 15650 | 15650 | 15650 |  |  |  |  | √ |  |
| 2 |  | 湘阴县2026年度一线防洪大堤高风险堤段隐患整治工程 | 对湘阴县23.8km一线防洪大堤高风险堤段进行垂直防渗治理，其中：城西垸15.75km、北湖垸3.85km、三汊港垸1.3km、义合金鸡垸2.9km | 13910 | 13910 |  |  | 13910 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 2025年湘阴县中央水利救灾资金（新泉镇鹿角湖堤防水毁工程） | 新泉镇鹿角湖堤防修复堤长538m，外运回填土方2690m3，混凝土护坡修复3760m2，清基扫障和整坡等 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | √ |  |  |
| 4 |  | 2025年湘阴县城西垸及东湖垸一线防洪大堤隐患应急处险工程 | 对湘阴8.59km一线防洪大堤进行垂直防渗处理，其中城西垸6.27km、东湖垸2.32km | 8430 | 8430 |  | 1950 | 6480 |  | √ |  |  |
| 三 | 水库除险加固及维修养护项目 |  |  | 1344 | 1344 | 1045 | 180 | 21 | 98 |  |  |  |
| 1 | 县政府办文件 | 2025年湘阴县联兴等3座小（2）型水库除险加固 工程 | 对湘阴县联兴水库、卫星水库、陈谷塘水库等3座病险水库除险加固建设 | 698 | 698 | 420 | 180 |  | 98 |  | √ |  |
| 2 |  | 李家洞等3座水库处险 工程 | 对李家洞、蛇形、卫星等3座水库进行处险；李家洞水库主要进行左侧输水涵管重建、进口放水卧管及消力井拆除重建、坝体土方回填、坝顶泥结石路面及管理设施、上游坝坡干砌石护坡、草皮护坡及水位尺、下游坝坡草皮护坡、砼踏步及砼排水沟恢复等；蛇形水库主要进行输水涵进口消力井顶板及连接段卧管拆除重建、输水涵洞内回填灌浆；卫星水库主要进行冲毁区域内的清杂、山塘下游坝坡培厚护坡、水毁渠道恢复9.0m、末端埋设φ400预制钢筋砼管、φ200输水涵管拆除重建14.0m、新建溢洪道泄槽段、新建溢洪道消力池段、新建水毁岸坡挡墙32.0m、路下涵出口采用M10浆砌石挡墙加固 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 金龙镇 | 金龙镇胜利水库输水涵管渗漏处险工程 | 对输水涵管渗漏部位进行封堵并全线清淤，涵管外充填灌浆密实 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | √ |  |  |
| 4 |  | 2025年湘阴县白蚁等害堤动物防治项目 | 对县域内72座小型水库、127.71km堤防白蚁防治 | 243 | 243 | 243 |  |  |  |  | √ |  |
| 5 |  | 2025年湘阴县小型水库工程维修养护项目 | 对全县84座小型水库维修养护 | 222 | 222 | 222 |  |  |  |  | √ |  |
| 四 | 防洪抗旱能力提升工程 |  |  | 11406 | 11406 | 4711 | 5147 |  | 1548 |  |  |  |
| 1 |  | 2025年湘阴县旭东片区排水防涝建设项目 | 排水管网建设与改造雨水管网12.5km，排涝管道铺设1.4km | 3755 | 3755 | 2924 |  |  | 831 |  | √ |  |
| 73 2 |  | 2025年湘阴县山洪灾害防治项目 | 湘阴县2025年度山洪灾害防御预案编制 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 2025年湘阴县山洪灾害防治设施维修养护项目 | 樟树镇、洋沙湖镇、金龙镇的山洪防御设备维修更换 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | √ |  |  |
| 4 | 县政府办文件 | 2025年湘阴县金鸡汽渡堤段、老坝基涵管及洋沙洲闸门、白马云集堤段、镜明河堤段、三汊港堤段、白水江仁山垸堤段堤防水毁修复工程 | 金鸡汽渡堤段护坡水毁修复1km；南湖洲镇老坝基涵管及洋沙洲闸门水毁修复；湘滨镇白马云集堤段滑坡、裂缝水毁修复720m；镜明河堤段堤防水毁修复770m；三汊港堤段浆砌石护坡水毁修复2.1km；白水江仁山垸堤段堤防水毁修复50m | 95 | 95 |  | 95 |  |  | √ |  |  |
| 74 5 |  | 2025年湘阴县燎原水库引水渠水毁修复工程 | 对6.5km引水渠沿线进行清基扫障、泥沙清淤，对边坡挡砼土墙进行修复，对5号隧洞进行拆除重建 | 35 | 35 |  | 35 |  |  | √ |  |  |
| 6 |  | 2025年湘阴县青潭垸堤防水毁修复工程 | 上山堤段900m及二级平台采取换填、夯实、培土加固、护坡修复，450m险工堤段采取灌浆防渗 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | √ |  |
| 7 |  | 2025年湘阴县水毁修复工程（水利部分） | 对石塘镇、静河镇、南湖洲镇等乡镇水毁工程进行修复 | 2177 | 2177 | 1460 |  |  | 717 |  | √ |  |
| 8 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（燎原、新泉、岭北、沙田灌区维修养护项目） | 燎原灌区胜利村神狮塘引水渠修复1100m、望星村石龙坝下游灌渠修复1km等；新泉灌区团义村义成灌排中心渠12组、1组、2组共3km渠段护坡修复、垮塌渠段修复、清淤、扫障；岭北灌区躲风亭社区杨柳湖大渠护坡水毁修复；岭北镇楠木五组渠护坡水毁修复400m | 130 | 130 |  | 130 |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（三塘镇青潭垸一线大堤维修养护 项目） | 青潭垸一线大堤浆砌石护坡维修养护1.7km | 15 | 15 |  | 15 |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（赛美、城西、杨林寨、三汊港灌区维修养护项目） | 赛美灌区东塘镇桃园水源水井恢复及储水池修复、湖湾村湖湾坝清淤及护坡修复、东塘镇翻关坝清淤及护坡修复；对城西灌区湘裕村汛期水毁的渠道进行修复、保合二六组渠800米清淤扫障及水毁修复；杨林寨乡沙河淀七至十一组渠清淤、水毁修复820m；三塘镇金仑熊家坝边坡修复、淤积土外运 | 115 | 115 |  | 115 |  |  | √ |  |  |
| 11 | 县政府办文件 | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（鹤龙湖镇城西泵站、新泉镇新泉机埠维修养护项目） | 对城西泵站14台机组水泵轴承、叶轮、喇叭口等进行维修更换，4台电机进行返厂维修等；对新泉机埠压力水箱拆除重建、出水钢管更换、进水池维修等 | 65 | 65 |  | 65 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（静河灌区红旗村渠道、静河致富渠维修养护项目） | 静河镇红旗村齐贤一六组渠清淤、护坡修复500m；静河镇爱民致富渠清淤、护坡修复500m | 20 | 20 |  | 20 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（湘滨灌区复兴围村复兴主渠维修养护项目） | 湘滨灌区复兴围村复兴主渠清淤、护坡修复600m | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（范家坝灌区石塘社区寺坝渠维修养护项目） | 石塘社区寺坝渠系维修养护清淤、护坡水毁修复，渠系建筑物水毁修复等 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 15 | 75 | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（鹤龙湖镇阳雀潭村水利基础设施建设项目） | 鹤龙湖镇阳雀湖村湘资片渠系水毁恢复 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（金龙镇鹅形村骨干山塘、灌渠整修） | 对金龙镇鹅形村汛期水毁的骨干山塘和灌渠进行整修、水毁修复 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | √ |  |  |
| 17 | 76 县政府办文件 | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（文星街道排涝泵站整修项目） | 文星街道辖区内排涝泵站进行整修、维修养护 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 2025年湘阴县水利维修养护省级补助资金（新泉镇双岭村分干路渠道整修项目） | 新泉镇双岭村分干路渠道整修、水毁修复 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | √ |  |  |
| 19 |  | 2025年湘阴县蓄滞洪区维修养护项目 | 对全县三个蓄滞洪区72.18km堤防进行维修养护，其中：城西垸51.757km、义合垸9.93km、北湖垸10.50km | 310 | 310 | 310 |  |  |  | √ |  |  |
| 20 |  | 湘阴县城区毛棚街片区、七处易涝点、原吉路等三处排水防涝 工程 | 毛棚街片区雨污分流设施分流改造、城区七处易涝点以及原吉路、太傅路、宗棠广场西侧进行排水防涝工程提质改造建设排涝泵站等 | 4532 | 4532 |  | 4532 |  |  |  | √ |  |
| 五 | 农村饮水安全项目 |  |  | 21016 | 21016 | 213 |  |  | 20803 |  |  |  |
| 1 | 鹤龙湖镇 | 2025年湘阴县湘江水厂-鹤龙湖水源置换续建及管网延伸工程 | 新建 DN500输水主管总长15839m，其中球墨铸铁管14955m，涂塑钢管884m；鹤龙湖中心水厂送水泵房及配电间改造；配水管延伸总长70969m | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | √ |  |  |
| 2 | 石塘镇 | 2025年湘阴县杨家山水厂建设 项目 | 新建湘阴县杨家山水厂 | 12000 | 12000 |  |  |  | 12000 | √ |  |  |
| 3 |  | 2025年湘阴县农村饮水工程维修养护项目 | 对鹤龙湖、金龙、赛美等13处农村供水工程进行维修养护；对新泉、柳林江、南湖等4处农村供水工程进行水质提升 | 213 | 213 | 213 |  |  |  | √ |  |  |
| 4 | 金龙镇 | 玉华水厂改扩建、玉华及金龙集镇、胜利老旧管网升级改造 项目 | 改善1.2万群众供水能力和供水压力不足的问题 | 1988 | 1988 |  |  |  | 1988 |  | √ |  |
| 5 | 樟树镇 | 樟树镇金台山村供水管网延伸 项目 | 新增自来水覆盖人口0.5万人 | 1169 | 1169 |  |  |  | 1169 |  | √ |  |
| 6 | 石塘镇 | 石塘镇高峰台村供水管网延伸 项目 | 新增自来水覆盖人口0.13万人 | 322 | 322 |  |  |  | 322 |  | √ |  |
| 7 | 湘滨镇 | 湘滨镇杨柳潭村回龙片区供水管网延伸项目 | 新增自来水覆盖人口0.2万人 | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | √ |  |
| 8 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖社区紫花8、9、10组管网延伸项目 | 新增自来水覆盖人口0.05万人 | 24 | 24 |  |  |  | 24 |  | √ |  |
| 六 | 农田水利工程 |  |  | 17458 | 17458 | 16820 | 638 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县政府办文件 77 | 2025年湘阴县高标准农田建设 项目 | 建设高标准农田5.5万亩，其中新建3.3万亩，改造提升2.2万亩；衬砌明渠116.24公里，渠系建筑物2597处，改造泵站22座；建设机埠输配电线路18585m；建设生态沟渠9969m | 16820 | 16820 | 16820 |  |  |  |  | √ |  |
| 2 |  | 2025年湘阴县小型农业水利设施建设 | 小水源新增蓄水能力建设224处，新增蓄水能力28.43万方，新增恢复灌溉面积1165亩，改善灌溉面积3201亩；畅通“中梗阻”渠道8千米，新增恢复灌溉面积470亩，改善灌溉面积1050亩；提升山上经济作物灌溉水源项目15处，新增蓄水能力2.1万方，提升灌溉保障能力面积2290亩 | 638 | 638 |  | 638 |  |  |  | √ |  |
| 七 | 生态水利修复工程 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 5300 | 6700 |  |  |  |
| 1 |  | 湘阴县内湖内河生态疏浚工程 | 对内湖内河进行清淤疏浚，湖堤的灌浆护坡，周边水利设施配套 | 12000 | 12000 |  |  | 5300 | 6700 |  | 2026年 12月底 |  |
| 八 | 民生水利工程 |  |  | 3132 | 3132 | 3042 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1 | 县政府办文件 | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（南湖洲镇赛头口村沟渠塘坝清淤建设 项目） | 南湖洲镇赛头口村沟渠塘坝清淤 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 2 |  | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（新泉镇王家寨村上湾机埠主渠道、红旗湖村渠道整修 项目） | 新泉镇王家寨村上湾机埠主渠道、红旗湖村渠道整修、水毁修复 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（南湖垸下莲塘泵站维修改造项目） | 对南湖垸下莲塘泵站维修改造 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 4 |  | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（东塘镇渠坝、山塘修复 项目） | 对东塘镇水毁的渠坝、山塘进行修复 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 78 | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（青潭垸团山围机埠维修改造项目） | 青潭垸团山围机埠进行设备维修更换 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 6 |  | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（岭北镇东港社区储水塘、水渠整修项目） | 岭北镇东港社区部分储水塘、水渠水毁进行整修 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 7 |  | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（六塘乡旭日村取水泵房新建及配套设施完善项目） | 六塘乡旭日村取水泵房新建及设施配套 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 县政府办文件 | 2025年湘阴县民生水利省级补助资金（横岭湖省级自然保护区河湖保洁项目） | 对横岭湖省级自然保护区河湖进行保洁 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | √ |  |
| 9 |  | 2025年湘阴县第一批大中型水库移民后期扶持资金项目 |  | 2610 | 2610 | 2610 |  |  |  |  | √ |  |
| 10 |  | 2025-2026年湘阴县库区移民水利工程 | 对杨林寨乡、樟树镇、六塘乡、东塘镇、静河镇、金龙镇、石塘镇等乡镇共19处移民小水利进行建设和改造 | 432 | 432 | 432 |  |  |  |  | √ |  |
| 九 | 乡村振兴暨社会捐资捐建工程 |  |  | 9650 | 9650 |  |  |  | 9650 |  |  |  |
| 1 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共52处 | 974 | 974 |  |  |  | 974 | √ |  |  |
| 2 | 南湖洲镇 | 南湖洲镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共45处 | 932 | 932 |  |  |  | 932 | √ |  |  |
| 3 | 湘滨镇 | 湘滨镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共40处 | 869 | 869 |  |  |  | 869 | √ |  |  |
| 4 | 岭北镇 | 岭北镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共54处 | 965 | 965 |  |  |  | 965 | √ |  |  |
| 5 | 新泉镇 | 新泉镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共50处 | 937 | 937 |  |  |  | 937 | √ |  |  |
| 6 | 静河镇 | 静河镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共23处 | 590 | 590 |  |  |  | 590 | √ |  |  |
| 79 7 | 东塘镇 | 东塘镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共39处 | 731 | 731 |  |  |  | 731 | √ |  |  |
| 8 | 杨林寨乡 | 杨林寨乡农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共28处 | 545 | 545 |  |  |  | 545 | √ |  |  |
| 9 | 石塘镇 | 石塘镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共36处 | 680 | 680 |  |  |  | 680 | √ |  |  |
| 10 | 三塘镇 | 三塘镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共27处 | 526 | 526 |  |  |  | 526 | √ |  |  |
| 11 | 六塘乡 | 六塘乡农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共23处 | 468 | 468 |  |  |  | 468 | √ |  |  |
| 12 | 樟树镇 | 樟树镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共18处 | 394 | 394 |  |  |  | 394 | √ |  |  |
| 13 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共26处 | 426 | 426 |  |  |  | 426 | √ |  |  |
| 14 | 金龙镇 | 金龙镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共17处 | 395 | 395 |  | 县政府办文件 |  | 395 | √ |  |  |
| 15 | 文星街道 | 文星街道农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共12处 | 218 | 218 |  |  |  | 218 | √ |  |  |